## с 25.11.20 по 24.12.20
Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за период с 25 ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 г.
БиМЭС (Бийский уч-к №2) | КЛ-6кВ, Л-34-10 от ПС 34 "Трофимовская" яч.10 (смена точки поставки с "БиРПП" на "Сосну", перевод питания 100% на ПС 5 "Новая" яч.40) | 2020-11-25 06:07 | 2020-11-26 06:02
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-15 от ЦРП-402 яч.15 (перевод питания на ЦРП-402 яч.16) | 2020-11-25 10:00 | 2020-11-25 11:45
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-16 от ЦРП-402 яч.16 (перевод питания на ЦРП-402 яч.15) | 2020-11-25 11:50 | 2020-11-25 17:15
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-1 от ГПП "КРЗ" яч.1 (перевод на ГПП "КРЗ" яч.34) | 2020-11-25 15:08 | 2020-11-25 16:12
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-10 от ГПП "АВЗ" яч.10 (перевод питания на Л-3 от ГПП "АВЗ" яч.3) | 2020-11-25 09:58 | 2020-11-25 14:00
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-103-43 от ПС-103 "Алтайвагон" яч.43 (без отключения потребителей) | 2020-11-24 21:29 | 2020-11-26 21:09
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-6 от ПС-37 "Курортная" яч.6 (Без напряжения 1 КТП-2 %) | 2020-11-25 10:12 | 2020-11-25 11:48
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-6 от ПС-37 "Курортная" яч.6 (Без напряжения 1 КТП-1,8 %) | 2020-11-25 13:32 | 2020-11-25 14:25
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-6 от ПС-37 "Курортная" яч.6 (Без напряжения 1 КТП-1,5 %) | 2020-11-25 15:22 | 2020-11-25 16:34
БиМЭС (Участок 2) | КЛ-6кВ, Л-5-8 от ПС 5 "Новая" яч.8 (без отключения абонентов) | 2020-11-25 08:52 | 2020-11-25 16:15
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10кВ, Л-4-12 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.12 (без отключения абонентов) | 2020-11-25 09:48 | 2020-11-25 11:33
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10кВ, Л-4-14 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.14 (без отключения абонентов) | 2020-11-25 13:22 | 2020-11-25 16:11
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-6 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.6 с переводом питания 18% 2 ТП на Л-16-11, 18% 2 ТП на Л-16-14 (без напряжения 7 ТП, 63% ) | 2020-11-25 13:08 | 2020-11-25 16:45
НМЭС (Бобровский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-36-5 от ПС-36 "Бобровская" яч.5 (ПАО "Россети-Сибирь") (без напряжения 4% 1 ТП) | 2020-11-25 10:45 | 2020-11-25 14:50
РМЭС (Угловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-27-3 от ПС-27 "Угловская" яч.6 (без напряжения 33% 7 ТП) | 2020-11-25 11:06 | 2020-11-25 13:41
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-103-47 от ПС-103 "Алтайвагон" яч.47 (без отключения потребителей) | 2020-11-25 09:38 | 2020-11-25 11:38
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-9 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.9 РП-1 яч.7 (без напряжения 7 ТП, 50% ) | 2020-11-26 13:06 | 2020-11-26 17:03
НМЭС (Заводской УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-84-8 ПС-84 "Петровская" яч.8 (ПАО "Россети-Сибирь") | 2020-11-26 10:21 | 2020-11-26 15:06
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ от ПС-78 "Цемент" ввод № 2 (без отключения потребителей) | 2020-11-26 11:05 | 2020-11-26 11:45
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ от ПС №78 "Цемент" ввод № 1 (без отключения потребителей) | 2020-11-26 11:50 | 2020-11-26 12:30
АМЭС (Алейский УЭС) | ВЛ 10 кВ Л-90-40 от ПС-90 "Алейская " яч.40 (Без напряжен.5% 1 ТП) | 2020-11-26 10:14 | 2020-11-26 11:30
БиМЭС (Целинное УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-50-6, Л-50-7 от ПС 50 "Целинная" (без напряжения 100%) | 2020-11-26 08:30 | 2020-11-26 08:44
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10кВ, Л-4-28 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.28 (без отключения абонентов) | 2020-11-26 09:12 | 2020-11-26 16:19
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-10кВ, Л-7-5 от ПС 7 "Заречная" яч.5 (без напряжения 1 ТП, 7%) | 2020-11-26 10:00 | 2020-11-26 12:57
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10кВ, Л-4-37 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.37 (без напряжения 1 ТП, 6%) | 2020-11-26 14:56 | 2020-11-26 16:17
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-20 от ПС-37 "Курортная" яч.20 (Без напряжения 1КТП 1 % ) | 2020-11-26 09:57 | 2020-11-26 11:33
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-20 от ПС-37 "Курортная" яч.20 (Без напряжения 1КТП 1,2 % ) | 2020-11-26 13:05 | 2020-11-26 14:26
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-6 от ПС-37 "Курортная" яч.6 (Без напряжения 1КТП 2 % ) | 2020-11-26 15:04 | 2020-11-26 16:28
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-11-10 от ПС-11 "Баевская" яч.10 (без напряжения 2ТП 20%) | 2020-11-26 10:17 | 2020-11-26 16:27
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6 от ТПС "Усть-тальменская" яч.6 (без напряжения 25% 16 ТП) | 2020-11-26 09:28 | 2020-11-26 16:28
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-32-2 от ПС-32 "Озерская" яч.2 (ПАО "Россети-Сибирь") | 2020-11-26 10:20 | 2020-11-26 17:00
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-5-11 от ПС-5 "Алей" яч.11 (без напряжения 17% 1 ТП) | 2020-11-26 09:30 | 2020-11-26 12:22
РМЭС (Поспелихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-23-38 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.38 | 2020-11-26 13:20 | 2020-11-26 15:55
РМЭС (Поспелихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-23-38 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.38 (без напряжения 8,3% 1 ТП) | 2020-11-26 13:20 | 2020-11-26 15:55
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-47 от ПС-2 "Славгородская" яч.47 (без напряжения 14%, 4 ТП) | 2020-11-26 09:11 | 2020-11-26 15:10
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-32 от ПС-2 "Славгородская" яч.32 (без напряжения 13%, 3 ТП) | 2020-11-26 09:11 | 2020-11-26 14:50
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-32 от ПС-2 "Славгородская" яч.32 (без напряжения 4%, 1ТП) | 2020-11-26 09:26 | 2020-11-26 11:36
СМЭС (Хабарский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-18-24 от ПС-18 "Хабарская" яч.24 (без напряжения 35%,5ТП) | 2020-11-26 11:01 | 2020-11-26 16:46
АМЭС (Мамонтовский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-15 от ПС-3 "Мамонтовская" яч.15 (Без напряжения, 5%, 1 ТП) | 2020-11-27 09:24 | 2020-11-27 11:42
АМЭС (Мамонтовский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-4 от ПС-3 "Мамонтовская" яч.4 (Без напряжения, 5%, 1 ТП) | 2020-11-27 13:31 | 2020-11-27 15:43
НМЭС (Троицкий УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-1 от ПС-220 "Троицкая" яч.9 | 2020-11-27 13:24 | 2020-11-27 15:00
АМЭС (Мамонтовский УЭС) | ВЛ-10 кВ,Л-2-19 от ПС-2 "Корчинская" яч.19 (Без напряжения, 2%, 1 ТП) | 2020-11-30 10:00 | 2020-11-30 13:00
АМЭС (Чарышский УЭС) | ВЛ 10 кВ, Л-52-11 от ПС-52 " Чарышская" яч.11 (Без напряж.10% 1 ТП) | 2020-11-27 13:34 | 2020-11-27 15:26
БиМЭС (Акутихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-62-3 от ПС-62 "Акутихинская" яч.3 | 2020-11-27 10:34 | 2020-11-27 14:39
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10кВ, Л-4-28 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.28 (без напряжения 1 ТП, 8%) | 2020-11-27 10:40 | 2020-11-27 12:30
БиМЭС (Целинное УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-50-6, Л-50-7 от ПС-50 "Целинная" яч.6,7 | 2020-11-27 17:28 | 2020-11-27 17:35
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-6 от ПС-37 "Курортная" яч.6 (Без напряжения 1КТП 2 %) | 2020-11-27 10:01 | 2020-11-27 11:40
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-6 от ПС-37 "Курортная" яч.6 (Без напряжения 1КТП 2 %) | 2020-11-27 13:10 | 2020-11-27 14:20
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-6 от ПС-37 "Курортная" яч.6 (Без напряжения 1КТП 1 %) | 2020-11-27 14:34 | 2020-11-27 15:37
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-14 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.14, РП-1 яч.1(без напряжения 17% 4ТП) | 2020-11-27 09:00 | 2020-11-27 10:24
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-31-13 от ПС-31 "Каменская-2" яч.13 (перевод нагрузки 73% на Л-31-12, без напр. 3ТП 27%) | 2020-11-27 13:43 | 2020-11-27 15:52
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-31-12 от ПС-31 "Каменская-2" яч.12 (без напряжения 1ТП 9%) | 2020-11-27 13:53 | 2020-11-27 15:35
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-6-4 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.4 (без напряжения 6ТП 50%) | 2020-11-27 09:59 | 2020-11-27 12:27
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-23 от ПС-3 "Благовещенская" яч.23 | 2020-11-27 13:02 | 2020-11-27 17:13
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-7 от ПС-1 "Кулундинская" яч. (без напр.16%). | 2020-11-27 13:13 | 2020-11-27 15:49
НМЭС (Троицкий УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-1 от ПС-220 "Троицкая" яч.9 | 2020-11-27 14:08 | 2020-11-27 14:35
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-20-14 от ПС-20 "Северная" яч.14 (без напряжения 25% 1 ТП) | 2020-11-27 09:29 | 2020-11-27 10:55
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-41 от ПС-104 "АСМ" яч.41 (без напряжения 9% 1 ТП) | 2020-11-27 09:35 | 2020-11-27 11:18
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-44 от ПС-4 "Набережная" яч.44 (без отключения потребителей) | 2020-11-26 20:53 | 2020-11-27 23:58
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-47 от ПС-2 "Славгородская" яч.47 (без напряжения 4%,1ТП ) | 2020-11-27 09:24 | 2020-11-27 11:38
АМЭС (Мамонтовский УЭС) | ВЛ-10 кВ,Л-2-19 от ПС-2 "Корчинская" яч.19 (Без напряжения, 2%, 1 ТП) | 2020-11-30 10:10 | 2020-11-30 14:01
РМЭС (Рубцовский РЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-102-15 от ПС-102 "Регион-энерго" яч.15 (без напряжения 16% 2 ТП) | 2020-11-29 17:05 | 2020-11-29 17:46
РМЭС (Рубцовский РЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-102-25 от ПС-102 "Регион-энерго" яч.25 (без напряжения 20% 2 ТП) | 2020-11-29 17:05 | 2020-11-29 17:46
АМЭС (Алейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-95-3 от ПС-95 "Солнечная" яч.3 (Без напряжения 3 ТП 30%) | 2020-11-30 13:04 | 2020-11-30 15:19
БМЭС (Смоленский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-33-15 от ПС-33 "Смоленская" (Без напряжения 1КТП 4,3 %) | 2020-11-30 13:50 | 2020-11-30 15:40
БМЭС (Быстроистокский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-40-10 от ПС-40 "Быстроистокская" яч.10 | 2020-11-30 09:13 | 2020-11-30 09:23
БМЭС (Быстроистокский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-40-10 от ПС-40"Быстроистокская" яч.10 (Без напряжения 16%) | 2020-11-30 09:23 | 2020-11-30 17:56
БМЭС (Быстроистокский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-40-10 от ПС-40 "Быстроистокская" яч.10 | 2020-11-30 17:56 | 2020-11-30 18:09
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-33 от ПС-10 "Каменская" яч.33 (без напряжения 1ТП 8%) | 2020-11-30 09:40 | 2020-11-30 11:35
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-31-1 от ПС-31 "Каменская-2" яч.1 (без напряжения 1ТП 10%) | 2020-11-30 14:40 | 2020-11-30 16:32
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-87-1 от ПС-87 "Боровлянская" яч.1 | 2020-11-30 14:00 | 2020-11-30 14:48
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-3 от ГПП "АВЗ" яч.3 (перевод питания на Л-10 от ГПП "АВЗ" яч.10) | 2020-11-30 08:50 | 2020-11-30 17:50
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-102-15 от ПС-102 "Регион-Энерго" яч.15 (без отключения потребителей) | 2020-11-30 01:17 | 2020-12-01 00:50
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-36 от ПС-4 "Набережная" яч.36 (без отключения потребителей) | 2020-11-30 00:40 | 2020-12-01 01:25
СМЭС (Бурлинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-20 от ПС-16 "Бурлинская" яч.20 | 2020-11-30 14:35 | 2020-11-30 18:25
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-45 от ПС-2 "Славгородская" яч.45 (без напряжения 3%,1ТП ) | 2020-11-30 13:05 | 2020-11-30 16:10
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-16 от ПС-1 "Кулундинская" яч.16 | 2020-12-01 10:05 | 2020-12-01 12:08
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-38 от ПС-104 "АСМ" яч.38 (без отключения потребителей) | 2020-12-01 09:47 | 2020-12-02 16:35
АМЭС ( Алейский РЭС) | ВЛ-10 кВ,Л-90-35 от ПС-90 "Алейская" яч. 35 | 2020-12-01 13:04 | 2020-12-01 15:24
БиМЭС (Бийский уч-к №4) | ВЛ-20 кВ, Л-7-9 от ПС 7 "Заречная" яч.9,11 (без напряжения 1 КТП, ведомственная) | 2020-12-01 10:12 | 2020-12-01 11:41
БиМЭС (Красногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-5 от ПС 9 "Красногорская" яч.5 | 2020-12-01 11:07 | 2020-12-01 13:01
БиМЭС (Бийский уч-к №2) | КЛ-6 кВ, Л-5-8 от ПС 5 "Новая" яч.8 (смена точки поставки с "Сосны" на "БиРПП", перевод питания 35% на ПС 3 "ГПП-4" яч.7) | 2020-12-01 06:00 | 2020-12-01 06:00
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-31-13 от ПС-31 "Каменская-2" яч.13 ( без напр 1 ТП. 8%) | 2020-11-01 13:27 | 2020-11-01 16:40
КМЭС (Крутихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-25-14 от ПС-25 "Крутихинская" яч.14 | 2020-11-01 09:45 | 2020-11-01 11:07
КМЭС (Крутихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-25-4 от ПС-25 "Крутихинская" яч.4 | 2020-11-01 13:15 | 2020-11-01 15:02
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ Л-15-30 от ПС-15 "Горняцкая", яч.30 (без напряжения 5% 1 ТП) | 2020-11-01 14:12 | 2020-11-01 15:00
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-12 от ПС-1"Кулундинская" яч.12 (без напр.3%). | 2020-11-01 14:00 | 2020-11-01 16:25
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-10 от ГПП "АВЗ" яч.10(без отключения потребителей) | 2020-11-01 13:18 | 2020-11-01 15:50
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-12, Л-8, Л-4 от ГПП "ЖБИ" | 2020-11-01 06:02 | 2020-11-01 06:07
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-32-2 от ПС-32 "Озерская" яч.2(ПАО "Россети-Сибирь") | 2020-11-01 10:11 | 2020-11-01 16:29
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-11 от ПС-46 "Пригородная" яч.11 (без напряжения 3% 1 ТП) | 2020-12-01 10:00 | 2020-12-01 11:50
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-38 от ПС-4 "Набережная" яч.38 (без напряжения 4%, 1ТП) | 2020-12-01 09:18 | 2020-12-01 11:03
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-44 от ПС-4 "Набережная" яч.44 (без отключения потребителей) | 2020-12-01 01:50 | 2020-12-01 15:37
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-47 от ПС-2 "Славгородская" яч.47 (без напряжения 4%,1ТП ) | 2020-12-01 09:39 | 2020-12-01 11:27
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-45 от ПС-2 "Славгородская" яч.45 (без напряжения 3%,1ТП) | 2020-12-01 13:52 | 2020-12-01 16:01
БМЭС (Советский УЭС) | ВЛ-10, Л-89-4 от ПС-89 "Советская" яч.4 | 2020-12-02 11:46 | 2020-12-02 11:52
БМЭС (Советский УЭС) | ВЛ-10, Л-89-4 от ПС-89 "Советская" яч.4 | 2020-12-02 14:22 | 2020-12-02 14:29
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-9 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.9 (без напряжения 43% 6 ТП, перевод питания 50% 7 ТП на Л-16-14, 7% 1 ТП на Л-16-11) | 2020-12-02 09:05 | 2020-12-02 12:05
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-9 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.9 (без напряжения 7 ТП, 50% ) | 2020-12-02 13:24 | 2020-12-02 16:57
НМЭС (Заводской УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-84-16 от ПС-84 "Петровская" (ПАО "Россети-Сибирь") | 2020-12-02 11:24 | 2020-12-02 15:55
НМЭС (Троицкий УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-10 от ПС-220 "Троицкая" яч.8 | 2020-12-02 13:10 | 2020-12-02 16:35
РМЭС (Новоегорьевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-32-6 от ПС-32 "Новоегорьевская" яч.16 ВЛ-10 кВ, Л-32-9 от ПС-32 "Новоегорьевская" яч.17 | 2020-12-02 13:36 | 2020-12-02 16:39
АМЭС ( Алейский РЭС) | ВЛ-10кВ,Л-90-40 от ПС-90 "Алейская" яч. 40 | 2020-12-02 13:08 | 2020-12-02 16:30
АМЭС ( Усть-Калманский УЭС) | ВЛ-10 кВ Л-9-5 от ПС-9 "Усть-Калманкая" яч.5 (Без напр. 8%, 1 ТП) | 2020-12-02 10:06 | 2020-12-02 16:57
БиМЭС (Акутихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-62-3 от ПС 62 "Акутиха" яч.4 | 2020-12-02 10:50 | 2020-12-02 15:19
БиМЭС (Бийский уч-к №4) | КЛ-10 кВ, Л-5-8 от ПС 5 "Новая" яч.8 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2020-12-02 10:34 | 2020-12-02 11:50
БиМЭС (Бийский уч-к №4) | КЛ-10 кВ, Л-5-4 от ПС 5 "Новая" яч.4 (без напряжения 1 ТП 6%) | 2020-12-02 14:56 | 2020-12-02 16:08
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-10-24 от ПС-10 "Каменская" яч.24 (перевод нагрузки на Л-10-7 50% без напряж 3 ТП 30%) | 2020-12-02 10:23 | 2020-12-02 12:01
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-10-7 от ПС-10 "Каменская" яч.7 (без напряжения 1 ТП 10%) | 2020-12-02 14:11 | 2020-12-02 16:28
КМЭС (ШелаболихинскийУЭС) | ВЛ-10кВ, Л-54-9 от ПС-54 "Шелаболихинская" яч.9 | 2020-12-02 09:11 | 2020-12-02 11:17
КМЭС (ШелаболихинскийУЭС) | ВЛ-10кВ, Л-54-1 от ПС-54 "Шелаболихинская" яч.3 | 2020-12-02 13:37 | 2020-12-02 16:05
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-7 от ПС-1"Кулундинская" яч.7 (без напр.7%). | 2020-12-02 13:54 | 2020-12-02 16:26
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-15 от ПС-1"Кулундинская" яч.15 (без напр.6%). | 2020-12-02 10:02 | 2020-12-02 11:37
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-1 от ПС-46 "Пригородная" яч.1 (без напряжения 5% 1 ТП) | 2020-12-02 09:40 | 2020-12-02 12:00
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-1 от ПС-46 "Пригородная" яч.1 (без напряжения 45% 9 ТП) | 2020-12-02 09:03 | 2020-12-02 16:10
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-15 от ЦРП-402 яч.15 (без отключения потребителей) | 2020-12-02 13:55 | 2020-12-02 16:50
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-29-14 от ПС-4 "Гидроузел" яч.14 (без отключения потребителей) | 2020-12-02 09:40 | 2020-12-02 11:00
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-14 от ПС-4 "Набережная" яч.14 (без напряжения 14%, 1ТП) | 2020-12-02 13:35 | 2020-12-02 15:00
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-102-24 от ПС-102 "Регион-Энерго" яч.24 (без отключения потребителей) | 2020-12-02 10:30 | 2020-12-02 17:20
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-3 от ПС-2 "Славгородская" яч.3 (без напряжения 7%,1ТП ) | 2020-12-02 09:39 | 2020-12-02 11:13
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-11 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.11 (без напряжения 1 ТП, 4%) | 2020-12-03 13:38 | 2020-12-03 16:15
НМЭС (Заводской УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-84-16 ПС-84 "Петровская" яч.16 (ПАО "Россети-Сибирь") | 2020-12-03 10:23 | 2020-12-03 16:38
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-12 от ПС-4 "Набережная" яч.12 (без отключения потребителей) | 2020-12-03 11:05 | 2020-12-04 17:00
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ВЛ 10 кВ, Л-9-19 от ПС-9 "Усть-Калманкая" яч.19 (Без напряжен.50 %, 4 ТП) | 2020-12-03 10:18 | 2020-12-03 16:51
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-97-17 от ПС-97 "Сычёвская" яч.17 | 2020-12-03 12:12 | 2020-12-03 15:52
БМЭС (Быстроистокский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-40-10 от ПС-40 "Быстроистокская" яч.10 | 2020-12-03 09:05 | 2020-12-03 09:15
БМЭС (Быстроистокский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-40-10 от ПС-40 "Быстроистокская" яч.10 (Без напр. 16%) | 2020-12-03 10:08 | 2020-12-03 17:30
БМЭС (Быстроистокский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-40-10 от ПС-40 "Быстроистокская" яч.10 | 2020-12-03 17:30 | 2020-12-03 17:39
Белокурихинский МЭС (Советский УЭС) | ВЛ-10, Л-89-4 от ПС-89"Советская" яч.4(КТП-89-4-11, КТП-89-4-14) | 2020-12-03 10:52 | 2020-12-03 11:49
БиМЭС (Целинный УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-6 от ПС 50 "Целинное" яч.9 | 2020-12-03 06:00 | 2020-12-03 06:15
БиМЭС (Целинный УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-7 от ПС 50 "Целинное" яч.12 | 2020-12-03 17:00 | 2020-12-03 17:10
БиМЭС (Участок 5) | ВЛ-10 кВ, Л-4-37 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.37 (без напряжения 5 ТП 18%) | 2020-12-03 09:54 | 2020-12-03 16:27
БиМЭС (Бийский уч-к №6) | ВЛ-6 кВ, Л-12-4 от РП-12 яч.4 | 2020-12-03 10:58 | 2020-12-03 13:53
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-3-4 от ПС 3 "ГПП-4" яч.4 (без отключения абонентов) | 2020-12-03 09:30 | 2020-12-03 10:37
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-5-4 от ПС 5 "Новая" яч.4 (без отключения абонентов) | 2020-12-03 14:08 | 2020-12-03 15:35
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-33 от ПС-15 "Горняцкая",яч.33(без напряжения 1 ТП 3%) | 2020-12-03 09:04 | 2020-12-03 11:50
БиМЭС (Бийский уч-к №4) | КЛ-10 кВ, Л-5-21 от ПС 5 "Новая" яч.21 (без напряжения 2 ТП 8%) | 2020-12-03 09:56 | 2020-12-03 13:52
БиМЭС (Бийский уч-к №4) | КЛ-10 кВ, Л-5-40 от ПС 5 "Новая" яч.40 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2020-12-03 15:22 | 2020-12-03 16:37
КулМЭС (Табунский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-4-5 от ПС-4 "Табунская" яч.5 (без напр.2%). | 2020-12-03 09:05 | 2020-12-03 11:48
КМЭС (ШелаболихинскийУЭС) | ВЛ-10кВ, Л-54-2 от ПС-54 "Шелаболихинская" яч.2 | 2020-12-03 09:26 | 2020-12-03 12:14
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-10-38 от ПС-10 "Каменская" яч.38 (перевод нагрузки на Л-10-9 40% без напряжения 1 ТП 8%) | 2020-12-03 09:48 | 2020-12-03 16:50
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-10-5 от ПС-10 "Каменская" яч.5 ( без напряжения 1 ТП 9%) | 2020-12-03 10:05 | 2020-12-03 11:55
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-10-7 от ПС-10 "Каменская" яч.7 ( без напряжения 1 ТП 6%) | 2020-12-03 13:52 | 2020-12-03 16:55
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-16 от ПС-1 "Кулундинская" яч.16 (без напр. 8%). | 2020-12-03 09:55 | 2020-12-03 11:44
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-16 от ПС-1 "Кулундинская" яч.16 (без напр. 4%). | 2020-12-03 13:35 | 2020-12-03 15:15
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-12 от ГПП "ЖБИ" (без отключения потребителей) | 2020-12-03 09:46 | 2020-12-03 13:11
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-12 от ПС-4 "Набережная" яч.12 (без отключения потребителей) | 2020-12-03 09:30 | 2020-12-03 10:07
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-29-14 от ПС-4 "Гидроузел" яч.14 (без напряжения 12% 1 ТП) | 2020-12-03 13:50 | 2020-12-03 15:52
БМЭС (Советский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-89-7 от ПС-89 "Советская" яч.7 | 2020-12-04 10:40 | 2020-12-04 13:34
КулМЭС (Ключевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-5-16 от ПС-5 "Ключевская" яч.16 | 2020-12-04 11:34 | 2020-12-04 11:50
КулМЭС (Ключевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-5-20 от ПС-5 "Ключевская" яч.20 (без напр.51,33%). | 2020-12-04 11:54 | 2020-12-04 14:17
КулМЭС (Ключевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-5-20 от ПС-5 "Ключевская" яч.20 | 2020-12-04 11:54 | 2020-12-04 14:17
АМЭС (Чарышский УЭС) | ВЛ 10 кВ, Л-52-11 от ПС-11 "Чарышская" яч.11 (Без напряжен.3 %, 1 ТП) | 2020-12-04 13:26 | 2020-12-04 15:50
БиМЭС (Акутихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-62-3 от ПС 62 "Акутиха" яч.4 (без напряжения 1 КТП 100%) | 2020-12-04 10:33 | 2020-12-04 15:58
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-5-4 от ПС 5 "Новая" яч.4 (без напряжения 1 ТП 8%) | 2020-12-04 10:41 | 2020-12-04 12:55
БиМЭС (Бийский уч-к №2) | КЛ-6 кВ, Л-3-9 от РП "Сиблюкс" яч.6,10 (смена точки поставки с "БиРПП" на "Сосну", перевод питания 100% 700кВт на ПС 5 "Новая" яч.1) | 2020-12-04 06:06 | 2020-12-04 16:10
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-42-7 от ПС-42 "Колыванская",яч.7(без напряжения 1 ТП 4%) | 2020-12-04 10:52 | 2020-12-04 11:40
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ Л-17-5 от ПС-17 "Курьинская", яч.5(без напряжения 8,3 %) 1ТП | 2020-12-04 12:52 | 2020-12-04 15:43
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-11 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.11 (без напряжения 1 ТП, 4%) | 2020-12-04 09:34 | 2020-12-04 11:48
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-31-1 от ПС-31 "Каменская-2" яч.1 ( без напряжения 1 ТП 8%) | 2020-12-04 09:46 | 2020-12-04 11:51
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-10-9 от ПС-10 "Каменская" яч.9 ( без напряжения 1 ТП 10%) | 2020-12-04 12:41 | 2020-12-04 15:58
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-6кВ, Л-12-11 от ПС-12 "Обская" яч.11 (без напряжения 1 ТП 50%) | 2020-12-04 09:45 | 2020-12-04 12:05
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-16 от ПС-1"Кулундинская" яч.16 (без напр.1 ТП, 1%). | 2020-12-04 09:40 | 2020-12-04 13:56
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-29-23 от ПС-29 "Новоалтайская" яч.23 (без напряжения 41% 5 ТП) | 2020-12-04 12:30 | 2020-12-04 13:50
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-10 от ПС-104 "АСМ" яч.10 (без напряжения 8% 1 ТП) | 2020-12-04 09:25 | 2020-12-04 11:20
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-36 от ПС-4 "Набережная" яч.36 (без напряжения 7%, 1ТП) | 2020-12-04 14:00 | 2020-12-04 15:02
СМЭС (Верх-Суетский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-10-17 от ПС-10 "Верх-Суетская" яч.17 (без напряжения 100 %) | 2020-12-04 09:29 | 2020-12-04 15:57
СМЭС (Верх-Суетский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-10-22 от ПС-10 "Верх-Суетская" яч.22 (без напряжения 100 %) | 2020-12-04 09:47 | 2020-12-04 16:10
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-45 от ПС-2 "Славгородская" яч.45 (без напряжения 3%, 1ТП) | 2020-12-04 09:23 | 2020-12-04 11:21
ЗМЭС (Староалейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-12 от ПС-50 "Староалейская",яч.12(без напряжения 12 ТП 59%) | 2020-12-07 10:36 | 2020-12-07 11:27
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-16 от ПС-1"Кулундинская" яч.16 (без напр.1 ТП, 5%). | 2020-12-07 10:02 | 2020-12-07 11:30
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-29-23 от ПС-29 "Новоалтайская" яч.51 (без отключения потребителей) | 2020-12-07 09:30 | 2020-12-07 10:45
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-38 от ПС-104 "АСМ" яч.38 (без отключения потребителей) | 2020-12-07 00:40 | 2020-12-09 00:30
БМЭС (Алтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л 34-4 от ПС-34 "Предгорная" яч.17 | 2020-12-04 13:03 | 2020-12-04 13:13
БМЭС (Алтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л 34-4 от ПС-34 "Предгорная" яч.17(без напряжения - 92%) | 2020-12-04 13:33 | 2020-12-04 14:37
БМЭС (Алтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л 34-4 от ПС-34 "Предгорная" яч.17 | 2020-12-04 14:46 | 2020-12-04 14:48
БМЭС (Белокурихинскй УЭС) | ВЛ-10 кВ Л-97-17 от ПС-97 "Сычевская"яч.17 | 2020-12-04 12:07 | 2020-12-04 14:57
СМЭС (Славгородский УЭС) | КЛ-10кВ, Л-37-5 от ПС-37 "Бурсоль" яч.5 (без напряжения 0%,0 ТП ) | 2020-12-04 15:45 | 2020-12-04 17:52
АМЭС ( Усть-Калманский УЭС) | ВЛ 10 кВ №9-5 от ПС-9 "Усть-Калманкая" яч.5 (Без напряжен.8,17 %, 1 ТП) | 2020-12-07 10:02 | 2020-12-07 16:48
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-5-40 от ПС 5 "Новая" яч.40 (без напряжения 1 ТП 8%) | 2020-12-07 13:53 | 2020-12-07 16:52
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-31-12 от ПС-31 "Каменская-2" яч.12 ( без напряжения 1 ТП 8%) | 2020-12-07 09:05 | 2020-12-07 11:45
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-10-33 от ПС-10 "Каменская" яч.33 ( без напряжения 1 ТП 9%) | 2020-12-07 13:48 | 2020-12-07 16:08
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-31-1 от ПС-31 "Каменская-2" яч.1 ( без напр 1 ТП. 5%) | 2020-12-07 14:18 | 2020-12-07 16:48
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-10-5 от ПС-10 "Каменская" яч.5 ( без напр 1 ТП. 10 %) | 2020-12-07 09:28 | 2020-12-07 11:50
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-1 от ПС-46 "Пригородная" яч.1 (без напряжения 5% 1 ТП) | 2020-12-07 10:40 | 2020-12-07 16:05
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-39 от ПС-104 "АСМ" яч.39 (без напряжения 8% 1 ТП) | 2020-12-07 13:33 | 2020-12-07 15:33
РМЭС (Волчихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-25-7 от ПС-25 "Волчихинская" яч.2 (без напряжения 4%, 1ТП) | 2020-12-07 12:40 | 2020-12-07 15:50
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-47 от ПС-2 "Славгородская" яч.47 (без напряжения 14%, 4 ТП ) | 2020-12-07 09:56 | 2020-12-07 12:37
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-32 от ПС-2 "Славгородская" яч.32 (без напряжения 13%, 3 ТП ) | 2020-12-07 09:56 | 2020-12-07 12:37
АМЭС (Мамонтовский УЭС) | ВЛ-10 кВ,Л-3-15 от ПС-3 "Мамонтовская" яч.15 (Без напряжения, 5%, 1 ТП) | 2020-12-08 13:43 | 2020-12-08 16:37
АМЭС (Топчихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-81-7 от ПС-81 "Топчихинская" яч. 6 | 2020-12-08 09:11 | 2020-12-08 11:38
АМЭС (Топчихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-81-9 от ПС-81 "Топчихинская" яч. 22 | 2020-12-08 13:11 | 2020-12-08 16:55
БМЭС (Быстроистокский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-40-10 от ПС-40 "Быстроистокская" яч.10 | 2020-12-08 09:05 | 2020-12-08 09:33
БМЭС (Быстроистокский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-40-7 от ПС-40 "Быстроистокская" яч.7 | 2020-12-08 09:05 | 2020-12-08 11:06
БМЭС (Быстроистокский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-40-7 от ПС-40 "Быстроистокская" яч.7(Без напряжения 45%) | 2020-12-08 09:33 | 2020-12-08 10:47
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ Л-15-15 от ПС-15 "Горняцкая", яч.15 (без напряжения 8,3% 1 ТП) | 2020-12-08 13:28 | 2020-12-08 16:42
НМЭС (Заводской УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-84-16 от ПС-84 "Петровская" яч.16(ПАО "Россети-Сибирь") | 2020-12-08 10:09 | 2020-12-08 16:40
РМЭС (Новоегорьевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-32-6 от ПС-32 "Новоегорьевская" яч.16 (без напр.1-ТП: 6.3%) | 2020-12-08 13:32 | 2020-12-08 16:45
БМЭС (Петропавловский УЭС) | ВЛ-10 кВ Л-42-17 от ПС-42 "Петропавловская" яч.17 (ПАО "Россети Сибири"). | 2020-12-07 14:16 | 2020-12-07 15:32
БиМЭС (Целинный УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-7 от ПС 50 "Целинное" яч.12 (без напряжения 1 ТП 12%) | 2020-12-08 10:45 | 2020-12-08 13:15
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-5-4 от ПС 5 "Новая" яч.4 (без отключения абонентов, перевод питания на РП-6 яч.9 Л-5-4 от ПС 5 "Новая" яч.44 30%) | 2020-12-08 11:15 | 2020-12-08 16:17
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-5-27 от ПС 5 "Новая" яч.27 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2020-12-08 12:23 | 2020-12-08 16:21
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-7-14 от ПС "ГПП-7" яч.14 (без напряжения 1 ТП 6%) | 2020-12-08 09:42 | 2020-12-08 10:10
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-1-22 от ПС-1 "Светлая" яч.22 ( без напр 1 ТП. 5%) | 2020-12-08 14:05 | 2020-12-08 16:35
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-31-12 от ПС-31 "Каменская-2" яч.12 ( без напр 1 ТП. 8%) | 2020-12-08 10:25 | 2020-12-08 12:05
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-10-38 от ПС-10 "Каменская" яч.38 (с переводом нагрузки на Л-10-9 45% без напряж.1 ТП 8%) | 2020-12-08 09:29 | 2020-12-08 11:40
КулМЭС (Родинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, "Родинская" Л-11-5 яч.5 (без напр. 2%). | 2020-12-08 14:17 | 2020-12-08 16:39
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-16 от ЦРП-402 яч.16 (перевод питания на ЦРП-402 яч.15) | 2020-12-08 09:37 | 2020-12-08 17:14
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-10 от ГПП "АВЗ" яч.10(без отключения потребителей) | 2020-12-08 14:37 | 2020-12-08 16:00
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-102-15 от ПС-102 "Регион-Энерго" яч.15 (без напряжения 16% 2 ТП) | 2020-12-08 10:07 | 2020-12-08 11:09
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-34 от ПС-2 "Славгородская" яч.34 (без напряжения 33%, 2ТП) | 2020-12-08 09:27 | 2020-12-08 16:12
СМЭС (Славгородский УЭС) | КЛ-10кВ, Л-37-5 от ПС-37 "Бурсоль" яч.5 (без напряжения 0%,0 ТП ) | 2020-12-08 10:03 | 2020-12-08 13:51
АМЭС (Мамонтовский УЭС) | ВЛ-10 кВ,Л-3-4 от ПС-3 "Мамонтовская" яч.4 (Без напряжения, 5%, 1 ТП) | 2020-12-09 13:24 | 2020-12-09 16:44
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-16 от ЦРП-402 яч.16 (без отключения потребителей) | 2020-12-09 14:10 | 2020-12-09 17:30
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-38 от ПС-104 "АСМ" яч.38 (без напряжения 10% 1 ТП) | 2020-12-09 09:04 | 2020-12-09 16:43
КМЭС (ШелаболихинскийУЭС) | ВЛ-10кВ, Л-54-1 от ПС-54 "Шелаболихинская" яч.3 | 2020-12-08 08:10 | 2020-12-08 08:40
АМЭС (Романовский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-7-1 от ПС-7 "Романовская" яч.1 (Без напряжен.5 %, 1 ТП) | 2020-12-09 13:09 | 2020-12-09 15:00
БМЭС (Смоленский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-33-15 от ПС-33 "Смоленская" яч.15 (Без напряжения 1КТП 4,3 %) | 2020-12-09 09:58 | 2020-12-09 14:26
БМЭС (Смоленский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-33-15 от ПС-33 "Смоленская" яч.15 (Без напряжения 1КТП 4,3 %) | 2020-12-09 10:05 | 2020-12-09 13:36
БМЭС (Смоленский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-33-8 от ПС-33 "Смоленская" яч.8 (Без напряжения 1КТП 4,3 %) | 2020-12-09 14:55 | 2020-12-09 17:27
БМЭС (Смоленский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-33-8 от ПС-33 "Смоленская" яч.8 (Без напряжения 1КТП 4,3 %) | 2020-12-09 15:09 | 2020-12-09 17:34
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-12 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.12 (без напряжения 1 ТП 6%) | 2020-12-09 10:16 | 2020-12-09 16:18
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-34 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.34 (без напряжения 1 ТП ведомственная 8%) | 2020-12-09 09:51 | 2020-12-09 16:34
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ Л-15-7 от ПС-15 "Горняцкая", яч.7 (без напряжения 6% 1 ТП) | 2020-12-09 13:10 | 2020-12-09 15:10
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-31-12 от ПС-31 "Каменская-2" яч.12 (без напр 1 ТП. 5%) | 2020-12-09 09:52 | 2020-12-09 11:30
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-31-1 от ПС-31 "Каменская-2" яч.1 (без напр 1 ТП. 5%) | 2020-12-09 13:58 | 2020-12-09 16:30
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-24 от ПС-10 "Каменская" яч.24 (без напр 1 ТП. 5%) | 2020-12-09 09:22 | 2020-12-09 12:11
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-10 от ПС-4 "Набережная" яч.10 (без отключения потребителей) | 2020-12-09 13:51 | 2020-12-09 15:08
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-23 от ПС-3 "Благовещенская" яч.23 | 2020-12-09 13:17 | 2020-12-09 17:22
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1 от ТПС "Усть-тальменская" яч.1 (без напряжения 33% 21 ТП) | 2020-12-09 14:12 | 2020-12-09 15:13
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-15 от ЦРП-402 яч.15 (перевод питания на ЦРП-402 яч.16) | 2020-12-09 09:30 | 2020-12-09 16:30
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-29-14 от ПС-4 "Гидроузел" яч.14 (без отключения потребителей) | 2020-12-08 20:50 | 2020-12-10 21:52
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-10 от ПС-4 "Набережная" яч.10 (без отключения потребителей) | 2020-12-09 13:51 | 2020-12-09 15:08
СМЭС (Хабарский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-18-10 от ПС-18 "Хабарская" яч.10 | 2020-12-09 10:52 | 2020-12-09 13:27
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-17-7 от ПС-17 "Курьинская", яч.7(без напряжения 7 %) 1ТП | 2020-12-10 13:44 | 2020-12-10 16:04
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-22 от ГПП "Кучукская" яч.22. | 2020-12-10 09:00 | 2020-12-10 12:27
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-48 от ТЭЦ "Кучуксульфат" яч.48. | 2020-12-10 13:00 | 2020-12-10 16:38
РМЭС (Поспелихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-23-6 от ПС-23"Поспелихинская" яч.11 | 2020-12-09 16:39 | 2020-12-09 18:13
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-20 кВ, Л-7-19 от ПС 7 "Заречная" яч.19,21 (без отключения абонентов) | 2020-12-10 10:25 | 2020-12-10 16:28
БМЭС (Смоленский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-33-15 от ПС-33 "Смоленская" (Без напряжения 1КТП 4,3 % ) | 2020-12-10 10:15 | 2020-12-10 15:45
БМЭС (Смоленский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-33-15 от ПС-33 "Смоленская" (Без напряжения 1КТП 4,3 % ) | 2020-12-10 13:40 | 2020-12-10 15:41
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-3-4 от ПС 3 "ГПП-4" яч.4 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2020-12-10 09:45 | 2020-12-10 16:58
ЗМЭС (Краснощековский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-8 от ПС-46 "Краснощековская", яч.8 | 2020-12-10 11:19 | 2020-12-10 14:38
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-31-12 от ПС-31 "Каменская-2" яч.12 ( без напр 1 ТП. 8%) | 2020-12-10 09:28 | 2020-12-10 11:50
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-31-12 от ПС-31 "Каменская-2" яч.12 ( без напр 1 ТП. 8%) | 2020-12-10 13:53 | 2020-12-10 15:40
КМЭС (Тюменцевский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-6-22 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.22 ( без напряжения 1ТП 7%) | 2020-12-10 10:06 | 2020-12-10 11:50
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-15 от ЦРП-402 яч.15 (перевод питания на ЦРП-402 яч.16) | 2020-12-10 09:15 | 2020-12-10 16:30
РМЭС (Угловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-27-5 от ПС-27 "Угловская" яч.11 (без напр.1-ТП: 25%) | 2020-12-10 10:18 | 2020-12-10 14:30
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-26 от ПС-4 "Набережная" яч.26 (без отключения потребителей) | 2020-12-09 22:13 | 2020-12-10 21:36
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-32 от ПС-4 "Набережная" яч.32 (без отключения потребителей) | 2020-12-10 13:27 | 2020-12-10 15:37
ЗМЭС (Староалейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-43-5 от ПС-43 "Третьяковская", яч.5 (без напряжения 13 % 1ТП) | 2020-12-11 10:08 | 2020-12-11 12:52
ЗМЭС (Староалейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-43-5 от ПС-43 "Третьяковская", яч.5 (без напряжения 13 % 1ТП) | 2020-12-11 13:22 | 2020-12-11 15:49
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-6 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.6 (без напряжения 18 % 2ТП) | 2020-12-11 13:48 | 2020-12-11 16:10
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-14 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.14 (без напряжения 17 % 4ТП) | 2020-12-11 11:00 | 2020-12-11 12:00
КулМЭС (Завьяловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-17 от ПС-9 "Завьяловская" яч.17 | 2020-12-11 09:33 | 2020-12-11 09:45
КулМЭС (Завьяловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-17 от ПС-9 "Завьяловская" яч.17 (без напр. 31%) | 2020-12-11 09:45 | 2020-12-11 12:09
КулМЭС (Завьяловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-17 от ПС-9 "Завьяловская" яч.17 | 2020-12-11 12:09 | 2020-12-11 13:19
БМЭС (Смоленский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-33-15 от ПС-33 "Смоленская" яч.15 | 2020-12-10 11:55 | 2020-12-10 13:46
АМЭС (Алейский УЭС) | ВЛ 10 кВ, Л-90-38 от ПС-90 "Алейская " яч.38 (Без напряжен.5% 1 ТП) | 2020-12-11 14:56 | 2020-12-11 16:02
АМЭС (Алейский УЭС) | ВЛ 10 кВ, Л-90-38 от ПС-90 "Алейская " яч.38 (Без напряжен.5% 1 ТП) | 2020-12-11 13:33 | 2020-12-11 14:34
АМЭС (Алейский УЭС) | ВЛ 10 кВ, Л-90-38 от ПС-90 "Алейская " яч.38 (Без напряжен.5% 1 ТП) | 2020-12-11 09:32 | 2020-12-11 11:01
АМЭС (Мамонтовский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-15 от ПС-3 "Мамонтовская" яч.15(Без напряжения, 25%, 7 ТП) | 2020-12-11 13:58 | 2020-12-11 15:48
БиМЭС (Участок 1) | ВЛ-6 кВ, Л-3-7 от ПС 3 "ГПП-4" яч.7 (без напряжения 4 ТП 19%) | 2020-12-11 10:17 | 2020-12-11 15:20
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-34 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.34 (без напряжения 1 ТП 8%) | 2020-12-11 09:23 | 2020-12-11 12:20
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-35 кВ, Л-ЗМ-335, Л-ЗМ-336 РП-23 яч.2 (без напряжения 1 ТП 14%) | 2020-12-11 14:09 | 2020-12-11 15:29
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-20 кВ, Л-7-19 от ПС 7 "Заречная" яч.19,21 (без отключения абонентов) | 2020-12-11 09:35 | 2020-12-11 17:40
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-42-7 от ПС-42 "Колыванская",яч.7 | 2020-12-11 10:33 | 2020-12-11 15:19
КулМЭС (Родинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11-17 от ПС №11 "Родинская" яч.17 (без напр. 4,3%). | 2020-12-11 13:46 | 2020-12-11 15:42
КулМЭС (Родинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11-17 от ПС №11 "Родинская" яч.17 (без напр. 2%). | 2020-12-11 10:00 | 2020-12-11 11:27
КулМЭС (Ключевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-5-20 от ПС-5 "Ключевская" яч.20 | 2020-12-11 11:38 | 2020-12-11 15:03
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-1 от ГПП "КРЗ" яч.1 (перевод питания на ГПП "КРЗ" яч.34) | 2020-12-11 10:10 | 2020-12-11 15:10
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-15 от ЦРП-402 яч.15 (перевод питания на ЦРП-402 яч.16) | 2020-12-11 09:20 | 2020-12-11 15:30
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-14 от ПС-4 "Набережная" яч.14 (без отключения потребителей) | 2020-12-11 08:45 | 2020-12-11 09:50
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-39 от ПС-104 "АСМ" яч.39 (без отключения потребителей) | 2020-12-10 21:43 | 2020-12-11 21:37
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-5-19 от ПС-5 "Алей" яч.19 (без отключения потребителей) | 2020-12-11 14:14 | 2020-12-11 16:02
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-35 от ПС-2 "Славгородская" яч.35 (без напряжения 4%, 1ТП) | 2020-12-11 09:21 | 2020-12-11 11:02
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-15 от ЦРП-402 яч.15 (перевод питания на ЦРП-402 яч.16) | 2020-12-14 09:13 | 2020-12-14 16:30
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-41 от ПС-104 "АСМ" яч.41 (без напряжения 9% 1 ТП) | 2020-12-14 08:59 | 2020-12-15 17:00
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-23 от ПС-3 "Благовещенская" яч.23 (без напр. 100%). | 2020-12-11 22:31 | 2020-12-11 23:02
БМЭС (Алтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-34-6 от ПС-34 "Предгорная" яч.10 | 2020-12-12 11:25 | 2020-12-12 11:31
БМЭС (Алтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-34-6 от ПС-34 "Предгорная" яч.10(без напр. 75%) | 2020-12-12 11:31 | 2020-12-12 13:00
БМЭС (Алтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-34-6 от ПС-34 "Предгорная" яч.10 | 2020-12-12 13:00 | 2020-12-12 13:20
БМЭС (Советский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-89-15 от ПС-89 "Советская" яч.15 (ПАО "Россети-Сибирь") | 2020-12-12 07:27 | 2020-12-12 08:01
БМЭС (Советский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-89-15 от ПС-89 "Советская" (Без напряжения 1КТП 1 %) | 2020-12-13 21:16 | 2020-12-13 21:20
АМЭС (Мамонтовский УЭС) | ВЛ-10 кВ,Л-3-4 от ПС-3 "Мамонтовская" яч.4 | 2020-12-13 21:50 | 2020-12-13 22:30
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-10, РП-1(Без напряжения 100%) | 2020-12-14 11:17 | 2020-12-14 13:00
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-20 кВ, Л-7-19 от ПС 7 "Заречная" яч.19,21 (без отключения абонентов) | 2020-12-14 09:00 | 2020-12-14 16:30
КМЭС (Баевский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-11-9 от ПС-11 "Баевская" яч.9 ( без напряжения 1 ТП 8%) | 2020-12-14 10:00 | 2020-12-14 16:40
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-31-1 от ПС-31 "Каменская-2" яч.1 ( без перевода нагрузки, без напряжения 1 ТП 8%) | 2020-12-14 10:33 | 2020-12-14 16:20
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-ЦРП ф.СМП от ПС-ЦРП яч.СМП ( без перевода нагрузки, без напряжения 1 ТП 50%) | 2020-12-14 10:28 | 2020-12-14 11:50
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-11 от ПС-46 "Пригородная" яч.11 (без напряжения 3% 1 ТП) | 2020-12-14 13:35 | 2020-12-14 16:10
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-38 от ПС-104 "АСМ" яч.38 (без напряжения 10% 1 ТП) | 2020-12-14 15:27 | 2020-12-14 15:43
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-41 от ПС-104 "АСМ" яч.41 (без напряжения 9% 1 ТП) | 2020-12-14 14:25 | 2020-12-14 14:57
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-45 от ПС-2 "Славгородская" яч.45 (без напряжения 3%, 1ТП) | 2020-12-14 09:21 | 2020-12-14 11:16
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-1 от ПС-46 "Пригородная" яч.1 (без напряжения 5% 1 ТП) | 2020-12-15 09:45 | 2020-12-15 11:45
БиМЭС (Участок 2) | ТП-76,271,311,310 перевод питания с Л-5-48 на Л-3-7 (Смена точки поставки с Сосны на БиРПП) | 2020-12-15 06:05 | 2020-12-15 06:05
АМЭС (Алейский РЭС) | ВЛ-10кВ,Л-90-35 от ПС-90 "Алейская" яч. 35 (Без напряжения 60 %) | 2020-12-15 13:04 | 2020-12-15 13:51
АМЭС (Алейский РЭС) | ВЛ-10 кВ,Л-90-35 от ПС-90 "Алейская" яч. 35 (Без напряжения 1 ТП 5%) | 2020-12-15 13:51 | 2020-12-15 18:00
АМЭС (Алейский РЭС) | ВЛ-10 кВ,Л-90-35 от ПС-90 "Алейская" яч.35 (Без напряжения 60 %) | 2020-12-15 18:00 | 2020-12-15 18:06
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-17-7 от ПС-17 "Курьинская" яч.7 (отключения не требуется) | 2020-12-15 10:40 | 2020-12-15 11:51
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-12 от ПС-1 "Кулундинская" яч.12 (без напр.,5%). | 2020-12-15 15:01 | 2020-12-15 16:29
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-20 кВ, Л-7-19 от ПС 7 "Заречная" яч.19,21 (без отключения абонентов) | 2020-12-15 10:15 | 2020-12-15 17:30
БиМЭС (Участок 7) | ВЛ-10 кВ, Л-64-9 от ПС 64 "Зональная" яч.15 (без напряжения 1 КТП 12%) | 2020-12-15 13:33 | 2020-12-15 16:21
РМЭС (Шипуновский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-24-3 от ПС-24 "Шипуновская" яч.6 (без напряжения 3,4% 1 ТП) | 2020-12-15 09:24 | 2020-12-15 16:17
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-17 от ПС-2 "Славгородская" яч.17 (без напряжения 6%,1ТП ) | 2020-12-15 09:34 | 2020-12-15 11:15
БМЭС (Алтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-20-14 от ПС-20 "Манжерокская" яч.3 (ПАО "Россети Сибири")"Бирюзовая Катунь" (с переводом питания на Л-20-4) | 2020-12-16 10:01 | 2020-12-16 16:25
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-20 кВ, ПС-7 "Заречная" яч.5, яч.3 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2020-12-16 09:00 | 2020-12-16 15:31
КулМЭС (Родинский УЭС) | ПС-11 "Родинская" (полностью). | 2020-12-16 05:28 | 2020-12-16 05:38
КулМЭС (Родинский УЭС) | ПС-11 "Родинская" (полностью). | 2020-12-16 22:36 | 2020-12-16 22:44
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-5-19 от ПС-5 "Алей" яч.19 (без отключения потребителей) | 2020-12-16 09:43 | 2020-12-16 16:30
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-17-5 от ПС-17 "Курьинская", яч.5 | 2020-12-15 11:38 | 2020-12-15 12:24
АМЭС ( Усть-Пристанский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-11-15 от ПС-11 "Усть-Пристаньская" яч.15 | 2020-12-16 05:34 | 2020-12-16 05:52
БиМЭС (Участок 2) | КЛ-6 кВ, Л-5-21 от ПС 5 "Новая" яч.21 (без напряжения 2 ТП 7%) | 2020-12-16 15:35 | 2020-12-16 16:32
БиМЭС (Участок 3) | ВЛ-35 кВ, БД-300 от ПС-34 "Трофимовская" яч.3 (без напряжения 6 ТП 100%) | 2020-12-16 09:35 | 2020-12-16 11:35
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-42-7 от ПС-42 "Колыванская", яч.7(без напряжения 11 % - 1ТП) | 2020-12-16 10:10 | 2020-12-16 15:55
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-17-7 от ПС-17 "Курьинская", яч.7(без напряжения 6 % 1ТП) | 2020-12-16 10:13 | 2020-12-16 11:51
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-17-7 от ПС-17 "Курьинская", яч.7(без напряжения 6 % 1ТП ) | 2020-12-16 13:34 | 2020-12-16 15:51
КМЭС (Тюменцевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6-22 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.22 ( без напряжения 12ТП 14%) | 2020-12-16 10:07 | 2020-12-16 16:15
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-5 от ПС-10 "Каменская" яч.5 (перевод пит. на Л-31-1 25%, без напряжения 2 ТП 10%) | 2020-12-16 10:30 | 2020-12-16 11:28
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-10 от ПС-2 "Славгородская" яч.10 (без напряжения 3%, 1ТП) | 2020-12-16 09:27 | 2020-12-16 11:30
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-14 от ЦРП-402 яч.14(без отключения абонентов) | 2020-12-17 09:23 | 2020-12-17 10:05
БиМЭС (Участок 2) | КЛ-10 кВ, Л-4-34 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.34 (без напряжения 1 ТП 6%) | 2020-12-17 09:57 | 2020-12-17 13:22
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-20 кВ, Л-7-19 от ПС 7 "Заречная" яч.19,21 (без отключения абонентов) | 2020-12-17 09:17 | 2020-12-17 16:28
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-17-7 от ПС-17 "Курьинская", яч.7 | 2020-12-17 13:09 | 2020-12-17 14:41
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-31-12 от ПС-31 "Каменская-2" яч.12 (перевод нагрузки на Л-31-13 70% без напряж. 1 ТП 8%) | 2020-12-17 09:57 | 2020-12-17 11:46
КулМЭС (Родинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11-5 от ПС-11 "Родинская" яч.5 (без напр. 5,2%). | 2020-12-17 10:27 | 2020-12-17 11:48
КулМЭС (Табунский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-4-5 от ПС-4 "Табунская" яч.5 (без напр.2%). | 2020-12-17 10:00 | 2020-12-17 11:15
КулМЭС (Табунский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-4-5 от ПС-4 "Табунская" яч.5 (без напр.3%). | 2020-12-17 13:27 | 2020-12-17 14:30
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6 от ТПС "Усть-тальменская" яч.6 (без отключения абонентов) | 2020-12-17 13:30 | 2020-12-17 13:54
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-5-9 от ПС-5 "Алей" яч.9 (без напряжения 12% 1 ТП) | 2020-12-17 09:00 | 2020-12-17 10:53
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-41 от ПС-104 "АСМ" яч.41 (без отключения потребителей) | 2020-12-16 23:45 | 2020-12-17 21:42
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-3 от ПС-2 "Славгородская" яч.3 (без напряжения 7%, 1ТП) | 2020-12-17 09:58 | 2020-12-17 14:46
АМЭС (Алейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-90-35 от ПС-90 "Алейская" яч.35 (Без напряжения, 40% ) | 2020-12-18 10:03 | 2020-12-18 11:57
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-1 от ГПП "КРЗ" яч.1 (без напряжения 35% 1 ТП) | 2020-12-18 10:00 | 2020-12-18 12:56
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-10 от ПС-37 "Курортная" яч.10 (без откл. перевод питания на Л-37-6 - 70% 5 КТП) | 2020-12-18 01:03 | 2020-12-18 23:57
БиМЭС (Участок 2) | КЛ-10 кВ, Л-4-12 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.12 (без напряжения 8 ТП 24%) | 2020-12-18 09:52 | 2020-12-18 15:10
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-3-7 от ПС 3 "ГПП-4" яч.7 (без напряжения 1 ТП 6%) | 2020-12-18 10:25 | 2020-12-18 11:53
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-3-27 от ПС 3 "ГПП-4" яч.27 (без напряжения 1 ТП 6%) | 2020-12-18 14:38 | 2020-12-18 15:46
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-7 от ПС-15 "Горняцкая", яч.7(без напряжения 4 % 1ТП) | 2020-12-18 13:19 | 2020-12-18 14:26
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-1-22 от ПС-220 "Светлая" яч.22 ( без перевода нагрузки,без напряжения 1 ТП 2%) | 2020-12-18 11:06 | 2020-12-18 12:37
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-12 от ПС-1 "Кулундинская" яч.12 (без напр.100%). | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-18 15:00
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ПС-87 "Боровлянская" (ПАО "РОССЕТИ-СИБИРЬ"). | 2020-12-18 10:10 | 2020-12-18 15:21
НМЭС (Троицкий УЭС) | ПС-86 "Южаковская" (ПАО "РОССЕТИ-СИБИРЬ"). | 2020-12-18 10:10 | 2020-12-18 15:21
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-85-7 от ПС-85 "Загайновская" яч.7 | 2020-12-18 10:26 | 2020-12-18 14:30
КулМЭС (Табунский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-4-5 от ПС-4 "Табунская" яч.5 (без напр.1%). | 2020-12-18 09:51 | 2020-12-18 11:56
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-36 от ПС-4 "Набережная" яч.36 (без напряжения 8% 1 ТП) | 2020-12-18 08:39 | 2020-12-18 11:30
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-4, Л-104-10 от ПС-104 "АСМ" яч.10,яч.4 (без отключения потребителей) | 2020-12-17 21:47 | 2020-12-18 21:21
РМЭС (Волчихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-25-2 от ПС-25 "Волчихинская" яч.7 (без напр. 1 ТП 3,3%) | 2020-12-18 10:43 | 2020-12-18 16:02
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-36 от ПС-4 "Набережная" яч.36 (без напряжения 7% 1 ТП) | 2020-12-18 13:04 | 2020-12-18 15:15
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-12 от ПС-4 "Набережная" яч.12 (без отключения потребителей, с переводом питания) | 2020-12-17 21:34 | 2020-12-21 21:22
РМЭС (Новичихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-14-8 от ПС-14 "Новичихинская" яч.12 | 2020-12-18 11:09 | 2020-12-19 10:00
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-10 от ПС-2 "Славгородская" яч.10 (без напряжения 3%, 1ТП) | 2020-12-18 09:42 | 2020-12-18 11:24
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-9 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.9(без напряжения 42 %) 6ТП | 2020-12-19 13:30 | 2020-12-19 18:55
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-5-8 от ПС-5 "Алей" яч.8 (без отключения потребителей) | 2020-12-21 00:03 | 2020-12-21 23:23
БиМЭС (Целинный УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-7 от ПС 50 "Целинная" яч.12 (без напряжения 1 ТП 5%) | 2020-12-18 15:20 | 2020-12-18 16:42
КМЭС (ШелаболихинскийУЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-54-1 от ПС-54 "Шелаболихинская" яч.3 | 2020-12-20 21:18 | 2020-12-20 21:35
АМЭС (Романовский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-7-15 от ПС-7 "Романовская" яч.15 (Без напряжен.4 %, 1 ТП) | 2020-12-21 10:00 | 2020-12-21 11:18
АМЭС (Романовский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-7-1 от ПС-7 "Романовская" яч.1 (Без напряжен.5 %, 1 ТП) | 2020-12-21 13:48 | 2020-12-21 16:24
БиМЭС (Целинный УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-7 от ПС 50 "Целинное" яч.12 | 2020-12-21 10:08 | 2020-12-21 16:09
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-20 кВ, Л-7-9 от ПС 7 "Заречная" яч.9 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2020-12-21 15:40 | 2020-12-21 16:32
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-3-27 от ПС 3 "ГПП-4" яч.27 (без напр 1 ТП 6%) | 2020-12-21 09:18 | 2020-12-21 09:32
БиМЭС (Участок 2) | КЛ-6 кВ, Л-5-40 от ПС 5 "Новая" яч.40 (без отключения абонентов) | 2020-12-21 10:10 | 2020-12-21 11:37
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10кВ, Л-10-26 от ПС-10 "Каменская" яч.26 (перевод нагрузки на Л-31-1 - 22%, без напряж.1 ТП 11%) | 2020-12-21 13:50 | 2020-12-21 17:41
КулМЭС (Завьяловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-17 от ПС-9 "Завьяловская" яч.17 | 2020-12-21 13:53 | 2020-12-21 16:26
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-47 от ТЭЦ АО "Кучуксульфат" яч.47 (без напр.1 ТП, 16%). | 2020-12-21 10:34 | 2020-12-21 11:07
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-47 от ТЭЦ АО "Кучуксульфат" яч.47 (без напр 16%). | 2020-12-21 11:19 | 2020-12-21 13:08
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-22 от ГПП "Кучукская" яч.22 (без напряжения 8%). | 2020-12-21 14:37 | 2020-12-21 16:59
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-3 от ГПП "АВЗ" яч.3 (без напряж. 21% 6 ТП) | 2020-12-21 10:05 | 2020-12-21 11:38
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-3 от ГПП "АВЗ" яч.3 (без напряж. 21% 6 ТП) | 2020-12-21 10:13 | 2020-12-21 12:30
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-38 от ПС-104 "АСМ" яч.38 (перевод питания Л-104-41) | 2020-12-20 23:50 | 2020-12-21 23:16
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-10 от ПС-2 "Славгородская" яч.10 (без напряжения 3%, 1ТП) | 2020-12-21 09:32 | 2020-12-21 11:21
КМЭС (Панкрушихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-19-4 от ПС-19 "Панкрушихинская" яч.4 | 2020-12-22 00:34 | 2020-12-22 01:17
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-14 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.14 (без напряжения 1 ТП 5%) | 2020-12-22 09:47 | 2020-12-22 10:38
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-23 от ПС-3 "Благовещенская" яч.23 (без напр.1 ТП, 11%). | 2020-12-22 09:52 | 2020-12-22 11:04
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-16 от ЦРП-402 яч.16 (перевод питания на ЦРП-402 яч.15) | 2020-12-22 09:18 | 2020-12-22 09:50
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-1 от РП-1 "Регион-Энерго" яч.1 (без отключения потребителей) | 2020-12-21 23:40 | 2020-12-22 23:49
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-20 от ПС-37 "Курортная" яч.20 (Без напряжения 1 КТП 4 %) | 2020-12-23 14:01 | 2020-12-23 16:05
БиМЭС (Участок 2) | КЛ-6 кВ, Л-5-8 от ПС 5 "Новая" яч.8 (без отключения абонентов) | 2020-12-23 10:12 | 2020-12-23 11:55
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-20 кВ, Л-7-9 от ПС 7 "Заречная" яч.9 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2020-12-23 12:00 | 2020-12-23 13:24
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-12 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.12 (без напряжения 1 ТП 6%) | 2020-12-23 14:34 | 2020-12-23 16:30
БиМЭС (Участок 5) | ВЛ-20 кВ, Л-Б-309 от РП-4 (без отключения абонентов) | 2020-12-23 10:57 | 2020-12-24 17:00
КМЭС (Крутихинский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-25-14 от ПС-25 "Крутихинская" яч.14 | 2020-11-23 10:15 | 2020-11-23 11:43
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-23 от ПС-3 "Благовещенская" яч.23 (без напр.1 ТП, 2%). | 2020-12-23 09:54 | 2020-12-23 10:43
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-23 от ПС-3 "Благовещенская" яч.23 (без напр.1 ТП, 3%). | 2020-12-23 11:12 | 2020-12-23 13:11
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-23 от ПС-3 "Благовещенская" яч.23 (без напр.1 ТП, 9%). | 2020-12-23 14:30 | 2020-12-23 15:27
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-11 от ПС-46 "Пригородная" яч.11 (без напряжения 36% 13 ТП) | 2020-12-23 10:05 | 2020-12-23 12:00
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-11 от ПС-46 "Пригородная" яч.11 (без напряжения 3% 1 ТП) | 2020-12-23 10:05 | 2020-12-23 16:40
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-29-23 от ПС-29 "Новоалтайская" яч.23 (перевод питания на Л-29-40) | 2020-12-23 08:57 | 2020-12-23 17:20
РМЭС (Шипуновский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-24-3 от ПС-24 "Шипуновская" яч.6 (без напряжения 10% 3-ТП) | 2020-12-23 09:55 | 2020-12-23 18:37
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-10 от ПС-2 "Славгородская" яч.10 (без напряжения 3%, 1ТП) | 2020-12-23 09:32 | 2020-12-23 11:41
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-36-4 от ПС-36 "Второкаменская", яч.4 | 2020-12-24 12:01 | 2020-12-24 19:18
АМЭС (Алейский УЭС) | ВЛ 10 кВ, Л-90-39 от ПС-90 "Алейская " яч.39 (Без напряжен.5% 1 ТП) | 2020-12-23 13:00 | 2020-12-23 13:55
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-10 кВ, Л-ЗМ-335 от ПС 7 "Заречная" (без отключения абонентов) | 2020-12-24 15:30 | 2020-12-24 16:30
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-20 кВ, Л-7-16 от ПС 7 "Заречная" яч.16 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2020-12-24 11:12 | 2020-12-24 12:23
БиМЭС (Участок 2) | КЛ-6 кВ, Л-34-10 от ПС-34 "Трофимовская" яч.10 (без напряжения вед. ТП 16%) | 2020-12-24 09:47 | 2020-12-24 13:26
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-20 кВ, Л-7-19 от ПС 7 "Заречная" яч.19,21 (без отключения абонентов) | 2020-12-24 10:36 | 2020-12-24 16:46
БиМЭС (Участок 5) | ВЛ-20 кВ, Л-Б-309 от РП-4 (без отключения абонентов) | 2020-12-24 09:38 | 2020-12-24 17:00
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-23 от ПС-3 "Благовещенская" яч.23 (без напр.1 ТП, 6%). | 2020-12-24 09:43 | 2020-12-24 11:05
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-23 от ПС-3 "Благовещенская" яч.23 (без напр.1 ТП, 4%). | 2020-12-24 11:19 | 2020-12-24 11:40
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-23 от ПС-3"Благовещенская" яч.23 (без напр.1 ТП, 4%). | 2020-12-24 13:26 | 2020-12-24 15:59
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-3 от ГПП "АВЗ" яч.3(перевод питания на ГПП-АВЗ яч.10) | 2020-12-24 08:40 | 2020-12-24 17:00
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-32 от ПС-2 "Славгородская" яч.32 (без напряжения 4%, 1ТП) | 2020-12-24 09:32 | 2020-12-24 11:28