*Баланс электрической энергии и мощности АО «СК Алтайкрайэнерго» за 2020 год*

**О балансе электрической энергии и мощности, в том числе:**

* об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации;
* об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования;
* о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Всего, тыс. кВт‧ч** | **В том числе по уровням напряжения, тыс. кВт‧ч** | | | |
| **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| Поступление в сеть из других организаций (сальдированное) | 1 701 811,5 | 1 376 465,9 | 195 265,5 | 130 080,1 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  |  | 4 618,0 | 1 546 471,7 | 1 229 214,1 |
| ВН | 1 376 337,5 |  | 4 618,0 | 1 371 719,5 |  |
| СН1 | 177 679,9 |  |  | 174 752,2 | 2 927,7 |
| СН2 | 1 226 286,4 |  |  |  | 1 226 286,4 |
| Отпуск из сети, в том числе: | 1 542 888,2 |  | 21 032,8 | 394 434,3 | 1 127 421,1 |
| - потребителям ГП, ЭСО, ЭСК | 1 539 212,8 |  | 21 032,8 | 390 758,9 | 1 127 421,1 |
| - смежным сетевым организациям | 3 675,4 |  |  | 3 675,4 |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 2 780 303,8 | 1 376 337,5 | 177 679,9 | 1 226 286,4 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 6 740,5 |  |  | 4,2 | 6 736,3 |
| Переданная по договорам оказания услуг электроэнергия | 1 542 888,2 |  | 21 032,8 | 394 434,3 | 1 127 421,1 |
| Потери в абсолютном выражении | 152 182,8 | 128,3 | 1 170,7 | 55 827,0 | 95 056,8 |
| Потери в относительном выражении | 8,94% | 0,01% | 0,59% | 3,33% | 7,73% |