## с 25.04.21 по 24.05.21
Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за период с 25 апреля 2021 г. по 24 мая 2021 г.
Наим. населенного пункта | Объект отключения | Дата и время откл. | Дата и время вкл.
СМЭС (Славгородский УЭС) | ПС-2 "Славгородская" (без напряжения 100%) | 2021-04-24 10:13 | 2021-04-24 18:36
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ГПП "ЖБИ" (без напряжения 100% 33 ТП) | 2021-04-24 07:00 | 2021-04-24 07:19
БМЭС (Советский УЭС) | ПС-89 "Советская" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-26 10:43 | 2021-04-26 19:14
БМЭС (Алтайский УЭС) | ПС-34 "Предгорная" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-26 07:09 | 2021-04-26 07:19
БМЭС (Алтайский УЭС) | ПС-34 "Предгорная" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-26 18:49 | 2021-04-26 18:54
БиМЭС (РЭС-1) | КЛ-10 кВ, ПС-10 "Зеленый Клин" 1 сек.ш. яч.5,7,9,11 (без отключения потребителей, перевод эл.снабжения 100% на 2 сек.ш. ПС-10 "Зеленый Клин" яч.37,41,43) | 2021-04-26 00:30 | 2021-04-27 00:03
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-28 от ПС №4 "Северо-Западная" яч. 28 (без отключения потребителей, перевод питания) | 2021-04-26 10:48 | 2021-04-26 12:56
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-28 от ПС №4 "Северо-Западная" яч. 28 (без отключения потребителей, перевод питания) | 2021-04-26 14:25 | 2021-04-26 17:51
БиМЭС (Участок 5) | ВЛ-35 кВ, Б-309 от ПС №4 "Северо-Западная" (без отключения потребителей, Т-3 в резерве) | 2021-04-26 10:28 | 2021-04-27 16:47
ЗМЭС (Староалейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-9 от ПС-50 "Староалейская", яч.9 (без напряжения 8 %) 1 ТП | 2021-04-26 09:43 | 2021-04-26 17:04
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-11 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.11 (без напряжения 42%) 10 ТП | 2021-04-26 13:17 | 2021-04-26 16:24
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-7 от ПС-10 "Каменская" яч.7 (с переводом нагрузки 5% Л-10-9) | 2021-04-26 09:53 | 2021-04-26 11:30
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-9 от ПС-10 "Каменская" яч.9 (с переводом нагрузки 5% на Л-10-7) | 2021-04-26 14:20 | 2021-04-26 16:02
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-16 от ЦРП-402 яч.16 (без отключения абонентов) | 2021-04-26 09:25 | 2021-04-26 16:00
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-20-14 от ПС-20 "Северная" яч.14 (без напряжения 25% 1 ТП) | 2021-04-26 09:33 | 2021-04-26 11:28
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-14 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.14 (без напряжения 58%) 19 ТП | 2021-04-23 16:53 | 2021-04-23 18:59
БМЭС (Смоленский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-33-3 от ПС-33 "Смоленская" яч. 3 (Без напряж. 2 КТП, 100 %) | 2021-04-24 10:30 | 2021-04-24 11:23
КМЭС (Панкрушихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ Л-19-4 от ПС-19 "Панкрушихинская"яч.4 (без напряжения 100% ) | 2021-04-25 22:19 | 2021-04-25 22:30
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ВЛ-10 кВ,Л-9-19 от ПС-9 "Усть-Калманкая" яч.19 (Без напряжения 12,5% 1 ТП) | 2021-04-26 09:43 | 2021-04-26 19:12
АМЭС (Мамонтовский УЭС) | ПС-2 "Корчинская" (Без напряжения, 100%) | 2021-04-26 09:30 | 2021-04-26 20:05
БМЭС (Советский УЭС) | ВЛ-10 кВ Л-89-7 от ПС-89 "Советская" яч.7 (Без напряжения 8 %,3 КТП) | 2021-04-26 10:25 | 2021-04-26 19:14
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-7 от ПС-15 "Горняцкая", яч.7 (без напряжения 6 %) 1 ТП | 2021-04-26 09:04 | 2021-04-26 11:39
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-30 от ПС-15 "Горняцкая", яч.30 (без напряжения 6 %) 1 ТП | 2021-04-26 13:09 | 2021-04-26 15:41
ЗМЭС (Староалейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-43-5 от ПС-43 "Третьяковская", яч.5 (без напряжения 100 %) | 2021-04-26 08:11 | 2021-04-26 08:21
ЗМЭС (Староалейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-43-5 от ПС-43 "Третьяковская", яч.5 (без напряжения 100 %) | 2021-04-26 20:05 | 2021-04-26 20:18
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-5,9,7,33 от ПС-10 "Каменская" яч.5,9,7,33 (с переводом нагрузки 92% на Л-31-1 без напряжения 8% 2 ТП,10-38,31-13,10-24) | 2021-04-25 23:58 | 2021-04-27 00:53
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-5 от ПС-10 "Каменская" яч.5 (без напряжения 15% 3 ТП, перевод нагрузки на Л-10-38 85%) | 2021-04-26 09:34 | 2021-04-26 16:40
НМЭС (Боровихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-47-6 от ПС-47 "Майская" яч.6 (без напряжения 100% 1 ТП) | 2021-04-26 11:22 | 2021-04-26 15:40
РМЭС (Поспелихинский УЭС) | ПС-23 "Поспелихинская" полное отключение | 2021-04-26 11:09 | 2021-04-26 18:57
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-8 от ПС-4 "Набережная" яч.8 (без отключения потребителей) | 2021-04-25 20:36 | 2021-04-27 01:16
СМЭС (Верх-Суетский УЭС) | ПС-10 "Верх-Суетская" (без напряжения 100%) | 2021-04-26 09:59 | 2021-04-26 10:18
СМЭС (Хабарский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-18-19 от ПС-18 "Хабарская" яч.19 (без напряжения 5%, 1ТП) | 2021-04-26 10:03 | 2021-04-26 16:22
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-3 от ПС-2 "Славгородская" яч.3 (перевод питания на Л-2-10) | 2021-04-26 09:03 | 2021-04-26 10:58
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-19 от ПС-9 "Усть-Калманкая" яч.19 (Без напряжен. 12,5 % ТП) | 2021-04-27 10:32 | 2021-04-27 11:51
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-19 от ПС-9 "Усть-Калманкая" яч.19 (Без напряжен. 12,5 % ТП) | 2021-04-27 13:36 | 2021-04-27 14:40
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-24 от ПС-9 "Усть-Калманкая" яч.24 (Без напряжен. 12,5 % ТП) | 2021-04-27 15:32 | 2021-04-27 16:59
АМЭС (Ребрихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-60-14 от ПС-60 "Ребрихинская" яч.20 (Без напряжения, 3%, 1 ТП) | 2021-04-27 09:37 | 2021-04-27 15:43
БМЭС (Алтайский УЭС) | ПС-34 "Предгорная" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-27 06:12 | 2021-04-27 06:19
БМЭС (Алтайский УЭС) | ПС-34 "Предгорная" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-27 17:44 | 2021-04-27 17:50
БиМЭС (РЭС-1) | КЛ-10 кВ, ПС-10 "Зеленый Клин" 2 сек.ш. яч.37,41,43 (без отключения потребителей, перевод эл.снабжения 100% на 2 сек.ш. ПС-10 "Зеленый Клин" яч.5,7,9,11) | 2021-04-27 00:03 | 2021-04-27 23:53
БиМЭС (Участок 3) | КВЛ-10 кВ, Л-7-5 от ПС №7 "Заречная" яч. 5 (без напряжения 1 ТП, 5%) | 2021-04-27 08:35 | 2021-04-27 10:26
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-7-15 от ПС №7 "Заречная" яч. 15 (без отключения потребителей, перевод питания) | 2021-04-27 10:28 | 2021-04-27 13:18
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-7-16 от ПС №7 "Заречная" яч. 16 (без отключения потребителей, перевод питания) | 2021-04-27 14:10 | 2021-04-27 16:43
БиМЭС (Участок 5) | КЛ-10 кВ, Л-4-28 от ПС №7 "Северо-Западная" яч. 28 (отключение 1 ТП, 20%) | 2021-04-27 14:20 | 2021-04-27 16:24
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-11 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.11 (без напряжения 39%) 9 ТП | 2021-04-27 13:00 | 2021-04-27 17:08
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-31-12 от ПС-31 "Каменская-2" яч.12 (перевод пит. 7% на Л-31-1) | 2021-04-27 09:44 | 2021-04-27 11:40
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-7 от ПС-10 "Каменская" яч.7 (без отключения потребителей) | 2021-04-27 14:20 | 2021-04-27 16:30
КулМЭС (Табунский УЭС) | ПС-4 "Табунская" (Без напряжения 100%). | 2021-04-27 11:18 | 2021-04-27 19:06
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6 от ТПС "Усть-тальменская" яч.6 (без напряжения 49% 31 ТП) | 2021-04-27 13:49 | 2021-04-27 16:45
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-28-18 от ПС-28 "Косихинская" яч.18 | 2021-04-27 10:01 | 2021-04-27 12:58
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6 от ТПС "Усть-тальменская" яч.6 (без напряжения 2%, 1 ТП) | 2021-04-27 11:15 | 2021-04-27 14:59
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-103-47 от ПС-103 "Алтайвагон" яч.47 (без напряжения 22% 2 ТП) | 2021-04-27 09:15 | 2021-04-27 15:54
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-12 от ПС-4 "Набережная" яч.12 (без напряжения 36% 3 ТП ) | 2021-04-27 09:10 | 2021-04-27 17:03
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-37-20 от ПС-37 "Курортная" яч. 20 (Без напряж. 1 КТПН, 4 %) | 2021-04-27 11:10 | 2021-04-27 15:39
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-30 от ПС-15 "Горняцкая", яч.30 (без напряжения 6 %) 1 ТП | 2021-04-27 13:07 | 2021-04-27 15:11
ЗМЭС (Староалейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-9 от ПС-50 "Староалейская", яч.9 (без напряжения 8 %) 1 ТП | 2021-04-27 09:37 | 2021-04-27 16:45
КМЭС (Тюменцевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6-22 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.22 | 2021-04-27 09:56 | 2021-04-27 15:58
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-24,38,26 от ПС-10 "Каменская" яч.24,38,26 (с переводом нагрузки 100% на Л-10-7,10-9,10-5) | 2021-04-27 01:08 | 2021-04-27 23:39
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-24 от ПС-10 "Каменская" яч.24 (без напряжения 3% 1 ТП, перевод нагрузки на Л-31-13 50%) | 2021-04-27 09:31 | 2021-04-27 11:47
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-24 от ПС-10 "Каменская" яч.24 (без напряжения 3%, 1 ТП) | 2021-04-27 09:37 | 2021-04-27 11:45
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-31-1 от ПС-31 "Каменская-2" яч.1 (без напряжения 10% 2 ТП, перевод нагрузки на Л-10-5 60%) | 2021-04-27 13:42 | 2021-04-27 16:30
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-23 от ПС-3 "Благовещенская" яч.23 (без напр. 3%). | 2021-04-27 09:35 | 2021-04-27 11:16
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-19-8 от ПС "Береговая" яч.25 (без отключения абонентов) | 2021-04-27 10:10 | 2021-04-28 16:30
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-19-12 от ПС "Береговая" яч.18 (без отключения абонентов) | 2021-04-27 10:10 | 2021-04-28 16:30
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-39 от ПС-104 "АСМ" яч.39 (без напряжения 8% 1 ТП) | 2021-04-27 09:07 | 2021-04-27 17:05
СМЭС (Хабарский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-18-24 от ПС-18 "Хабарская" яч.24 (без напряжения 7%, 1ТП) | 2021-04-27 10:03 | 2021-04-27 16:43
СМЭС (Бурлинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-20 от ПС-16 "Бурлинская" яч.20 (без напряжения 7%, 1 ТП) | 2021-04-27 09:23 | 2021-04-27 12:28
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ВЛ 10 кВ, Л-9-24 от ПС-9 "Усть-Калманкая" яч.24 (Без напряжен. 12,5 % ТП) | 2021-04-28 09:00 | 2021-04-28 11:48
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ВЛ 10 кВ, Л-9-2 от ПС-9 "Усть-Калманкая" яч.2 (Без напряжен. 100 % ТП) | 2021-04-28 13:28 | 2021-04-28 14:45
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ВЛ 10 кВ, Л-9-5 от ПС-9 "Усть-Калманкая" яч.5 (Без напряжен. 4,16 % ТП) | 2021-04-28 15:25 | 2021-04-28 16:56
БМЭС (Алтайский УЭС) | ПС-34 "Предгорная" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-28 06:12 | 2021-04-28 06:19
БМЭС (Алтайский УЭС) | ПС-34 "Предгорная" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-28 17:12 | 2021-04-28 17:20
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-10 кВ, Л-7-16 от ПС №7 "Заречная" яч. 16 (без отключения потребителей, перевод питания) | 2021-04-28 13:15 | 2021-04-28 14:20
БиМЭС (Участок 3) | ВЛ-10 кВ, Л-7-16 от ПС №7 "Заречная" яч. 16 (без отключения потребителей, перевод питания) | 2021-04-28 14:55 | 2021-04-28 16:25
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-7 от ПС-15 "Горняцкая", яч.7 (без напряжения 6 %) 1 ТП | 2021-04-28 10:02 | 2021-04-28 15:32
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-14 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.14 (без напряжения 39%) 9 ТП | 2021-04-28 13:14 | 2021-04-28 17:14
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6 от ТПС "Усть-тальменская" яч.6 (без напряж. 25%, 16 ТП) | 2021-04-28 13:17 | 2021-04-28 16:31
НМЭС (Боровихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-15 от ПС-46 "Пригородная" яч.15 (без напряжения 5%, 1 ТП) | 2021-04-28 09:50 | 2021-04-28 15:40
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-5-12 от ПС-5 "Алей" яч.12 (без напряжения 20% 1 ТП) | 2021-04-28 10:36 | 2021-04-28 16:03
БМЭС (Советский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-89-7 от ПС-89 "Советская" яч.7 (Без напряжения 2 КТП, 6%) | 2021-04-27 15:43 | 2021-04-27 16:44
НМЭС (Заводской УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-84-8 ПС-84 "Петровская" яч.8 (ПАО "Россети Сибирь"- Алтайэнерго) | 2021-04-28 06:47 | 2021-04-28 08:27
КМЭС (Шелаболихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-54-7 от ПС-54 "Шелаболихинская" яч.7 | 2021-04-28 09:12 | 2021-04-28 16:40
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-24 от ПС-10 "Каменская" яч.24 (с переводом нагрузки 8% на Л-10-9, без напряж.4% 1 ТП) | 2021-04-28 10:34 | 2021-04-28 11:55
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-24 от ПС-10 "Каменская" яч.24 (без напряжения 4% 1 ТП) | 2021-04-28 10:08 | 2021-04-28 16:58
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-Ф-5 от ПС ЦРП "Камень" яч.5 (без напряжения 25% 1 ТП) | 2021-04-28 13:46 | 2021-04-28 16:33
КМЭС (Крутихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-25-4,14 от ПС-25 "Крутихинская" яч.4,14 | 2021-04-28 10:01 | 2021-04-28 18:45
КМЭС (Шелаболихинскай УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-54-1, 2, 7, 10 от ПС-54 "Шелаболихинская" яч.2, 3, 6, 7 | 2021-04-28 09:12 | 2021-04-28 16:40
КМЭС (Баевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11-4, 9, 10 от ПС-11 "Баевская" яч.4, 9,10 | 2021-04-28 11:59 | 2021-04-28 16:25
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-5 от ПС-10 "Каменская" яч.5 (без напряжения 5% 1 ТП) | 2021-04-28 09:45 | 2021-04-28 17:35
НМЭС (Боровихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-64-5 от ПС-64 "Зональная" яч.6 (без напряж.100%, 2 ТП) | 2021-04-28 13:02 | 2021-04-28 16:55
НМЭС (Боровихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-43-10 от ПС-43 "Повалихинская" яч.10 (без напряж.100%, 1 ТП) | 2021-04-28 12:23 | 2021-04-28 15:45
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-39 от ПС-104 "АСМ" яч.39 (без напряжения 8% 1 ТП) | 2021-04-28 08:48 | 2021-04-28 15:20
СМЭС (Бурлинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-20 от ПС-16 "Бурлинская" яч.20 (без напряжения 7%, 1 ТП) | 2021-04-28 09:57 | 2021-04-28 18:45
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ПС-9 "Усть-Калманкая" (Полностью) | 2021-04-29 11:03 | 2021-04-29 16:25
БМЭС (Алтайский УЭС) | ПС-34 "Предгорная" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-29 06:18 | 2021-04-29 06:26
БМЭС (Алтайский УЭС) | ПС-34 "Предгорная" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-29 17:31 | 2021-04-29 17:37
БМЭС (Быстроистокский УЭС) | ПС-40 "Быстроистокская" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-29 12:28 | 2021-04-29 12:37
БМЭС (Быстроистокский УЭС) | ПС-40 "Быстроистокская" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-29 19:09 | 2021-04-29 19:17
БиМЭС (Красногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-5 от ПС-9 "Красногорская" яч.11 (без напряжения 1 КТП, 1%) | 2021-04-29 10:23 | 2021-04-29 11:42
БиМЭС (Красногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-3 от ПС-9 "Красногорская" яч.3 (без напряжения 1 КТП, 100%) | 2021-04-29 13:45 | 2021-04-29 14:32
БиМЭС (Участок 4) | КЛ-10 кВ, Л-17-9 от ПС-17 "Льнокомбинат" яч.9 (без отключения потребителей, перевод питания) | 2021-04-29 10:45 | 2021-04-29 15:25
БиМЭС (Участок 4) | КЛ-10 кВ, Л-7-16 от ПС-7 "Заречная" яч.16 (без отключения потребителей, перевод питания) | 2021-04-29 10:45 | 2021-04-29 15:25
БиМЭС (Участок 4) | КЛ-10 кВ, Л-17-9 от ПС-17 "Льнокомбинат" яч.9 (без отключения потребителей, перевод питания) | 2021-04-29 10:45 | 2021-04-29 15:25
БиМЭС Солтонский УЭС | ВЛ-10 кВ, Л-55-3 от ПС-55 "Солтонская" яч.9 (без напряжения 13 ТП, 100%) | 2021-04-29 10:55 | 2021-04-29 14:15
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-15 от ПС-15 "Горняцкая", яч.15 (без напряжения 100 %) | 2021-04-29 13:19 | 2021-04-29 16:38
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-15 от ПС-15 "Горняцкая", яч.15 (без напряжения 9 %) 1 ТП | 2021-04-29 13:16 | 2021-04-29 16:14
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-14 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.14 (без напряжения 24%) 6 ТП | 2021-04-29 09:08 | 2021-04-29 12:48
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6 от ТПС "Усть-тальменская" яч.6 (без напряжения 2%, 1 ТП) | 2021-04-29 10:22 | 2021-04-29 16:28
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-10 от ГПП "АВЗ" яч.10 (без отключения абонентов) | 2021-04-29 12:45 | 2021-04-29 16:50
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-20-14 от ПС-20 "Северная" яч.14 (без отключения потребителей) | 2021-04-28 23:52 | 2021-04-29 16:07
РМЭС (Волчихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-25-2 от ПС-25 "Волчихинская" яч.7 (без напряжения 3% 1 ТП) | 2021-04-29 10:25 | 2021-04-29 16:00
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-20 от ПС-16 "Бурлинская" яч.20 (без напряжения 50%, 7 ТП) | 2021-04-28 14:47 | 2021-04-28 18:17
АМЭС (Мамонтовский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-4 от ПС-3 "Мамонтовская" яч.4 (Без напряжения 100%, 33 ТП) ВЛ-10 кВ, Л-3-15 от ПС-3 "Мамонтовская" яч.15 (Без напряжения 100%, 24 ТП) | 2021-04-29 13:06 | 2021-04-29 15:06
АМЭС (Мамонтовский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-15 от ПС-3 "Мамонтовская" яч.15 (Без напряжения 3%, 1 ТП) | 2021-04-29 09:25 | 2021-04-29 11:53
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-37-20 от ПС-37 "Курортная" яч. 20 (Без напряжения 1 КТПН, 4 %) | 2021-04-29 09:43 | 2021-04-29 15:28
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-10 кВ, Л-7-16 от ПС 7 "Заречная" яч.16 (без напряжения 5 ТП 25%) | 2021-04-29 10:45 | 2021-04-29 15:25
ЗМЭС (Краснощековский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-8 от ПС-46 "Краснощековская" яч.8 (без напряжения 3 %, 1 ТП) | 2021-04-29 09:01 | 2021-04-29 12:13
ЗМЭС (Краснощековский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-8 от ПС-46 "Краснощековская" яч.8 (без напряжения 3 %, 1 ТП) | 2021-04-29 13:34 | 2021-04-29 16:10
ЗМЭС (Староалейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-9 от ПС-50 "Староалейская" яч.9 (без напряжения 8 %) 1 ТП | 2021-04-29 09:47 | 2021-04-29 18:40
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-12-11 от ПС-12 "Обская" яч.11 (без напряжения 100% 2 ТП) | 2021-04-29 14:55 | 2021-04-29 16:41
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-5 от ПС-10 "Каменская" яч.5 (без напряжения 45% 6 ТП, перевод нагрузки на Л-10-38, 45%; на Л-31-1, 10%) | 2021-04-29 09:02 | 2021-04-29 17:29
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-19-8 от ПС "Береговая" яч.25 (без отключения абонентов) | 2021-04-29 10:40 | 2021-04-29 18:40
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-19-12 от ПС "Береговая" яч.18 (без отключения абонентов) | 2021-04-29 10:40 | 2021-04-29 18:40
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-10 от ГПП "АВЗ" яч.10 (без напряж. 5%, 1 ТП) | 2021-04-29 09:35 | 2021-04-29 16:30
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-24 от ПС-4 "Набережная" яч.24 (без отключения потребителей) | 2021-04-29 00:50 | 2021-04-30 22:17
СМЭС (Верх-Суетский УЭС) | ПС-10 "Верх-Суетская" (без напряжения 100%) | 2021-04-29 16:48 | 2021-04-29 16:59
БМЭС (Алтайский УЭС) | ПС-34 "Предгорная" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-30 06:10 | 2021-04-30 06:17
БМЭС (Алтайский УЭС) | ПС-34 "Предгорная" (Без напряжения 100 %) | 2021-04-30 12:09 | 2021-04-30 12:18
БиМЭС (Участок 4) | КЛ-10 кВ, Л-17-9 от ПС-17 "Льнокомбинат" яч.9 (без отключения потребителей, перевод питания) | 2021-04-30 12:12 | 2021-04-30 14:42
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6 от ТПС "Усть-тальменская" яч.6 (без напряжения 2%, 1 ТП) | 2021-04-30 10:00 | 2021-04-30 13:54
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-26 от ПС-4 "Набережная" яч.26 (без отключения потребителей) | 2021-04-29 22:07 | 2021-04-30 22:19
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-29-9 от ПС-29 "РМЗ" яч.9 (без напряжения 14% 1 ТП) | 2021-04-30 13:35 | 2021-04-30 14:30
АМЭС (Алейский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-90-14 от ПС-90 "Алейская" яч.14 (Без напряжения 30%, 1 ТП) | 2021-04-30 09:26 | 2021-04-30 11:36
БМЭС (Алтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-30-7 от ПС-30 "Бирюзовая Катунь" яч.7 (без отключения) | 2021-04-30 11:21 | 2021-04-30 15:46
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-28 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.28 (без отключения абонентов) | 2021-04-30 11:18 | 2021-04-30 13:02
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-28 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.28 (без отключения абонентов) | 2021-04-30 11:28 | 2021-04-30 12:59
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6 от ТПС "Усть-тальменская" яч.6 (без напряжения 49% 31 ТП) | 2021-04-30 13:10 | 2021-04-30 14:46
СМЭС (Славгородский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-37-4 от ПС-37 "Бурсоль" яч.4 (без напряжения 100%, 1 ТП) | 2021-04-30 09:01 | 2021-04-30 14:42
АМЭС (Ребрихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-60-14 от ПС-60 "Ребрихинская" яч.20 (Без напряжения, 7%, 1 ТП) | 2021-05-04 09:36 | 2021-05-04 16:40
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-34-10 от ПС 34 "Трофимовская" яч.34 (без напряжения 1 ТП (ведомственная) 100%) | 2021-05-04 10:08 | 2021-05-04 16:35
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-2 от ПС-4 "Набережная" яч.2 (без отключения потребителей) | 2021-05-03 21:18 | 2021-05-04 23:37
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-103-7 от ПС-103 "Алтайвагон" яч.7 (без отключения потребителей) | 2021-05-03 21:23 | 2021-05-04 23:57
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-38 от ПС-104 "АСМ" яч.38 (без напряжения 10% 1 ТП) | 2021-05-04 09:49 | 2021-05-04 15:57
РМЭС (Поспелихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-23-6 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.11 (без напряжения 3% 1 ТП) | 2021-05-04 10:30 | 2021-05-04 16:36
РМЭС (Шипуновский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-24-4 от ПС-24 "Шипуновская" яч.2 (без напряжения 6% 1 ТП) | 2021-05-04 09:18 | 2021-05-04 16:23
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-97-17 от ПС-97 "Сычёвская" яч. 17 (Без напряжения 100%) | 2021-05-01 14:55 | 2021-05-01 16:20
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-19-4 от ПС-19 "Панкрушихинская" яч.4 (без напряжения 100%) | 2021-05-03 03:32 | 2021-05-03 03:53
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-2 от ПС-4 "Набережная" яч.2 (без отключения потребителей с переводом питания) | 2021-05-03 16:03 | 2021-05-03 21:38
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-97-17 от ПС-97 "Смоленская" яч. 17 (Без напряжения 16% ) | 2021-05-04 11:11 | 2021-05-04 12:10
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-28 от ПС 4 "Северо-Западная" яч.28 (без напряжения 2 ТП 9%) | 2021-05-04 13:35 | 2021-05-04 16:01
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-20 кВ, Л-7-19 от ПС 7 "Заречная" яч.19 (без отключения абонентов) | 2021-05-04 09:31 | 2021-05-04 16:32
БиМЭС (Целинный УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-7 от ПС 50 "Целинная" (без напряжения 1 ТП 10%) | 2021-05-04 12:16 | 2021-05-04 17:04
РМЭС (Рубцовский РЭС) | ПС-5 "Алей" | 2021-05-04 04:34 | 2021-05-04 04:48
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-10 от ПС-2 "Славгородская" яч.10 (без напряжения 3%, 1ТП) | 2021-05-04 13:26 | 2021-05-04 14:20
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-17 от ПС-2 "Славгородская" яч.17 (без напряжения 7%, 1 ТП) | 2021-05-04 10:10 | 2021-05-04 15:37
АМЭС (Чарышский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-52-6 от ПС-52 "Чарышская" яч.6 | 2021-05-05 09:05 | 2021-05-05 19:04
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-34-10 от ПС-34 "Трофимовская" яч.10 (смена точки поставки с "БиРПП" ПС 34 "Трофимовская" яч.10 на "Сосну" ПС 5 "Новая" яч.8, перевод питания 45%) | 2021-05-05 06:30 | 2021-05-06 06:03
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-5 от ПС-10 "Каменская" яч.5 (без отключения потребителей) | 2021-05-05 09:18 | 2021-05-05 11:10
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-5 от ПС-10 "Каменская" яч.5 (без отключения потребителей) | 2021-05-05 13:46 | 2021-05-05 16:35
КулМЭС (Михайловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-26-5 от ПС-26 "Михайловская" яч.5 (без напр. 0,1%). | 2021-05-05 14:57 | 2021-05-05 16:26
КулМЭС (Михайловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-26-5 от ПС-26 "Михайловская" яч.5 (без напр. 2%). | 2021-05-05 09:10 | 2021-05-05 10:30
КулМЭС (Михайловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-26-5 от ПС-26 "Михайловская" яч.5 (без напр. 2%). | 2021-05-05 10:38 | 2021-05-05 11:57
КулМЭС (Михайловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-26-5 от ПС-26 "Михайловская" яч.5 (без напр. 2%). | 2021-05-05 13:11 | 2021-05-05 14:25
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-29-9 от ПС-29 "Гидроузел" яч.9 (без напряжения 14% 1 ТП) | 2021-05-05 09:03 | 2021-05-05 15:18
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-26 от ПС-4 "Набережная" яч.26 (без отключения потребителей) | 2021-05-04 23:17 | 2021-05-05 23:13
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-103-7 от ПС-103 "Алтайвагон" яч.7 (без отключения потребителей) | 2021-05-04 23:47 | 2021-05-05 22:33
РМЭС (Поспелихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-23-7 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.20 (без напряжения 3% 1 ТП) | 2021-05-05 09:53 | 2021-05-05 15:45
БиМЭС (Целинный УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-7 от ПС-50 "Целинная" яч.12 (без напряжения 5 ТП, 45%) | 2021-05-04 11:46 | 2021-05-04 16:43
АМЭС (Алейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-5 от ПС-9 "Устькалманская" яч.5 (Без напряжения 3%,1 ТП) | 2021-05-05 10:42 | 2021-05-05 12:14
АМЭС (Алейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 от ПС-90 "Алейская" яч.42 (Без напряжения 3%,1 ТП) | 2021-05-05 12:56 | 2021-05-05 16:34
АМЭС (Топчихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-81-18 от ПС-81 "Топчихинская" яч.21 (Без напряжен, 100 %, ТП) | 2021-05-05 09:18 | 2021-05-05 14:28
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-20 кВ, Л-7-19 от ПС 7 "Заречная" яч.19 (без отключения абонентов) | 2021-05-05 09:28 | 2021-05-05 15:03
БиМЭС (Участок 3) | ВЛ-35 кВ, Б-309 от РП-4 яч.3 (без напряжения 1 ТП, 5%) | 2021-05-05 10:56 | 2021-05-05 13:34
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-17-5 от ПС-17 "Курьинская", яч.5 (без напряжения 100%) | 2021-05-05 13:09 | 2021-05-05 16:08
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-30 от ПС-15 "Горняцкая", яч.30 (без напряжения 5,5%) 1 ТП | 2021-05-05 10:01 | 2021-05-05 15:56
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-31-1 от ПС-31 "Каменская-2" яч.1 (без напряжения 5% 1 ТП) | 2021-05-05 09:50 | 2021-05-06 18:20
НМЭС (Троицкий УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-10 от ПС-220 "Троицкая" яч.8 (без напряжения 5%, 1 ТП) | 2021-05-05 10:10 | 2021-05-05 12:15
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-20 от ПС-16 "Бурлинская" яч.20 (без напряжения 7%, 1ТП) | 2021-05-05 09:03 | 2021-05-05 17:00
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-17 от ПС-2 "Славгородская" яч.17 (без отключения потребителей) | 2021-05-05 09:10 | 2021-05-06 23:04
АМЭС (Ребрихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-60-14 от ПС-60 "Ребрихинская" яч.20 (Без напряжения, 7%, 1 ТП) | 2021-05-06 09:39 | 2021-05-06 17:05
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-5-8 от ПС 5 "Новая" яч.8 (смена точки поставки с "Сосны" ПС 5 "Новая" яч.8 на "БирПП" ПС 34 "Трофимовская" яч.10, перевод питания 38%) | 2021-05-06 06:03 | 2021-05-07 05:58
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-3-7 от ПС-3 "ГПП-4" яч.7 (без напряж.1 ТП 4%) | 2021-05-06 11:30 | 2021-05-06 17:00
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-30 от ПС-15 "Горняцкая", яч.30 (без напряжения 100%) | 2021-05-06 10:03 | 2021-05-06 10:10
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-30 от ПС-15 "Горняцкая", яч.30 (без напряжения 28%) 5 ТП | 2021-05-06 10:03 | 2021-05-06 15:33
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-30 от ПС-15 "Горняцкая", яч.30 (без напряжения 100%) | 2021-05-06 15:30 | 2021-05-06 15:33
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-17-7 от ПС-17 "Курьинская" яч.7 (без напряжения 100%) | 2021-05-06 10:14 | 2021-05-06 15:23
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1 от ТПС "Усть-тальменская" яч.1 (без напряжения 39%, 25 ТП) | 2021-05-06 10:26 | 2021-05-06 16:06
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1 от ТПС "Усть-тальменская" яч.1 (без напряжения 2%, 1 ТП) | 2021-05-06 13:05 | 2021-05-06 15:26
РМЭС (Поспелихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-23-6 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.11 (без напряжения 3% 1 ТП) | 2021-05-06 10:00 | 2021-05-06 16:53
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-20-14 от ПС-20 "Северная" яч.14 (без отключения потребителей) | 2021-05-05 22:17 | 2021-05-07 00:52
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-10 от ПС-104 "АСМ" яч.10 (без напряжения 8% 1 ТП) | 2021-05-06 09:51 | 2021-05-06 15:49
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-29-51 от ПС-29 "Новоалтайская" яч.51 (без напряжения 11% 1 ТП) | 2021-05-05 16:04 | 2021-05-05 16:59
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-7 от ПС-15 "Горняцкая" яч.7 | 2021-05-05 21:38 | 2021-05-05 22:20
АМЭС (Усть-Пристанский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-11-15 от ПС-11 "Устьпристаньская" яч.15 (Без напряжен. 3% 1 ТП) | 2021-05-06 08:46 | 2021-05-06 14:33
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-7 от ПС-10 "Каменская" яч.7 (без напряжения 5% 1 ТП) | 2021-05-06 09:25 | 2021-05-06 12:05
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-7 от ПС-10 "Каменская" яч.7 (без отключения потребителей) | 2021-05-06 14:18 | 2021-05-06 16:30
КулМЭС (Благовещенский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-11 от ПС-3 "Благовещенская" яч.11 (без напр. 100%) | 2021-05-06 13:09 | 2021-05-06 14:52
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-16 от ПС-16 "Бурлинская" яч.16 (без напряжения 10%, 1ТП) | 2021-05-06 09:36 | 2021-05-06 16:34
СМЭС (Верх-Суетский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-17 от ПС-10 "Верх-Суетская" яч.17 (без напряжения 100%) | 2021-05-06 09:48 | 2021-05-06 17:50
БиМЭС (Участок 2) | КЛ-6 кВ, Л-5-8 от ПС-5 "Новая" яч.8 (без напряжения 1 ТП, 6%) | 2021-05-11 10:47 | 2021-05-11 17:00
БиМЭС (Участок 1) | ВЛ-35 кВ, БЗ-331 от ПС-18 "Полевая" яч.5 (без напряжения 5 ТП, 100%) | 2021-05-11 08:16 | 2021-05-11 19:34
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-34-10 от ПС-34 "Трофимовская" яч.10 (без напряжения 1 ТП, 33%) | 2021-05-11 10:19 | 2021-05-11 16:27
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-30 от ПС-15 "Горняцкая", яч.30 (без напряжения 100%) | 2021-05-11 10:05 | 2021-05-11 10:15
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-30 от ПС-15 "Горняцкая", яч.30 (без напряжения 28%) 5 ТП | 2021-05-11 10:15 | 2021-05-11 16:43
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-30 от ПС-15 "Горняцкая", яч.30 (без напряжения 100%) | 2021-05-11 16:43 | 2021-05-11 16:46
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-30 от ПС-15 "Горняцкая", яч.30 (без напряжения 5,5%) 1ТП | 2021-05-11 10:04 | 2021-05-11 12:48
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-11 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.11 (без напряжения 42%) 10 ТП | 2021-05-11 12:06 | 2021-05-11 16:48
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-22 от ПС 220кВ "Светлая" яч.22 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2021-05-11 09:34 | 2021-05-11 11:30
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-Ф-5 от ЦРП "Камень" яч.5 (без напряжения 1 ТП 6%) | 2021-05-11 14:08 | 2021-05-11 15:59
КМЭС (Крутихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-25-4 от ПС-25 "Крутихинская" яч.4 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2021-05-11 14:02 | 2021-05-11 16:53
КМЭС (Баевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11-9 от ПС-11 "Баевская" яч.9 (без напряжения 30%, 3 ТП) | 2021-05-11 09:17 | 2021-05-11 16:50
КМЭС (Тюменцевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6-22 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.22 (без напряжения 10%, 1 ТП) | 2021-05-11 09:20 | 2021-05-11 16:15
НМЭС (Троицкий УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-10 от ПС-220 "Троицкая" яч.8 (без напряж.100%, 20 ТП) | 2021-05-11 11:15 | 2021-05-11 17:16
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-11 от ЦРП-402 яч.11 (без напряж. 8%, 1 ТП) | 2021-05-11 10:33 | 2021-05-11 17:00
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-29-9 от ПС-29 "Гидроузел" яч.9 (без отключения потребителей) | 2021-05-10 21:28 | 2021-05-11 19:34
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-36 от ПС-4 "Набережная" яч.36 (без отключения потребителей) | 2021-05-10 21:32 | 2021-05-12 23:18
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-41 от ПС-104 "АСМ" яч.41 (без напряжения 18%, 2 ТП) | 2021-05-11 10:19 | 2021-05-11 15:45
Рубцовскиие МЭС (Угловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-27-3 от ПС-27 "Угловская" яч.6 (без напряжения 5%, 1 ТП) | 2021-05-11 09:31 | 2021-05-11 14:15
РМЭС (Рубцовский РЭС) | ПС-5 "Алей" (полное отключение) | 2021-05-08 04:32 | 2021-05-08 04:55
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-1 от ПС-46 "Пригородная" яч.1 | 2021-05-09 20:40 | 2021-05-09 21:04
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ -10 кВ, Л-46-1 от ПС-46 "Пригородная" яч.1 (без отключения потребителей ) | 2021-05-09 23:19 | 2021-05-10 03:32
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-24 от ПС-10 "Каменская" яч.24 (перевод питания 96% на Л-10-7, без напряжения 1 ТП 4%) | 2021-05-10 12:30 | 2021-05-10 17:07
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-19 от ПС-9 "Устькалманкая" яч.19 (Без напряжен. 12,5 %, 1 ТП) | 2021-05-11 09:31 | 2021-05-11 17:01
НМЭС (Троицкий УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-64-5 от ПС-64 "Зональная" яч.5 (без напряжения 100%, 2 ТП) | 2021-05-11 12:16 | 2021-05-11 16:48
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-3 от ПС-2 "Славгородская" яч.3 (без напряжения 7%, 1 ТП) | 2021-05-11 13:50 | 2021-05-11 16:19
БиМЭС (Целинный УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-6 от ПС-60 "Целинная" яч.9 (без напряжения 1 ТП 8%) | 2021-05-12 09:45 | 2021-05-12 16:35
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-34-10 от ПС-34 "Трофимовская" яч.10 (перевод питания, 100%) | 2021-05-12 10:59 | 2021-05-12 13:08
БиМЭС (Участок 2) | КЛ-6 кВ, Л-5-4 от ПС-5 "Новая" яч.4 (без напряжения 1 ТП, 4%) | 2021-05-12 09:45 | 2021-05-12 16:32
КМЭС (Тюменцевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6-6 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.6 (без напряжения 15%, 1 ТП) | 2021-05-12 09:34 | 2021-05-12 11:15
КМЭС (Тюменцевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6-4 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.4 (без напряжения 15%, 1 ТП) | 2021-05-12 13:43 | 2021-05-12 16:20
НМЭС (Боровихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-5 от ПС-46 "Пригородная" яч.5 (без напряжения 3%, 1 ТП) | 2021-05-12 11:30 | 2021-05-12 16:30
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-24 от ПС-4 "Набережная" яч.24 (без напрояжения 11% 1 ТП) | 2021-05-12 09:30 | 2021-05-12 15:55
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-1 от РП-1 "Регион-Энерго" яч.1 (без отключения потребителей) | 2021-05-12 09:22 | 2021-05-12 23:45
КулМЭС (Завьяловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-17 от ПС-9 "Завьяловская" яч.17 (без напр. 100%). | 2021-05-11 17:14 | 2021-05-11 18:28
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-97-17 от ПС-97 "Сычёвская" яч.17 (Без напряжения 100 %) | 2021-05-12 13:22 | 2021-05-12 17:31
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-97-17 от ПС-97 "Сычёвская" яч.17 (Без напряжения 100 %) | 2021-05-12 13:22 | 2021-05-12 17:31
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-97-17 от ПС-97 "Сычёвская" яч.17 (Без напряжения 100 %) | 2021-05-12 13:22 | 2021-05-12 17:31
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-36 от ПС-4 "Северо-Западная" яч.36 (без отключения абонентов) | 2021-05-12 09:14 | 2021-05-12 13:01
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-5-9 от ПС-5 "Алей" яч.9 (без отключения потребителей) | 2021-05-11 21:03 | 2021-05-14 21:27
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-5 от ПС-2 "Славгородская" яч.5 (без напряжения 33%, 1 ТП) | 2021-05-12 09:08 | 2021-05-12 15:46
АМЭС (Алейский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 от ПС-90 "Алейская" яч.42 (Без напряжения 2%, 1 ТП) | 2021-05-13 13:42 | 2021-05-13 16:41
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-34-10 от ПС-34 "Трофимовская" яч.10 (перевод питания, 100%) | 2021-05-13 10:53 | 2021-05-13 16:26
БиМЭС (Участок 2) | КЛ-6 кВ, Л-5-4 от ПС-5 "Новая" яч.4 (без напряжения 1 ТП, 4%) | 2021-05-13 09:28 | 2021-05-13 17:17
БиМЭС (Участок 4) | КЛ-10 кВ, Л-7-2 от ПС-7 "Заречная" яч.2 (без напряжения 1 ТП 6%) | 2021-05-13 09:50 | 2021-05-13 11:00
БиМЭС (Участок 4) | КЛ-10 кВ, Л-7-2 от ПС-7 "Заречная" яч.2 (без отключения абонентов) | 2021-05-13 11:10 | 2021-05-13 12:30
БиМЭС (Участок 4) | КЛ-10 кВ, Л-7-2 от ПС-7 "Заречная" яч.2 (без отключения абонентов) | 2021-05-13 14:23 | 2021-05-13 16:45
БиМЭС (Участок 5) | ОРУ-20 кВ, Л-4-3 от РП-4 яч.3 (без отключения абонентов) | 2021-05-13 09:01 | 2021-05-13 13:36
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-17-7 от ПС-17 "Курьинская", яч.7 (без напряжения 5%) 1ТП | 2021-05-13 09:25 | 2021-05-13 16:23
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-14 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.14 (без напряжения 17%) 4 ТП | 2021-05-13 13:26 | 2021-05-13 17:25
ЗМЭС (Староалейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-43-5 от ПС-43 "Третьяковская" яч.5 (без напряжения 100%) | 2021-05-13 10:54 | 2021-05-13 17:21
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-5 от ПС-10 "Каменская" яч.5 (без напряжения 1 ТП 10%) | 2021-05-13 11:20 | 2021-05-13 12:30
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-22 от ПС 220кВ "Светлая" яч.22 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2021-05-13 14:27 | 2021-05-13 16:35
КМЭС (Баевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11-10 от ПС-11 "Баевская" яч.10 (без напряжения 1 ТП, 8%) | 2021-05-13 10:18 | 2021-05-13 16:10
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-32-2 от ПС-32 "Озерская" яч.2 (без напряж. 100%, 12 ТП) | 2021-05-13 10:33 | 2021-05-13 16:54
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1 от ТПС "Усть-тальменская" яч.1 (без напряжения 2% 1 ТП) | 2021-05-13 10:19 | 2021-05-13 15:59
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-105-14 от ПС-105 "АСМ" яч.14 (без напряжения 14%, 1 ТП) | 2021-05-13 08:47 | 2021-05-13 15:29
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-102-125 от ПС-102 "Алттрак-2" яч.125 (без отключения потребителей) | 2021-05-12 23:34 | 2021-05-13 21:15
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-103-47 от ПС-103 "Алтайвагон" яч.47 (без отключения потребителей) | 2021-05-12 23:56 | 2021-05-13 21:47
СМЭС (Славгородский УЭС) | ПС-7 "Гальбштадтская" (без напряжения 100%) | 2021-05-13 10:08 | 2021-05-13 16:11
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-9 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.6. | 2021-05-12 12:36 | 2021-05-12 13:10
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-11 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.6. | 2021-05-12 12:36 | 2021-05-12 13:10
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-7 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.7. | 2021-05-12 15:15 | 2021-05-12 19:27
АМЭС (Усть-Пристанский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-11-15 от ПС-11 "Усть-Пристанская" яч. 15 (Без напряжен. 100 % 18 ТП) | 2021-05-13 13:44 | 2021-05-13 18:21
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10кВ Л-37-22-16 от ПС-37 "Курортная" яч 20 (Без напряж.52 % от Л-37-20) | 2021-05-13 09:37 | 2021-05-13 09:42
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10кВ Л-37-22-16 от ПС-37 "Курортная" яч 20 (Без напряжения 2 % 1 КТП-37-23-3 ) | 2021-05-13 09:37 | 2021-05-13 16:58
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10кВ Л-37-22-16 от ПС-37 "Курортная" яч 20 (Без напряж.52 % от Л-37-20) | 2021-05-13 16:52 | 2021-05-13 16:58
БиМЭС (Участок 7) | ВЛ-10 кВ, Л-62-2 от ПС-62 "Акутихинская" яч.2 (без напряжения 6 ТП 100%) | 2021-05-13 12:11 | 2021-05-13 17:13
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-5 от ПС-10 "Каменская" яч.5 (без напряжения 1 ТП 10%) | 2021-05-13 09:05 | 2021-05-13 16:41
КМЭС (Тюменцевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6-4 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.4 (перевод питания на Л-6-22) | 2021-05-13 10:10 | 2021-05-13 15:04
КМЭС (Тюменцевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6-6 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.6 (перевод питания на Л-6-22) | 2021-05-13 09:54 | 2021-05-13 15:29
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-54-7 от ПС-54 "Шелаболихинская" яч.7 (без напряжения 100%) | 2021-05-13 11:04 | 2021-05-13 13:28
СМЭС (Хабарский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-18-19 от ПС-18 "Хабарская" яч.19 (без напряжения 5%, 1ТП) | 2021-05-13 09:03 | 2021-05-13 17:00
АМЭС (Алейский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 от ПС-90 "Алейская" яч.42 (Без откл. потребителей) | 2021-05-14 10:28 | 2021-05-14 15:34
БМЭС (Смоленский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-33-3 от ПС-33 "Смоленская" яч.3 (Без напряжения 100%) | 2021-05-14 13:42 | 2021-05-14 15:36
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-3-4 от ПС-3 "ГПП-4" яч.4 (без напряж.1 ТП, 5%) | 2021-05-14 10:15 | 2021-05-14 15:20
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-17-7 от ПС-17 "Курьинская", яч.7 (без напряжения 5%) 1ТП | 2021-05-14 09:33 | 2021-05-14 16:08
КМЭС (Тюменцевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6-4 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.4 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2021-05-14 10:21 | 2021-05-14 11:52
КМЭС (Тюменцевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6-4 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.5 (без напряжения 1 ТП 7%) | 2021-05-14 13:05 | 2021-05-14 15:40
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-103-47 от ПС-103 "Алтайвагон" яч.47 (без отключения потребителей) | 2021-05-14 09:45 | 2021-05-14 20:40
АМЭС (Мамонтовский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-3-4 от ПС-3 "Мамонтовская" яч.4 (Без напряжения 34 ТП,100 %) | 2021-05-14 09:12 | 2021-05-14 16:50
АМЭС (Чарышский УЭС) | ВЛ-10 кВ,Л-52-6 от ПС-52 "Чарышская" яч.6 (Без напряжения, 2%, 1 ТП) | 2021-05-14 09:52 | 2021-05-14 15:47
БиМЭС (Участок 7) | ВЛ-10 кВ, Л-62-2 от ПС-62 "Акутихинская" яч.2 (без напряжения 6 ТП 100%) | 2021-05-14 11:26 | 2021-05-14 15:30
ЗМЭС (Староалейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-9 от ПС-50 "Староалейская", яч.9 (без напряжения 8 %) 1 ТП | 2021-05-14 13:22 | 2021-05-14 15:59
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-6 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.6 (без напряжения 63%) 7 ТП | 2021-05-14 13:10 | 2021-05-14 16:53
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-24 от ПС-10 "Каменская" яч.24 (перевод питания 96% на Л-10-7, без напряжения 1 ТП 4%) | 2021-05-14 09:05 | 2021-05-14 16:09
РМЭС (Шипуновский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-24-3 от ПС-24 "Шипуновская" яч.6 (полное отключение) | 2021-05-14 10:13 | 2021-05-14 12:44
РМЭС (Шипуновский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-24-4 от ПС-24 "Шипуновская" яч.2 (полное отключение) | 2021-05-14 13:55 | 2021-05-14 16:00
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-45 от ПС-2 "Славгородская" яч.45 (без напряжения 39%, 11 ТП) | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 14:40
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-5 от ПС-2 "Славгородская" яч.5 (перевод пит. на Л-2-10) | 2021-05-14 10:16 | 2021-05-14 14:57
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-3 от ПС-2 "Славгородская" яч.3 (без напряжения 7%, 1 ТП) | 2021-05-14 09:33 | 2021-05-14 17:31
АМЭС (Алейский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 от ПС-90 "Алейская" яч.42 (Без напряжения 2%, 1 ТП) | 2021-05-17 10:45 | 2021-05-17 11:29
АМЭС (Алейский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-90-40 от ПС-90 "Алейская" яч.40 (Без напряжения 2%, 1 ТП) | 2021-05-17 13:13 | 2021-05-17 14:44
АМЭС (Алейский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-90-42 от ПС-90 "Алейская" яч.42 (Без отключение потребителей) | 2021-05-17 15:09 | 2021-05-17 16:58
БМЭС (Смоленский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-20 от ПС-37 "Курортная" яч.20 (Без напряжения 4%,1 КТП) | 2021-05-17 14:05 | 2021-05-17 16:24
БМЭС (Смоленский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-20 от ПС-37 "Курортная" яч.20 (Без напряжения 4%,1 КТП) | 2021-05-17 11:15 | 2021-05-17 12:51
БиМЭС Участок 4 | ВЛ-20 кВ, Л-7-9(11), ЗЛ-333 от ПС-7 "Заречная" яч.9(11), яч. 3(5) 1 сек. ш. (без напряжения 2 ТП, 7%) | 2021-05-17 11:37 | 2021-05-17 17:01
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-5-21 от ПС-5 "Новая" яч.21 (без напряжения 1 ТП, 11%) | 2021-05-17 12:21 | 2021-05-17 16:54
БиМЭС (Участок 4) | ВЛ-10 кВ, Л-7-16 от ПС-7 "Заречная" яч.16 (без напряжения 1 ТП, 6%) | 2021-05-17 11:11 | 2021-05-17 15:12
БиМЭС (Красногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-5 от ПС-9 "Красногорская" яч.11 (без напряжения 12 ТП, 48%) | 2021-05-17 10:45 | 2021-05-17 19:10
БиМЭС (Ельцовский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-57-2 от ПС-57 "Ельцовская" яч.2 (без напряжения 1 ТП, 5%) | 2021-05-17 10:06 | 2021-05-17 16:00
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-7 от ПС-10 "Каменская" яч.7 (без напряжения 1 ТП 5%) | 2021-05-17 09:36 | 2021-05-17 11:55
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-7 от ПС-10 "Каменская" яч.7 (перевод нагрузки 70% на Л-31-13, без откл. потребителей) | 2021-05-17 15:01 | 2021-05-17 18:05
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-24 от ПС-10 "Каменская" яч.24 (перевод пит. 50% на Л-31-13, 8% на Л-10-7, 4% на Л-10-33 без напряж. 4% 1 ТП) | 2021-05-17 14:01 | 2021-05-17 16:57
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-44 от ПС-4 "Набережная" яч.44 (без отключения потребителей) | 2021-05-16 23:58 | 2021-05-17 16:46
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-5-10 от ПС-5 "Алей" яч.10 (без отключения потребителей) | 2021-05-17 00:10 | 2021-05-18 22:23
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-38 от ПС-4 "Набережная" яч.38 (без напрояжения 4%, 1 ТП) | 2021-05-17 09:39 | 2021-05-17 14:41
КМЭС (Крутихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6-4 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.4 (без напряжения 100%) | 2021-05-16 20:17 | 2021-05-16 21:34
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-32-2 от ПС-32 "Озерская" яч.2. (ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго"). | 2021-05-16 00:09 | 2021-05-16 06:55
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-19 от ПС-9 "Усть-Калманская" яч.19 (Без напряжения 12,5 %, 1 ТП) | 2021-05-17 09:45 | 2021-05-17 21:26
АМЭС (Усть-Пристанский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11-6 от ПС-11 "Усть-Пристанская" яч.6 (Без напряжения 100 %, 10 ТП) | 2021-05-17 12:08 | 2021-05-17 15:59
БиМЭС (Участок 7) | ВЛ-10 кВ, Л-62-2 от ПС-62 "Акутихинская" яч.2 (без напряжения 6 ТП 100%) | 2021-05-17 12:10 | 2021-05-17 17:40
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-6 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.6 (без напряжения 63%) 7 ТП | 2021-05-17 15:05 | 2021-05-17 16:00
ЗМЭС (Староалейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-9 от ПС-50 "Староалейская", яч.9 (без напряжения 85%) 11 ТП | 2021-05-17 09:15 | 2021-05-17 17:01
НМЭС (Троицкий УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-64-5 от ПС-64 "Зональная" яч.5 (без напряжения 100% 2 ТП) | 2021-05-17 09:36 | 2021-05-17 14:48
НМЭС (Бобровский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-36-9 от ПС-36 "Бобровская" яч.9 (без напряжения 36%, 4 ТП) | 2021-05-17 11:01 | 2021-05-17 16:58
НМЭС (Заводской УЭС) | ПС-84 "Петровская" (без напряж.100%, 20 ТП) | 2021-05-17 08:37 | 2021-05-17 08:56
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6 от ТПС "Усть-тальменская" яч.6 (без напряжения 2% 1 ТП) | 2021-05-17 12:33 | 2021-05-17 13:42
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-45 от ПС-2 "Славгородская" яч.45 (перевод питания на ВЛ-10 кВ, Л-2-19) | 2021-05-17 09:18 | 2021-05-17 11:31
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-47 от ПС-2 "Славгородская" яч.47 (без отключения потребителей) | 2021-05-17 13:58 | 2021-05-17 16:05
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-45 от ПС-2 "Славгородская" яч.45 (без напряжения 4%, 1 ТП) | 2021-05-17 09:23 | 2021-05-17 11:40
АМЭС (Алейский РЭС) | ВЛ-10 кВ,Л-90-35 от ПС-90 "Алейская" (Без напряжения, 3% 1 ТП) | 2021-05-18 09:35 | 2021-05-18 11:33
АМЭС (Алейский РЭС) | ВЛ-10 кВ,Л-90-35 от ПС-90 "Алейская" (Без напряжения, 4% 1 ТП) | 2021-05-18 13:56 | 2021-05-18 16:02
АМЭС (Чарышский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-52-11 от ПС-52 "Чарышская" яч. 11 (Без напряжен.4 % 1 ТП) | 2021-05-18 09:57 | 2021-05-18 16:43
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-5-1 от ПС-5 "Новая" яч.1 (без напряжения 1 ТП, 10%) | 2021-05-18 15:27 | 2021-05-18 16:15
БиМЭС (Красногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-5 от ПС-9 "Красногорская" яч.11 (без напряжения 6 ТП, 24%) | 2021-05-18 09:55 | 2021-05-18 15:35
БиМЭС Участок 2 | КЛ-10 кВ, Л-10-7 от ПС-10 "Зеленый Клин" яч.7 (без отключения потребителей, с переводом пит. на яч.43) | 2021-05-18 20:07 | 2021-05-18 21:17
БиМЭС Участок 2 | КЛ-10 кВ, Л-10-9 от ПС-10 "Зеленый клин" яч.9 (без отключения потребителей, с переводом пит. на яч.41) | 2021-05-18 21:52 | 2021-05-19 00:15
БиМЭС Участок 2 | КЛ-6 кВ, ПС-35 "РП-2" яч.13 (без отключения потребителей, с переводом пит. на "ГПП-7" яч.25, смена точки поставки 100% с БиРПП на ТЭЦ) | 2021-05-18 06:00 | 2021-05-19 13:59
БиМЭС Участок 7 | ВЛ-10 кВ, Л-64-8, Л-64-9, Л-64-14 от ПС-64 "Зональная" яч.13, 15, 22. 2 сек. ш. (без напряжения 18 ТП, 100%) | 2021-05-18 10:35 | 2021-05-18 16:32
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-17-7 от ПС-17 "Курьинская", яч.7 (без напряжения 5%) 1ТП | 2021-05-18 10:21 | 2021-05-18 13:46
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-7 от ПС-15 "Горняцкая", яч.7 (без напряжения 100%) | 2021-05-18 12:01 | 2021-05-18 12:14
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-7 от ПС-15 "Горняцкая", яч.7 (без напряжения 35%) 6 ТП | 2021-05-18 12:01 | 2021-05-18 16:30
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-7 от ПС-15 "Горняцкая", яч.7 (без напряжения 100%) | 2021-05-18 16:28 | 2021-05-18 16:30
КМЭС (Каменский РЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-Ф-5 от ЦРП "Камень" яч.5 (без напряжения 1 ТП 6%) | 2021-05-18 09:20 | 2021-05-18 11:10
НМЭС (Троицкий УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-1 от ПС-220 "Троицкая" яч.9 (без напряжения 100% 27 ТП) | 2021-05-18 10:17 | 2021-05-18 17:24
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-14 от ПС-4 "Набережная" яч.14 (без отключения потребителей) | 2021-05-18 00:17 | 2021-05-18 21:43
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-102-25 от ПС-102 "Алттрак-2" яч.25 (без напряжения 10%, 1 ТП) | 2021-05-18 09:22 | 2021-05-18 15:45
СМЭС (Хабарский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-18-24 от ПС-18 "Хабарская" яч.24(без напряжения 7%, 1ТП) | 2021-05-18 09:56 | 2021-05-18 16:28
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-3 от ПС-2 "Славгородская" яч.3(без напряжения 7%, 1ТП) | 2021-05-18 14:01 | 2021-05-18 16:08
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-2 от ПС-9 "Усть-Калманкая" яч.2 (Без напряжения 100 %, 1 ТП) | 2021-05-18 10:03 | 2021-05-18 16:20
БМЭС (Алтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-30-11 от ПС-30 "Бирюзовая Катунь" яч.11 (без отключения) | 2021-05-18 11:41 | 2021-05-18 14:20
БиМЭС (Целинный УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-6 от ПС-50 "Целинная" яч.9 (без напряжения 12 ТП 100%) | 2021-05-18 09:13 | 2021-05-18 11:11
БиМЭС (Целинный УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-7 от ПС-50 "Целинная" яч.12 (без напряжения 11 ТП 100%) | 2021-05-18 11:12 | 2021-05-18 12:55
КМЭС (Крутихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-25-4 от ПС-25 "Крутихинская" яч.4 | 2021-05-18 10:00 | 2021-05-18 11:40
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1-7 от ПС-1 "Кулундинская" яч. (без напр.1 ТП, 8%). | 2021-05-18 15:28 | 2021-05-18 16:58
РМЭС (Поспелихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-23-6 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.11 (без напряжения 3%, 1 ТП) | 2021-05-18 15:08 | 2021-05-18 16:24
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-45 от ПС-2 "Славгородская" яч.45 (перевод питания на ВЛ-10 кВ, Л-2-47) | 2021-05-18 09:33 | 2021-05-18 11:02
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-19 от ПС-2 "Славгородская" яч.19 (перевод питания на ВЛ-10 кВ, Л-2-45) | 2021-05-18 14:12 | 2021-05-18 16:34
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-45 от ПС-2 "Славгородская" яч.45 (без напряжения 4%, 1 ТП) | 2021-05-18 10:11 | 2021-05-18 11:38
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-17 от ПС-2 "Славгородская" яч.17(без напряжения 3%, 1ТП) | 2021-05-18 14:35 | 2021-05-18 16:57
БМЭС (Советский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-89-15 от ПС-89 "Советская" яч.15 (Без напряжения 100%) | 2021-05-19 11:29 | 2021-05-19 11:49
БМЭС (Советский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-89-15 от ПС-89 "Советская" яч.15 (Без напряжения 100%) | 2021-05-19 11:29 | 2021-05-19 18:08
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-5-44 от ПС-5 "Новая" яч.44 (без напряжения 1 ТП 13%) | 2021-05-19 17:56 | 2021-05-19 18:08
БиМЭС Участок 4 | КВЛ-10 кВ, Л-7-5, от ПС-7 "Заречная" яч.5 | 2021-05-19 11:53 | 2021-05-19 13:42
БиМЭС Участок 2 | КЛ-10 кВ, Л-10-11 от ПС-10 "Зеленый клин" яч.11 (без отключения потребителей, с переводом пит. на яч.37) | 2021-05-19 09:28 | 2021-05-19 11:27
БиМЭС Участок 2 | КЛ-10 кВ, Л-10-43 от ПС-10 "Зеленый клин" яч.43 (без отключения потребителей, с переводом пит. на яч.7) | 2021-05-19 14:12 | 2021-05-19 16:25
ЗМЭС (Курьинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-17-7 от ПС-17 "Курьинская", яч.7 (без напряжения 5%) 1ТП | 2021-05-19 10:21 | 2021-05-19 17:18
КМЭС (Баевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11-9 от ПС-11 "Баевская" яч.9 (без напряжения 10%, 1 ТП) | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 16:43
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-9 от ПС-10 "Каменская" яч.9 ( перевод нагрузки 80% на Л-31-12 без напряжения 1 ТП 10%) | 2021-05-19 09:40 | 2021-05-19 11:27
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-7 от ПС-10 "Каменская" яч.7 (перевод нагрузки 65% на Л-31-13 без напряжения 1 ТП 5%) | 2021-05-19 13:30 | 2021-05-19 16:40
КулМЭС (Ключевский УЭС) | ПС-5 "Ключевская" (полностью). | 2021-05-19 09:48 | 2021-05-19 16:37
КулМЭС (Михайловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-26-5 от ПС-26 "Михайловская" яч.5 (без напр. 0,2%). | 2021-05-19 09:28 | 2021-05-19 10:42
НМЭС (Троицкий УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-1 от ПС-220 "Троицкая" яч.9 (без напряжения 100%, 27 ТП) | 2021-05-19 11:07 | 2021-05-19 18:55
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-26 от ПС-4 "Набережная" яч.26 (без отключения потребителей) | 2021-05-19 08:51 | 2021-05-19 16:35
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-5-10 от ПС-5 "Алей" яч.10 (без отключения потребителей) | 2021-05-18 22:05 | 2021-05-20 01:07
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-26 от ПС-4 "Набережная" яч.26 (без напряжения 8%, 1 ТП) | 2021-05-19 13:16 | 2021-05-19 15:55
КулМЭС (Михайловский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-26-5 от ПС-26 "Михайловская" яч.5 (без напр. 100%). | 2021-05-18 07:04 | 2021-05-18 08:04
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-1, Л-6 от ТПС "Усть-тальменская" яч.1,6 (без напряжения 100% 91 ТП) | 2021-05-18 19:24 | 2021-05-18 19:36
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ Л-6 от РП-1 яч.5 | 2021-05-18 19:50 | 2021-05-18 20:39
БиМЭС (Участок 1) | ВЛ-10 кВ, Л-9-5 от ПС-110кВ "Красногорская" яч.5 (без напряжения 26 ТП 100%) | 2021-05-19 01:10 | 2021-05-19 03:11
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-35 от ПС-2 "Славгородская" яч.№35 (без напряжения 4%,5 ТП ) | 2021-05-18 22:11 | 2021-05-18 23:10
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-2-47 от ПС-2 "Славгородская" яч.№47 (без напряжения 4%,4 ТП ) | 2021-05-18 21:52 | 2021-05-19 00:16
БМЭС (Алтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-30-11 от ПС-30 "Бирюзовая Катунь" яч.11 (без отключения) | 2021-05-19 10:32 | 2021-05-19 11:51
БМЭС (Алтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-30-3 от ПС-30 "Бирюзовая Катунь" яч.3 (без отключения) | 2021-05-19 12:43 | 2021-05-19 17:20
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-14 от ПС-4 "Северо-Западная" яч.14 (без отключения абонентов) | 2021-05-19 09:18 | 2021-05-19 15:56
БиМЭС (Участок 7) | ВЛ-10 кВ, Л-62-2 от ПС-62 "Акутихинская" яч.2 (без напряжения 1 ТП 17%) | 2021-05-19 13:16 | 2021-05-19 19:22
ЗМЭС (Краснощековский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-8 от ПС-46 "Краснощековская", яч.8 (без напряжения 3 %) 1 ТП | 2021-05-19 09:01 | 2021-05-19 11:57
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-11 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.11 (без напряжения 4%) 1 ТП | 2021-05-19 10:30 | 2021-05-19 16:32
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-14 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.14 (без напряжения 26%) 6 ТП | 2021-05-19 10:30 | 2021-05-19 16:32
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-24 от ПС-10 "Каменская" яч.24 (перевод питания 95% на Л-10-7, без напряжения 1 ТП 4%) | 2021-05-19 09:30 | 2021-05-19 17:20
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-5-7 от ПС-5 "Алей" яч.7 (без отключения потребителей) | 2021-05-18 22:36 | 2021-05-20 00:59
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-3 от ПС-2 "Славгородская" яч.3 (без напряжения 7%, 1 ТП) | 2021-05-19 09:42 | 2021-05-19 14:57
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-45 от ПС-2 "Славгородская" яч.45 (без напряжения 25%, 7 ТП) | 2021-05-19 09:04 | 2021-05-19 15:43
СМЭС (Славгородский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-2-17 от ПС-2 "Славгородская" яч.17 (перевод питания на ВЛ-10 кВ, Л-2-10) | 2021-05-19 10:32 | 2021-05-19 16:51
БиМЭС Участок 4 | КВЛ-10 кВ, Л-7-6, Л-7-2, Л-7-16 от ПС-7 "Заречная" РУ-10 кВ 2 сек. ш. (без напряжения 4 ТП 24%) | 2021-05-20 09:10 | 2021-05-20 17:24
БиМЭС Участок 2 | КЛ-10 кВ, Л-10-41 от ПС-10 "Зеленый клин" яч.41 (без отключения потребителей, с переводом пит. на яч.9) | 2021-05-20 09:30 | 2021-05-20 20:09
БиМЭС Участок 5 | КЛ-10 кВ, Л-4-4 от ПС-4 "Северо-Западная" яч.4 (без отключения потребителей, с переводом пит. на яч.32) | 2021-05-20 09:35 | 2021-05-20 17:50
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-11 от ПС-46 "Пригородная" яч.11 (без напряжения 3% 1 ТП) | 2021-05-20 09:55 | 2021-05-20 12:30
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-46-11 от ПС-46 "Пригородная" яч.11 (без напряжения 3% 1 ТП) | 2021-05-20 13:50 | 2021-05-20 16:10
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-4 от ПС-104 "АСМ" яч.4 (без отключения потребителей) | 2021-05-19 20:53 | 2021-05-20 16:38
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-44 от ПС-4 "Набережная" яч.44 (без отключения потребителей) | 2021-05-20 10:05 | 2021-05-21 00:45
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-34 от ПС-4 "Набережная" яч.34 (без напряжения 13%, 1 ТП) | 2021-05-20 08:51 | 2021-05-20 16:07
БМЭС (Алтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-30-8 от ПС-30 "Бирюзовая Катунь" яч.8 (без отключения) | 2021-05-20 10:16 | 2021-05-20 16:32
БМЭС (Алтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-34-4 от ПС-34 "Предгорная" яч.17 (без напряжения 100%) | 2021-05-20 10:02 | 2021-05-20 16:06
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-97-17 от ПС-97 "Сычёвская" яч.17 | 2021-05-20 10:42 | 2021-05-20 16:20
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-14 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.14 (без напряжения 4%) 1 ТП | 2021-05-20 12:25 | 2021-05-20 17:15
КМЭС (Тюменцевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6-4 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.4 ( без напряжения 10%, 1 ТП) | 2021-05-20 08:55 | 2021-05-20 16:41
КМЭС (Тюменцевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-6-4 от ПС-6 "Тюменцевская" яч.4 ( без напряжения 10%, 1 ТП) | 2021-05-20 09:03 | 2021-05-20 16:36
КМЭС (Крутихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-25-14 от ПС-25 "Крутихинская" яч.14 | 2021-05-20 14:02 | 2021-05-20 15:25
КМЭС (Каменский МЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-10-7 от ПС-10 "Каменская" яч.7 (без отключения потребителей) | 2021-05-20 10:24 | 2021-05-20 11:40
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-5-20 от ПС-5 "Алей" яч.20 (без отключения потребителей) | 2021-05-19 20:50 | 2021-05-20 21:48
РМЭС (Волчихинский УЭС) | ПС-25 "Волчихинская" (полное отключение 100%) | 2021-05-20 11:46 | 2021-05-20 18:52
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-47 от ПС-2 "Славгородская" яч.47 (без напряжения 4%, 1 ТП) | 2021-05-20 09:20 | 2021-05-20 11:28
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-3 от ПС-2 "Славгородская" яч.3 (без отключения потребителей) | 2021-05-20 09:31 | 2021-05-20 11:28
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-3 от ПС-2 "Славгородская" яч.3 (без отключения потребителей) | 2021-05-20 14:15 | 2021-05-20 16:04
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-3-27 от ПС-3 "ГПП-4" яч.27 (без напряжения 1 ТП 14%) | 2021-05-21 11:05 | 2021-05-21 15:42
КМЭС (Баевский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11-4 от ПС-11 "Баевская" яч.4 (без напряжения 100%) | 2021-05-21 09:07 | 2021-05-21 11:19
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11 от ЦРП-402 яч.11 (без напряжения 10% 1 ТП) | 2021-05-21 09:23 | 2021-05-21 11:32
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-105-14 от ПС-105 "РМЗ" яч.14 (без отключения потребителей) | 2021-05-21 00:11 | 2021-05-21 23:40
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-102-15 от ПС-102 "Алттрак-2" яч.15 (без напряжения 16%, 2 ТП) | 2021-05-21 09:32 | 2021-05-21 15:12
АМЭС (Усть-Калманский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-9-19 от ПС-9 "Усть-Калманкая" яч.19 (Без напряжен, 65 %, 5 ТП) | 2021-05-21 10:10 | 2021-05-21 14:01
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-РП1-12 от ПС-37 "Курортная"(Без напряжения 100%) | 2021-05-21 09:27 | 2021-05-21 09:48
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-РП1-12от ПС-37 "Курортная"(Без напряжения 33% , 6 КТП) | 2021-05-21 09:27 | 2021-05-21 13:52
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-37-РП1-12 от ПС-37 "Курортная"(Без напряжения 100%) | 2021-05-21 13:39 | 2021-05-21 13:52
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | КЛ-10 кВ, ПС-32 "Белокурихинская" яч.3. (без напряжения 0%) | 2021-05-21 10:40 | 2021-05-21 11:16
БиМЭС (Участок 1) | ВЛ-6 кВ, Л-11-4 от РП-11, яч.4 (без напряжения 7 ТП, 100%) | 2021-05-21 13:10 | 2021-05-21 14:56
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-33 от ПС-15 "Горняцкая", яч.33 (без напряжения 3 %) 1 ТП | 2021-05-21 14:37 | 2021-05-21 15:47
ЗМЭС (Горняцкий УЭС) | ВЛ-6 кВ, Л-15-7, Л-15-30 от ПС-15 "Горняцкая" яч.7, 30. (без напряжения 100%) | 2021-05-21 10:20 | 2021-05-21 13:43
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-9 от ПС-16 "Змеиногорская" яч.9 (без напряжения 6 %) 1 ТП | 2021-05-21 09:10 | 2021-05-21 11:25
КМЭС (Шелаболихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-54-9 от ПС-54 "Шелаболихинская" яч.15 (без напряжения 100%) | 2021-05-21 11:35 | 2021-05-21 16:09
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11-5 от ПС-11 "Родинская" яч.5 (без напр 100%). | 2021-05-21 09:48 | 2021-05-21 09:59
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11-5 от ПС-11 "Родинская" яч.5 (без напр.13 ТП, 6,4%). | 2021-05-21 09:48 | 2021-05-21 15:23
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-11-5 от ПС-11 "Родинская" яч.5 (без напр 100%). | 2021-05-21 15:14 | 2021-05-21 15:23
КулМЭС (Кулундинский УЭС) | ВЛ-10кВ, Л-1-15 от ПС-1 "Кулундинская" яч.15 (без напр. 2,9%) | 2021-05-21 15:12 | 2021-05-21 15:56
НМЭС (Троицкий УЭС) | ПС-86 "Южаковская", ПС-87 "Боровлянская" (без напряжения 100% 11 ТП) | 2021-05-21 10:10 | 2021-05-21 15:53
НМЭС (Троицкий УЭС) | ПС-64 "Зональная" (без напряжения 100%, 2 ТП) | 2021-05-21 09:42 | 2021-05-21 11:02
НМЭС (Троицкий УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-1 от ПС-220 "Троицкая" яч.9 (без напряжения 100%, 27 ТП) | 2021-05-21 12:58 | 2021-05-21 16:00
НМЭС (Заводской УЭС) | ПС-84 "Петровская" (без напряжения 100%, 20 ТП) | 2021-05-21 10:10 | 2021-05-21 15:53
РМЭС (Поспелихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-23-38 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.38 (без напряжения 8%, 1 ТП) | 2021-05-21 09:37 | 2021-05-21 16:59
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-3 от ПС-2 "Славгородская" яч.3 (Первод питания на Л-2-45) | 2021-05-21 08:44 | 2021-05-21 13:45
СМЭС (Славгородский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-2-3 от ПС-2 "Славгородская" яч.3 (Без отключения потребителей) | 2021-05-21 09:20 | 2021-05-21 17:00
БиМЭС Участок 1 | КЛ-6 кВ, ПС-35 "РП-2" яч.13 (без напряжения "Водоканал" 100%) | 2021-05-24 10:34 | 2021-05-24 17:35
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-5-21 от ПС-5 "Новая" яч.21 (без напряжения 1 ТП, 11%) | 2021-05-24 11:44 | 2021-05-24 16:10
БиМЭС (Участок 3) | КЛ-10 кВ, Л-4-36 от ПС-4 "Северо-Западная" яч.36 (без отключения абонентов) | 2021-05-24 10:24 | 2021-05-24 11:45
БиМЭС (Ельцовский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-57-2 от ПС-57 "Ельцовская" яч.2 (без напряжения 1 ТП, 5%) | 2021-05-24 11:16 | 2021-05-24 18:33
БиМЭС (Участок 1) | КЛ-6 кВ, Л-5-8 от ПС-5 "Новая" яч.8 (перевод питания Л-5-40, 100%) | 2021-05-24 06:07 | 2021-05-24 16:30
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-6 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.6 (без напряжения 100%) | 2021-05-24 12:00 | 2021-05-24 16:06
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-7 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.7 (без напряжения 100%) | 2021-05-24 12:00 | 2021-05-24 16:06
ЗМЭС (Змеиногорский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-16-9 от ПС-16 "Змеиногорская", яч.9 (без напряжения 14%) 2 ТП | 2021-05-24 12:00 | 2021-05-24 17:08
НМЭС (Налобихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-39-7 от ПС-39 "Овчинниковская" яч.7 (без напряжения 100% 4 ТП) | 2021-05-24 09:49 | 2021-05-24 15:35
НМЭС (Тальменский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-52-28 от ПС-52 "Тракторная" яч.28 (без напряжения 2% 1 ТП) | 2021-05-24 12:05 | 2021-05-24 16:55
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-12 от ГПП "АВЗ" яч.12 (без напряжения 33%, 1 ТП) | 2021-05-24 10:55 | 2021-05-24 12:00
НМЭС (Новоалтайский УЭС) | КЛ-6 кВ, Л-12 от ГПП "АВЗ" яч.12 (без напряжения 33%, 1 ТП) | 2021-05-24 14:00 | 2021-05-24 16:10
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-104-41 от ПС-104 "АСМ" яч.41 (без отключения потребителей) | 2021-05-24 00:50 | 2021-05-24 11:46
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-4-36 от ПС-4 "Набережная" яч.36 (без отключения потребителей) | 2021-05-24 00:16 | 2021-05-25 00:12
РМЭС (Рубцовский РЭС) | КЛ-6 кВ, Л-20-14 от ПС-20 "Северная" яч.14 (без отключения потребителей) | 2021-05-24 01:52 | 2021-05-24 21:10
РМЭС (Волчихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-25-2 от ПС-25 "Волчихинская" яч.7 (без напряжения 3% 1 ТП) | 2021-05-24 11:03 | 2021-05-24 12:58
БМЭС (Белокурихинский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-97-17 от ПС-97 "Сычёвская" яч.17 (без напряжения 100%) | 2021-05-21 14:45 | 2021-05-21 16:00
БМЭС (Быстроистокский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-40-5 от ПС-40 "Быстроистокская" яч.5 (Без напряжения 100%) | 2021-05-23 09:45 | 2021-05-23 10:03
БМЭС (Алтайский УЭС) | КЛ-10 кВ, Л-30-14 от ПС-30 "Бирюзовая Катунь" яч.14 (без отключения) | 2021-05-24 12:51 | 2021-05-24 15:36
ЗМЭС (Староалейский УЭС) | ВЛ-10 кВ, Л-50-9 от ПС-50 "Староалейская" яч.9 (без напряжения 85%) 11 ТП | 2021-05-24 09:10 | 2021-05-24 18:36
НМЭС (Троицкий УЭС) | ПС-86 "Южаковская", ПС-87 "Боровлянская" (без напряжения 100% 11 ТП) | 2021-05-24 10:26 | 2021-05-24 15:27