Паспорт

услуги (процесса) сетевой организации

1. Наименование услуги (процесса):

допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии (далее - приборы учёта), установленных потребителем в отношении точек поставки розничных рынков электрической энергии, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

2. Круг заявителей:

собственники (владельцы) энергопринимающих устройств, непосредственно или опосредованно присоединённых к сетям АО «СК Алтайкрайэнерго», при условии, что точки присоединения данных энергопринимающих устройств являются точками поставки розничного рынка, совпадающими с точками поставки, входящими в группу точек поставки на оптовом рынке и не входящими в группу точек поставки гарантирующего поставщика.

3. Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

услуга предоставляется бесплатно.

4. Условия оказания услуги (процесса):

а) направление заявителем запроса на установку (замену) прибора учёта способом, позволяющим подтвердить факт получения такого запроса, в адрес следующих организаций:

АО «СК Алтайкрайэнерго»;

гарантирующий поставщик;

энергосбытовая (энергоснабжающая) организация, с которой в отношении таких энергопринимающих устройств заключен договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии);

б) указание в направляемом запросе следующих данных:

реквизиты заявителя;

контактные данные заявителя, включая номер телефона;

место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель имеет намерение обеспечить допуск прибора учёта в эксплуатацию;

номера договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и (или) оказания услуг по передаче электрической энергии (при наличии);

информация о приборе учёта и (или) об ином оборудовании, в отношении которых заявитель имеет намерение обеспечить допуск в эксплуатацию;

предполагаемые дата и время совершения действий по допуску в эксплуатацию прибора учёта;

в) обеспечение заявителем установки (замены) прибора учёта (при замене демонтаж производится по отдельному согласованию с АО «СК Алтайкрайэнерго»);

г) обеспечение заявителем соответствия установленного (заменённого) прибора учёта (измерительного комплекса) следующим требованиям:

законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (при условии наличия таких приборов учета в свободном доступе на соответствующем товарном рынке);

Правил организации учёта электрической энергии на розничных рынках, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

д) обеспечение заявителем допуска сетевой организации, гарантирующего поставщика и энергосбытовой (энергоснабжающей) организации к месту установки (замены) прибора учёта, в дату и время совершения действий по допуску в эксплуатацию прибора учёта.

5. Результат оказания услуги (процесса):

допуск в эксплуатацию прибора учёта.

6. Общий срок оказания услуги (процесса):

в течение 30 дней с даты получения от заявителя запроса о допуске в эксплуатацию прибора учёта.

7. Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | согласование даты и времени | подтверждение предложенных заявителем даты и времени совершения действий по допуску в эксплуатацию прибора учёта или согласование иных даты и времени | способом, позволяющим подтвердить факт получения | в течение 10 рабочих дней с даты получения от заявителя запроса о допуске в эксплуатацию прибора учёта | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 2 | допуск в эксплуатацию прибора учёта | проверка прибора учё-та, установка пломб, составление акта допуска прибора учёта электрической энергии в эксплуатацию | выполнение действий | в согласованную дату | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |

8. Контактная информация для направления обращений:

контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять жалобу на действия (бездействия) подразделения (работника) АО «СК Алтайкрайэнерго», указаны на официальном сайте АО «СК Алтайкрайэнерго» http://sk-altke.ru/