Паспорт

услуги (процесса) сетевой организации

1. Наименование услуги (процесса):

установка, допуск в эксплуатацию приборов учёта и (или) иного оборудования (далее – прибора учёта), которые необходимы для обеспечения коммерческого учёта электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии и (или) для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, в порядке, случаях и сроки, установленные разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442, разделом VII Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354, и пунктами 25(5), 82(1) и 91(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2020, N 17, ст. 2795; N 52, ст. 8863).

2. Круг заявителей:

собственники энергопринимающих устройств (за исключением многоквартирных домов и помещений многоквартирных домов, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества), в отношении которых заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор) и осуществляется процедура технологического присоединения к сетям АО «СК Алтайкрайэнерго».

3. Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

услуга предоставляется бесплатно

4. Условия оказания услуги (процесса):

обеспечение заявителем на безвозмездной основе предоставления для АО «СК Алтайкрайэнерго» места размещения прибора учёта и доступа к этому месту для установки приборов учёта и для допуска прибора учёта (в случаях, когда в соответствии с законодательством РФ расположение прибора учёта возможно только на объекте заявителя или в границах участка заявителя).

5. Результат оказания услуги (процесса):

допуск в эксплуатацию прибора учёта.

6. Общий срок оказания услуги (процесса):

не позднее определённого договором срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению

7. Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | установка прибора учёта | выполнение комплекса технических мероприятий по монтажу прибора учёта | выполнение действий | не позднее определённого договором срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённые постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | допуск в эксплуатацию прибора учёта | проверка прибора учёта, установка пломб, составление акта допуска прибора учёта в эксплуатацию | выполнение действий | не позднее определённого договором срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |

8. Контактная информация для направления обращений:

контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять жалобу на действия (бездействия) подразделения (работника) АО «СК Алтайкрайэнерго», указаны на официальном сайте АО «СК Алтайкрайэнерго» http://sk-altke.ru/