Паспорт

услуги (процесса) сетевой организации

1. Наименование услуги (процесса):

установка, замена, поверка, допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии (далее - прибор учёта) и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учёта электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии и (или) для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, и последующую их эксплуатацию в порядке, случаях и сроки, установленные разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3008; 2021, N 11, ст. 1796), и разделом VII Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3168; 2021, N 2, ст. 392).

2. Круг заявителей:

собственники энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) непосредственно или опосредованно присоединенных к сетям АО «СК Алтайкрайэнерго» (за исключением помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества) в случаях отсутствия, выхода из строя, утраты, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учёта.

3. Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

услуга предоставляется бесплатно

4. Условия оказания услуги (процесса):

а) получение обращения от заявителя об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, а также об утрате, о выходе прибора учёта из строя и (или) его неисправности, содержащего следующие данные:

реквизиты заявителя;

место нахождения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых необходимо осуществить установку или замену приборов учёта;

контактные данные, включая номер телефона;

б) подтверждение заявителем, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса от сетевой организации об установке (замене или поверке) прибора учёта, предложенных в таком запросе даты и времени допуска к местам установки приборов учёта для совершения действий по установке (замене или поверке) и допуску в эксплуатацию приборов учёта;

в) обеспечение заявителем допуска сетевой организации к месту установки (замены или поверки) приборов учёта в подтверждённые дату и время.

5. Результат оказания услуги (процесса):

допуск в эксплуатацию прибора учёта с последующей его эксплуатацией.

6. Общий срок оказания услуги (процесса):

допуск в эксплуатацию прибора учёта осуществляется не позднее 6 месяцев с даты обращения о необходимости оказания данной услуги;

эксплуатация прибора учёта осуществляется после установки (замены) прибора учёта до окончания необходимости в такой эксплуатации (выход из строя, утрата и т.п.).

7. Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | согласование даты и времени выполнения работ | направление сетевой организацией запроса на выполнение одного из видов работ (установка прибора учёта, замена прибора учёта, поверка прибора учёта) с указанием даты и времени совершения действий | способом, позволяющим подтвердить факт получения такого документа | не позднее 5,5 месяцев с даты обращения заявителя | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
|  |  | направление заявителем подтверждения даты и времени совершения действий |  | в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса |  |
| 2 | выполнение работ | выполнение одного из видов работ: установка прибора учёта, замена прибора учёта, поверка прибора учёта | выполнение действий | в согласованную дату | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 3 | допуск в эксплуатацию прибора учёта | проверка прибора учё-та, установка пломб, составление акта допуска прибора учёта электрической энергии в эксплуатацию | выполнение действий | в согласованную дату | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 4 | эксплуатация прибора учёта | выполнение комплекса технических мероприятий по эксплуатации прибора учёта. | выполнение действий | до окончания необходимости | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |

8. Контактная информация для направления обращений:

контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять жалобу на действия (бездействия) подразделения (работника) АО «СК Алтайкрайэнерго», указаны на официальном сайте АО «СК Алтайкрайэнерго» http://sk-altke.ru/