## АКТ проверки расчётного прибора учёта

## №                                                                                                                  от «______» __________________202__ года

1. Уполномоченные представители лиц, принимающих участие в проверке:

АО «СК Алтайкрайэнерго» ____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество) (в случае неявки – выполняется запись «не явился»)

Гарантирующий поставщик ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, имя, отчество) (в случае неявки – выполняется запись «не явился»)

Потребитель (Покупатель) _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, имя, отчество) (в случае неявки – выполняется запись «не явился»)

2. Произведена проверка средств учета, установленных в отношении энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики), находящегося по адресу: _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(адрес, включающий наименование населённого пункта)

Форма проверки:                     визуальная                                 инструментальная.

Основание для проведения проверки ____________________________________________________________

(плановая проверка, заявление гарантирующего поставщика, заявление потребителя, демонтаж)

Место установки средств учёта _________________________________________________________________

3. Данные электросчетчика и измерительных трансформаторов

| Наименование | Электросчётчик | Трансформаторы тока |  |  | Трансформатор напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |
| Тип |  |  |  |  |  |
| Коэфф. трансформации (ток) |  |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |  |  |
| Дата госповерки |  |  |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |  |  |
| Пломбы поверителя (есть/нет) |  |  |  |  |  |

Отсчетное устройство:                     дисплей                                 механическое.

Показания, фиксирующие суммарную учтённую активную энергию с нарастающим итогом, на момент начала проверки (в ___ час ___ мин) _____________________________________________________________

4. Токи и векторная диаграмма

| Фаза напряжения | Фаза тока | Ток первичный, А | Ток вторичный, А | Угол между вектором напряжения и вектором тока, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Погрешность счётчика/измерительного комплекса составила _________ %.

5. Характеристики используемого при проведении проверки оборудования

| Наименование | Тип | Заводской номер |
| --- | --- | --- |

6. Контрольные пломбы и знаки визуального контроля (ЗВК)

| Место установки пломбы (ЗВК) | На момент начала проверки |  | Установлены по окончанию проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип пломбы (ЗВК) | номер пломбы | тип пломбы (ЗВК) | номер пломбы |

7. Заключение:

Безучётное потребление:              отсутствует           составлен акт о неучтённом потреблении.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Прибор учёта на момент окончания проверки ___________________ требованиям, _______________        для осуществления расчётов.                                            (соответствует/не соответствует)                                   (пригоден/не пригоден)

8. Иные сведения: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

9. Подписи (подпись, ФИО): ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________