*Баланс электрической энергии и мощности АО «СК Алтайкрайэнерго» за 2022 год*

**О балансе электрической энергии и мощности, в том числе:**

* об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации;
* об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования;
* о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Всего, тыс. кВт‧ч** | **В том числе по уровням напряжения, тыс. кВт‧ч** | | | |
| **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| Поступление в сеть из других организаций (сальдированное) | 1 740 648,8 | 1 406 998,1 | 206 265,0 | 127 385,7 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  |  | 4 865,2 | 1 568 491,2 | 1 243 817,2 |
| ВН | 1 402 952,0 |  | 4 865,2 | 1 398 086,8 |  |
| СН1 | 173 157,1 |  |  | 170 404,4 | 2 752,7 |
| СН2 | 1 241 064,5 |  |  |  | 1 241 064,5 |
| Отпуск из сети, в том числе: | 1 607 366,3 | 3 909,6 | 36 735,1 | 408 539,8 | 1 158 181,8 |
| - потребителям ГП, ЭСО, ЭСК | 1 601 824,0 | 3 909,6 | 36 735,1 | 403 113,1 | 1 158 066,2 |
| - смежным сетевым организациям | 5 542,3 |  |  | 5 426,7 | 115,6 |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 2 817 173,6 | 1 402 952,0 | 173 157,1 | 1 241 064,5 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 6 863,4 |  |  | 5,1 | 6 858,3 |
| Переданная по договорам оказания услуг электроэнергия | 1 607 366,3 | 3 909,6 | 36 735,1 | 408 539,8 | 1 158 181,8 |
| Потери в абсолютном выражении | 126 421,7 | 136,5 | 1 238,0 | 46 267,5 | 78 779,8 |
| Потери в относительном выражении | 7,26% | 0,01% | 0,59% | 2,73% | 6,33% |