| месяц | Наименование трансформаторных подстанций (35 кВ и выше) | Заключённые договора об осуществлении технологического присоединения (№__ дата) | Срок исполнения договора об осуществлении технологического присоединения (мес.) | Общая оплата по договору об осуществлении технологического присоединения (руб. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| октябрь | РП-4, 35/20 кВ | 110778/23-01 от 26.09.2023 110805/23-02 от 16.10.2023 | 1 12 | 10533,56 1315617,92 |
|  | РП-5, 35/6 кВ | 110911/23-01 от 12.10.2023 | 1 | 10533,56 |
|  | РП-11, 35/6 кВ | 110981/23-01 от 11.10.2023 | 6 | 57165,44 |
|  | РП-12, 35/6 кВ | - | - | - |
|  | РП-23, 35/10 кВ | - | - | - |
|  | ТП-357, 35/0,4 кВ | - | - | - |
|  | ТП-432, 35/0,4 кВ | - | - | - |

| месяц | Наименование трансформаторных подстанций (35 кВ и выше) | Кол-во поданных заявок (шт.) | Аннулированные заявления (шт.) | Объём мощности необходимый для реализации поданных заявок (кВт) | Выполненные присоединения по заявкам (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| октябрь | РП-4, 35/20 кВ | 4 | 1 | 348 | 3 |
|  | РП-5 35/6 кВ | 1 | - | 14,9 | 2 |
|  | РП-11 35/6 кВ | 2 | - | 250 | 1 |
|  | РП-12 35/6 кВ | - | - | - | 1 |
|  | РП-23 35/10 кВ | - | - | - | - |
|  | ТП-357 35/0,4 кВ | - | - | - | - |
|  | ТП-432 35/0,4 кВ | - | - | - | - |

| Месяц | Наименование трансформаторных подстанций (35 кВ и выше) | Мощность трансформаторов (кВА) | Текущий резерв мощности (кВА) | Объём присоединяемой мощности (кВА) | Объём присоединённой мощности (кВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| октябрь | РП-4, 35/20 кВ | 2х7500 | 0 | - | 15130 |
|  | РП-5 35/6 кВ | 4000 | 2540 | - | 1460 |
|  | РП-11 35/6 кВ | 1250 | 0 | - | 4966 |
|  | РП-12 35/6 кВ | 6300 | 0 | - | 6930 |
|  | РП-23 35/10 кВ | 2х4000 | 0 | - | 6610 |
|  | ТП-357 35/0,4 кВ | 250+400 | 0 | - | 250 |
|  | ТП-432 35/0,4 кВ | 400+1000 | 0 | - | 400 |