## Приложение
Приложение
Данные о суммарном потреблении мощности
за каждый час суток замера (по московскому времени)
Таблица 1
Субъект ОРЭ | P, МВт
Часы контрольных замеров
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00
АО "СК Алтайкрайэнерго" | 100.402 | 100.218 | 121.539 | 150.009 | 170.889 | 180.441 | 179.767 | 184.915 | 186.996
Субъект ОРЭ | P, МВт
Часы контрольных замеров
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
АО "СК Алтайкрайэнерго" | 186.961 | 183.325 | 181.706 | 180.296 | 180.894 | 181.549 | 178.388 | 176.189 | 168.794
Субъект ОРЭ | P, МВт
Часы контрольных замеров
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
АО "СК Алтайкрайэнерго" | 178.026 | 153.876 | 123.596 | 105.357 | 97.228 | 95.243

## Данные
Приложение
Данные о суммарном потреблении мощности
за каждый час суток замера (по московскому времени)
Таблица 1
Субъект ОРЭ | P, МВт
Часы контрольных замеров
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00
АО "СК Алтайкрайэнерго" | 100.402 | 100.218 | 121.539 | 150.009 | 170.889 | 180.441 | 179.767 | 184.915
Власиха | 7.047 | 7.639 | 9.226 | 10.844 | 12.061 | 13.336 | 13.527 | 13.59
Южная | 18.887 | 19.897 | 23.949 | 29.567 | 34.017 | 36.789 | 34.017 | 36.789
Сосна | 8.082 | 8.728 | 9.694 | 11.284 | 12.759 | 13.814 | 14.525 | 14.668
Урываево | 1.156 | 1.184 | 1.443 | 2.016 | 2.175 | 2.372 | 2.479 | 2.505
Кулундинская | 12.637 | 7.695 | 9.641 | 13.336 | 15.242 | 15.753 | 15.824 | 15.963
БиРПП | 16.625 | 17.696 | 22.208 | 26.702 | 31.273 | 33.823 | 34.546 | 34.67
Светлая | 4.946 | 5.241 | 6.537 | 8.244 | 9.596 | 9.792 | 10.062 | 10.115
Корчинская | 3.865 | 4.028 | 5.121 | 6.597 | 7.621 | 7.877 | 8.125 | 8.212
Благовещенская | 2.455 | 2.688 | 3.313 | 4.343 | 4.734 | 4.942 | 5.037 | 5.04
Смоленская | 6.938 | 7.258 | 8.979 | 11.713 | 12.671 | 12.736 | 13.029 | 13.076
Горняцкая | 5.198 | 5.513 | 6.547 | 8.447 | 9.552 | 9.824 | 9.301 | 9.414
ТЭЦ АКХЗ | 0.551 | 0.563 | 0.674 | 0.86 | 1.008 | 1.027 | 1.031 | 1.034
Смазневская | 4.225 | 3.902 | 3.952 | 3.957 | 4.166 | 3.087 | 2.478 | 3.969
Ельцовская | 0.402 | 0.401 | 0.499 | 0.682 | 0.794 | 0.817 | 0.823 | 0.762
Чесноковская | 7.388 | 7.785 | 9.756 | 11.417 | 13.22 | 14.452 | 14.963 | 15.108
Продолжение Таблицы 1
Субъект ОРЭ | P, МВт
Часы контрольных замеров
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00
АО "СК Алтайкрайэнерго" | 186.996 | 186.961 | 183.325 | 181.706 | 180.296 | 180.894 | 181.549 | 178.388
Власиха | 13.569 | 13.658 | 13.44 | 13.373 | 13.18 | 12.667 | 12.548 | 12.194
Южная | 39.064 | 38.546 | 37.782 | 37.085 | 36.728 | 36.723 | 36.856 | 36.158
Сосна | 14.443 | 14.442 | 14.292 | 14.304 | 14.353 | 14.4 | 14.455 | 14.071
Урываево | 2.562 | 2.431 | 2.291 | 2.296 | 2.228 | 2.389 | 2.37 | 2.287
Кулундинская | 16.122 | 16.24 | 16.291 | 16.029 | 16.28 | 16.692 | 16.834 | 16.69
БиРПП | 34.155 | 34.222 | 33.779 | 33.291 | 32.727 | 32.279 | 31.627 | 30.923
Светлая | 10.138 | 10.284 | 9.848 | 9.715 | 9.795 | 9.579 | 9.775 | 9.828
Корчинская | 8.205 | 7.916 | 7.485 | 7.406 | 7.376 | 7.533 | 7.747 | 7.671
Благовещенская | 5.176 | 5.034 | 4.806 | 4.766 | 4.789 | 4.971 | 4.893 | 4.836
Смоленская | 13.281 | 13.206 | 13.079 | 12.846 | 12.697 | 13.091 | 13.738 | 13.175
Горняцкая | 9.382 | 9.867 | 9.524 | 9.264 | 9.288 | 10.194 | 9.997 | 9.905
ТЭЦ АКХЗ | 1.03 | 1.006 | 0.982 | 0.956 | 0.941 | 0.924 | 0.904 | 0.891
Смазневская | 4.015 | 4.036 | 4.125 | 5.09 | 4.666 | 4.104 | 4.103 | 4.049
Ельцовская | 0.756 | 0.723 | 0.692 | 0.677 | 0.679 | 0.698 | 0.674 | 0.684
Чесноковская | 15.098 | 15.35 | 14.909 | 14.608 | 14.569 | 14.65 | 15.028 | 15.026
Продолжение Таблицы 1
Субъект ОРЭ | P, МВт
Часы контрольных замеров
| 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
АО "СК Алтайкрайэнерго" | 176.189 | 168.794 | 178.026 | 153.876 | 123.596 | 105.357 | 97.228 | 95.243
Власиха | 12.048 | 12.21 | 12.678 | 11.214 | 9.234 | 8.346 | 7.854 | 7.602
Южная | 35.841 | 36.266 | 36.467 | 31.369 | 25.002 | 21.126 | 19.278 | 18.682
Сосна | 13.403 | 12.981 | 12.524 | 10.655 | 8.879 | 7.773 | 7.248 | 7.006
Урываево | 2.316 | 2.289 | 2.478 | 2.168 | 1.696 | 1.331 | 1.308 | 1.216
Кулундинская | 16.738 | 17.136 | 17.741 | 16.073 | 12.054 | 9.158 | 7.954 | 7.452
БиРПП | 30.184 | 29.996 | 29.616 | 25.452 | 20.865 | 18.061 | 16.67 | 16.239
Светлая | 9.863 | 9.618 | 9.386 | 8.074 | 6.379 | 5.457 | 5.04 | 4.947
Корчинская | 7.566 | 7.666 | 7.69 | 6.406 | 5.042 | 4.262 | 3.964 | 3.858
Благовещенская | 4.844 | 4.92 | 5.226 | 4.597 | 3.518 | 2.917 | 2.638 | 2.553
Смоленская | 12.875 | 13.058 | 13.072 | 11.166 | 9.026 | 7.655 | 7.175 | 6.922
Горняцкая | 9.76 | 1.001 | 10.168 | 8.822 | 6.837 | 5.741 | 5.219 | 5.208
ТЭЦ АКХЗ | 0.879 | 0.926 | 0.966 | 0.862 | 0.685 | 0.601 | 0.574 | 0.552
Смазневская | 4.103 | 4.826 | 4.427 | 3.902 | 3.893 | 3.881 | 3.982 | 4.888
Ельцовская | 0.695 | 0.71 | 0.721 | 0.595 | 0.477 | 0.407 | 0.381 | 0.38
Чесноковская | 15.074 | 15.191 | 14.866 | 12.521 | 10.009 | 8.641 | 7.943 | 7.738
Начальник ОДС | [6 empty] | В.В. Мальнёв