*Баланс электрической энергии и мощности АО «СК Алтайкрайэнерго» за 2023 год*

**О балансе электрической энергии и мощности, в том числе:**

* об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации;
* об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования;
* о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Всего, тыс. кВт‧ч** | **В том числе по уровням напряжения, тыс. кВт‧ч** |
| **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| Поступление в сеть из других организаций (сальдированное) | 1 757 150,7 | 1 425 101,0 | 205 872,7 | 126 177,0 |  |
| Поступление в сеть от объекта микрогенерации | 2,1 |  |  |  | 2,1 |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  |  | 5 109,2 | 1 584 429,7 | 1 241 470,1 |
| ВН | 1 421 037,4 |   | 5 109,2 | 1 415 928,2 |   |
| СН1 | 171 251,8 |   |   | 168 501,5 | 2 750,3 |
| СН2 | 1 238 719,8 |   |   |   | 1 238 719,8 |
| Отпуск из сети, в том числе: | 1 627 019,7 | 3 931,8 | 38 463,2 | 417 756,1 | 1 166 868,6 |
| - потребителям ГП, ЭСО, ЭСК  | 1 623 535,0 | 3 931,8 | 38 463,2 | 414 421,6 | 1 166 718,4 |
| - смежным сетевым организациям | 3 484,7 |  |  | 3 334,5 | 150,2 |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 2 831 009,0 | 1 421 037,4 | 171 251,8 | 1 238 719,8 |   |
| Хозяйственные нужды организации | 6 370,8 |   |   | 5,4 | 6 365,4 |
| Переданная по договорам оказания услуг электроэнергия | 1 627 019,7 | 3 931,8 | 38 463,2 | 417 756,1 | 1 166 868,6 |
| Потери в абсолютном выражении | 123 762,3 | 131,8 | 1 266,9 | 54 125,4 | 68 238,2 |
| Потери в относительном выражении | 7,04% | 0,01% | 0,60% | 3,16% | 5,50% |