## Приложение
Приложение
Данные о суммарном потреблении мощности
за каждый час суток замера 19.06.2024г. (по московскому времени)
Таблица 1
Субъект ОРЭ | P, МВт
Часы контрольных замеров
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00
АО "СК Алтайкрайэнерго" | 104.504 | 109.283 | 133.599 | 162.529 | 185.709 | 199.188 | 201.974 | 202.901
Продолжение Таблицы 1
Субъект ОРЭ | P, МВт
Часы контрольных замеров
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00
АО "СК Алтайкрайэнерго" | 203.367 | 202.368 | 197.153 | 194.116 | 193.063 | 193.441 | 195.225 | 192.073
Продолжение Таблицы 1
Субъект ОРЭ | P, МВт
Часы контрольных замеров
| 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
АО "СК Алтайкрайэнерго" | 191.421 | 191.426 | 190.84 | 167.931 | 137.13 | 117.226 | 109.043 | 104.527

## Данные
Приложение
Данные о суммарном потреблении мощности
за каждый час суток замера (по московскому времени)
Таблица 1
АО "СК Алтайкрайэнерго" ГТП: | P, МВт
Часы контрольных замеров
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00
Власиха | 7.459 | 7.603 | 9.205 | 11.124 | 12.33 | 13.173 | 13.229 | 13.439
Южная | 20.018 | 21.359 | 26.895 | 32.271 | 37.493 | 40.077 | 40.375 | 40.865
Сосна | 7.507 | 8.162 | 9.904 | 11.37 | 12.979 | 14.318 | 14.839 | 15.133
Урываево | 1.341 | 1.311 | 1.539 | 2.024 | 2.348 | 2.586 | 2.678 | 2.768
Кулундинская | 8.227 | 8.17 | 10.166 | 13.945 | 15.64 | 16.874 | 17.294 | 17.585
БиРПП | 17.438 | 18.583 | 22.229 | 26.025 | 31.081 | 34.168 | 34.612 | 34.537
Светлая | 6.352 | 6.498 | 8.154 | 9.788 | 10.769 | 11.022 | 11.026 | 11.226
Корчинская | 3.952 | 4.141 | 5.224 | 6.801 | 7.684 | 8.01 | 8.065 | 8.012
Благовещенская | 2.652 | 2.629 | 3.339 | 4.372 | 4.814 | 5.288 | 5.227 | 5.139
Смоленская | 7.006 | 7.306 | 9.017 | 11.715 | 13.25 | 14.243 | 14.534 | 14.505
Горняцкая | 5.172 | 5.407 | 6.858 | 8.78 | 9.852 | 9.929 | 10.099 | 10.107
ТЭЦ АКХЗ | 0.562 | 0.571 | 0.698 | 0.89 | 0.989 | 0.995 | 1.024 | 1.002
Смазневская | 3.482 | 3.483 | 3.539 | 3.65 | 3.675 | 3.756 | 3.612 | 3.334
Ельцовская | 0.423 | 0.446 | 0.561 | 0.746 | 0.841 | 0.838 | 0.858 | 0.826
Чесноковская | 12.913 | 13.614 | 16.271 | 19.028 | 21.964 | 23.911 | 24.502 | 24.423
АО "СК Алтайкрайэнерго" | 104.504 | 109.283 | 133.599 | 162.529 | 185.709 | 199.188 | 201.974 | 202.901
Продолжение Таблицы 1
АО "СК Алтайкрайэнерго" ГТП: | P, МВт
Часы контрольных замеров
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00
Власиха | 13.519 | 13.428 | 13.143 | 13.128 | 13.131 | 13.287 | 13.281 | 13.09
Южная | 41.049 | 41.016 | 39.52 | 39.114 | 38.856 | 38.795 | 40.243 | 38.962
Сосна | 14.9 | 14.994 | 14.916 | 14.763 | 14.487 | 14.744 | 14.763 | 14.644
Урываево | 2.769 | 2.764 | 2.659 | 2.541 | 2.538 | 2.525 | 2.508 | 2.407
Кулундинская | 17.859 | 17.486 | 16.883 | 16.879 | 16.939 | 17.106 | 17.253 | 17.051
БиРПП | 34.272 | 34.542 | 33.909 | 33.403 | 32.897 | 32.048 | 31.616 | 31.132
Светлая | 11.275 | 10.938 | 10.804 | 10.491 | 10.441 | 10.577 | 10.761 | 10.549
Корчинская | 8.127 | 7.91 | 7.474 | 7.279 | 7.284 | 7.48 | 7.587 | 7.579
Благовещенская | 5.277 | 5.19 | 4.91 | 4.72 | 4.651 | 4.615 | 4.649 | 4.532
Смоленская | 14.462 | 14.645 | 14.25 | 13.652 | 13.535 | 13.481 | 13.356 | 12.965
Горняцкая | 10.317 | 9.71 | 9.32 | 9.05 | 9.306 | 9.538 | 9.818 | 9.666
ТЭЦ АКХЗ | 0.974 | 0.983 | 0.934 | 0.929 | 0.928 | 0.939 | 0.919 | 0.913
Смазневская | 3.288 | 3.31 | 3.402 | 3.402 | 3.352 | 3.67 | 3.676 | 3.692
Ельцовская | 0.819 | 0.799 | 0.745 | 0.719 | 0.704 | 0.709 | 0.726 | 0.733
Чесноковская | 24.46 | 24.653 | 24.284 | 24.046 | 24.014 | 23.927 | 24.069 | 24.158
АО "СК Алтайкрайэнерго" | 203.367 | 202.368 | 197.153 | 194.116 | 193.063 | 193.441 | 195.225 | 192.073
Продолжение Таблицы 1
АО "СК Алтайкрайэнерго" ГТП: | P, МВт
Часы контрольных замеров
| 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Власиха | 12.663 | 12.834 | 12.671 | 11.085 | 9.307 | 8.34 | 7.981 | 7.655
Южная | 38.67 | 39.468 | 39.792 | 34.187 | 27.173 | 22.855 | 20.875 | 19.926
Сосна | 14.289 | 13.802 | 13.154 | 11.248 | 9.271 | 8.119 | 7.62 | 7.427
Урываево | 2.368 | 2.31 | 2.299 | 2.364 | 2.104 | 1.647 | 1.397 | 1.279
Кулундинская | 16.926 | 17.588 | 18.242 | 16.679 | 12.869 | 10.11 | 8.94 | 8.289
БиРПП | 30.98 | 30.885 | 30.509 | 26.235 | 22.09 | 19.705 | 18.334 | 17.584
Светлая | 11.029 | 11.283 | 10.757 | 9.669 | 8.018 | 6.554 | 6.572 | 6.381
Корчинская | 7.621 | 7.752 | 7.833 | 6.818 | 5.235 | 4.407 | 4.097 | 3.937
Благовещенская | 4.899 | 5.163 | 5.361 | 4.698 | 3.639 | 2.999 | 2.691 | 2.46
Смоленская | 12.943 | 13.238 | 13.179 | 11.295 | 8.94 | 7.618 | 7.084 | 6.937
Горняцкая | 9.637 | 9.81 | 10.331 | 8.754 | 6.9 | 5.691 | 5.281 | 5.043
ТЭЦ АКХЗ | 0.937 | 0.941 | 0.947 | 0.83 | 0.687 | 0.609 | 0.578 | 0.554
Смазневская | 3.716 | 1.714 | 1.743 | 3.302 | 3.758 | 3.658 | 3.684 | 3.671
Ельцовская | 0.748 | 0.773 | 0.782 | 0.653 | 0.544 | 0.461 | 0.431 | 0.427
Чесноковская | 23.995 | 23.865 | 23.24 | 20.114 | 16.595 | 14.453 | 13.478 | 12.957
АО "СК Алтайкрайэнерго" | 191.421 | 191.426 | 190.84 | 167.931 | 137.13 | 117.226 | 109.043 | 104.527