| месяц | Наименование трансформаторных подстанций (35 кВ и выше) | Заключённые договора об осуществлении технологического присоединения (№__ дата) | Срок исполнения договора об осуществлении технологического присоединения (мес.) | Общая оплата по договору об осуществлении технологического присоединения (руб. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Август | РП-4, 35/20 кВ | 116813/25-01 от 04.09.2025 116853/25-01 от 12.09.2025 116858/25-01 от 09.09.2025 116861/25-01 от 09.09.2025 116914/25-01 от 18.09.2025 | 30 рабочих дней 30 рабочих дней 6 месяцев 30 рабочих дней 6 месяцев | 54974,35 54974,35 94590,00 39867,23 54974,35 |
|  | РП-5, 35/6 кВ |  |  |  |
|  | РП-11, 35/6 кВ | 116869/25-01 от 09.09.2025 | 30 рабочих дней | 39867,23 |
|  | РП-12, 35/6 кВ | 116871/25-02 от 12.09.2025 | 4 месяца | 61004,14 |
|  | РП-23, 35/10 кВ |  | - | - |
|  | ТП-357, 35/0,4 кВ | - | - | - |
|  | ТП-432, 35/0,4 кВ | - | - | - |
|  | ПС №37 Бурсоль 110/10 | - | - | - |
|  | ПС №78 Цемент 35/6 | - | - | - |

| месяц | Наименование трансформаторных подстанций (35 кВ и выше) | Кол-во поданных заявок (шт.) | Аннулированные заявления (шт.) | Объём мощности необходимый для реализации поданных заявок (кВт) | Выполненные присоединения по заявкам (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август | РП-4, 35/20 кВ | 8 | 1 | 224 |  |
|  | РП-5 35/6 кВ |  | - |  | - |
|  | РП-11 35/6 кВ | 3 | - | 40 | 1 |
|  | РП-12 35/6 кВ | 2 | - | 60 |  |
|  | РП-23 35/10 кВ | - | - | - | - |
|  | ТП-357 35/0,4 кВ | - | - | - | - |
|  | ТП-432 35/0,4 кВ | - | - | - | - |
|  | ПС №37 Бурсоль 110/10 | - | - | - | - |
|  | ПС №78 Цемент 35/6 | - | - | - | - |

| Месяц | Наименование трансформаторных подстанций (35 кВ и выше) | Мощность трансформаторов (кВА) | Текущий резерв мощности (кВА) | Объём присоединяемой мощности (кВА) | Объём присоединённой мощности (кВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август | РП-4, 35/20 кВ | 2х7500 | 0 | - | 15130 |
|  | РП-5 35/6 кВ | 4000 | 2540 | - | 1460 |
|  | РП-11 35/6 кВ | 1250 | 0 | - | 4966 |
|  | РП-12 35/6 кВ | 6300 | 0 | - | 6930 |
|  | РП-23 35/10 кВ | 2х4000 | 0 | - | 6610 |
|  | ТП-357 35/0,4 кВ | 250+400 | 0 | - | 250 |
|  | ТП-432 35/0,4 кВ | 400+1000 | 0 | - | 400 |
|  | ПС №37 Бурсоль 110/10 | 6300 | 4790 | - | 1510 |
|  | ПС №78 Цемент 35/6 | 2х25000 | 8870 | - | 16130 |