| ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИ для Заявителей п. 12, 12.1, 13(2)-13(5), 14 Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности ЭУ, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения ЭУ заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения ЭУ, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения ЭУ), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В заявителей – физических лиц в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации заявители – максимальная мощностью энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с Решением Управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.11.2025 № 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап | Содержание / Условия этапа |  | Форма представления |  | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |  |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, принятие решения о дальнейшем статусе заявки, назначение ответственного за выполнение заявки. Предоставление согласия на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом РР, с которым заявитель намеревается заключить договор Э/Э |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г. Барнаул, ул. Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» (в том числе в ЦОП и ПОП) по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством официального сайта сетевой организации (http://sk-altke.ru) или с использованием, единый портал. . |  | При отсутствии замечаний срок принятия заявки составляет 1 рабочий день, в случае отсутствия необходимых сведений и документов АО «СК Алтайкрайэнерго» уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней. | п.п.8, 9, 10, 12,12.1,13(2)-13(5) 14 Правил |  |
| 2 | Размещение информации в личном кабинете потребителя на официальном сайте сетевой организации | СО после подачи заявки размещает в личном кабинете потребителя: условия типового договора ТП согласно приложению №17 с Правилами; счет, предусмотренный пунктом 103 Правил; технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению; инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и приема напряжения и мощности. |  | Личный кабинет потребителя на сайте http://sk-altke.ru, единый портал |  | 10 рабочих дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | п. 105 Правил |  |
| 3 | Заключение договора ТП, оплата услуг за технологическое присоединение | Договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12, 12(1), 13(2)-13(5) и 14 Правил, заключается с использованием ЛК путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета. Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных Правилами, со дня оплаты заявителем счета. |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г. Барнаул, ул. Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» (в том числе в ЦОП и ПОП) по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством официального сайта сетевой организации (http://sk-altke.ru), единый портал. |  | Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил, оплатить такой счет в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Для заявителей п.12, в течение 15 дней со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения | п. 103- 106 Правил |  |
| 4 | Аннулирование заявки | В случае неоплаты заявителем счёта в течение 30 дней |  | Статус в ЛК |  |  | ГК |  |
| 5 | Направление сетевой организацией в адрес субъекта РР копии заявки заявителя и документов, п. 10 Правил | Сетевая организация обязана направить в адрес субъекта РР(гарантирующего поставщика в зоне деятельности которого находится объект микрогенерации), указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор ЭЭ, копию заявки, а также копии документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктом 10 Правил. |  | Направление информации субъекту РР (гарантирующему поставщику в зоне деятельности которого находится объект микрогенерации) |  | В срок не позднее 2 рабочих дней со дня оплаты счёта | п. 107 Правил |  |
| 6 | Выполнение сетевой организацией мероприятий по технологическом у присоединению, указанных в ТУ | Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению ЭУ заявителей, кроме случаев, если технологическое присоединение осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления ЭУ заявителя электрической энергии (мощности) и на основании договора, обеспечивающего продажу ЭЭ на розничном рынке. В случае если технологическое присоединение ЭУ заявителей, осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя мероприятия, предусмотренные пунктом 18 Правил |  |  |  | Не позднее срока выполнения мероприятий, указанного в ТУ | п. 108- 110 Правил |  |
| 7 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | Силами сторонних электромонтажных организаций либо самостоятельно |  |  |  | В срок, предусмотренный договором ТП | п.16 Правил |  |
| 8 | Проверка выполнения Заявителем ТУ Только для заявителей тех. присоединение энергопр-щих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ | Сетевая организация, осуществляет проверку соответствия технических решений, параметров оборудования и проведенных мероприятий требованиям технических условий, составляет акт о выполнении технических условий |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г. Барнаул, ул. Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» (в том числе в ЦОП и ПОП) по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством официального сайта сетевой организации (http://sk-altke.ru), единый портал. |  | В течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении ТУ и комплекта документов, предусмотренных пунктом 85 Правил. | п. 81- 91(1) Правил |  |
| 9 | Осуществление допуска в эксплуатацию установленных приборов учета и размещение в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию | В отношении заявителей, СО обязана обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности, осуществляемых за счет сетевой организации. Допуск в эксплуатацию установленных приборов учета сетевая организация осуществляет самостоятельно за исключением коллективных общедомовых приборов учёта (без участия иных субъектов розничных рынков). Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности). |  | Личный кабинет потребителя на сайте http://sk-altke.ru, единый портал Направление информации субъекту РР, ГП в электронном виде |  | Размещение в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета. Уведомление заявителя, о размещении в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию в течение 1 рабочего дня со дня его размещения. Направляет в адрес субъекта РР (ГП), указанного в заявке в течение 2 рабочих дней подписанного акта допуска усил.квал.эл. подписью | п.109 Правил |  |
| 10 | Составление в электронной форме и размещение акта о выполнении ТУ и Акта о ТП в личном кабинете потребителя на официальном сайте сетевой организации (технологическое присоединение э.у., которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) | По результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в личном кабинете потребителя: акта о выполнении ТУ, Акта о ТП подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации. |  | Личный кабинет потребителя на сайте http://sk-altke.ru, единый портал |  | Размещение указанных документов не позднее срока выполнения мероприятий, указанного в ТУ. Уведомление заявителя о составлении и размещении указанных документов не позднее окончания рабочего дня, в течение которого они были составлены и размещены. Направляет в адрес субъекта РР (ГП), указанного в заявке в течение 2 рабочих дней подписанные документы усил.квал.эл. подписью | п.110, 111 Правил |  |
| 11 | Составление и размещение уведомления об обеспечении СО возможности присоединения к электрическим сетям, акта о выполнении ТУ и акта об осуществлении ТП в личном кабинете потребителя на официальном сайте сетевой организации | В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением N 1(1) к настоящим Правилам, в форме электронного документа и размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя. По результатам выполнения сетевой организацией и заявителем, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, а также заявителя, указанного в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которого осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением N 15 к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя. По результатам выполнения мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12 и 12(1) настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по первой и второй категориям надежности вне зависимости от уровня напряжения, сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением N 15 к настоящим Правилам, и после получения от заявителя уведомления о получении разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", на допуск в эксплуатацию объектов заявителя составляет и размещает акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации. |  | Личный кабинет потребителя на сайте http://sk-altke.ru, единый портал |  | Размещение документа не позднее срока выполнения мероприятий, указанного в ТУ. Направляет в адрес субъекта РР (ГП), указанного в заявке в течение 2 рабочих дней подписанный документ усил.квал.эл. подписью | п.110, 111 Правил |  |
| 12 | Направление в адрес органа федерального государственног о энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов | Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели: мощностью свыше 15 до 150 кВт включительно по 2 категории надежности направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов |  | Обращение в Ростехнадзор |  | В течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении ТУ | 18.1, 18.3 Правил |  |
| 13 | Предоставление Заявителем замечаний к составленным актам выполнении ТУ, уведомлению об обеспечении СО возможности присоединения к электрическим сетям, Акту о ТП | Заявитель вправе представить сетевой организации замечания к составленным акту о выполнении ТУ, уведомленю об обеспечении СО возможности присоединения к электрическим сетям Акту о ТП |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г. Барнаул, ул. Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» (в том числе в ЦОП и ПОП) по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством официального сайта сетевой организации (http://sk-altke.ru), единый портал. |  | В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете потребителя актов либо уведомления. Сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить | п. 110 Правил |  |
| 14 | Обращение заявителя о ненадлежащем исполнении сетевой организацией технических условий | В случае если в процессе поставки электрической энергии (мощности) потребителю будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении сетевой организацией технических условий, которые не были установлены заявителем в срок, такой потребитель вправе обратиться к сетевой организации за устранением указанных обстоятельств. |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г. Барнаул, ул. Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» (в том числе в ЦОП и ПОП) по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством официального сайта сетевой организации (http://sk-altke.ru), единый портал. |  | В течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении ТУ и Акта о ТП | п. 110 Правил |  |
| 15 | Устранение замечаний заявителя | Сетевая организация обязана устранить указанные в п. 17 обстоятельства. |  |  |  | В течение 20 рабочих дней со дня поступления такого обращения потребителя | п. 110 Правил |  |
| Принятые сокращения: ТУ - технические условия, СО- сетевая организация, договор ТП - договор технологического присоединения, договор Э/Э- договор обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, акта о выполнении ТУ - акта о выполнении технических условий, акта о ТП –акт об осуществлении технологического присоединения, субъект РР- субъект розничного рынка электрической энергии, ГП-гарантирующий поставщик в зоне действия которого расположены объекты микрогенерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии..., утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 Единый портал - федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акты - акт об осуществлении технологического присоединения и Акт о выполнении технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиалы АО "СК Алтайкрайэнерго": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Алейские МЭС (г.Алейск, пер.Пляжный,2); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Белокурихинские МЭС (г.Белокуриха, ул.Изумрудная,7); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Бийские МЭС (г.Бийск, ул. Революции, 96); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Змеиногорские МЭС (г.Змеиногорск, ул. Ломоносова, 35); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Каменские МЭС ( г.Камень-на-Оби, ул. Титова, 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Кулундинские МЭС (с. Кулунда, ул. Спортивная, 37); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Новоалтайские МЭС (г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 11); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Рубцовские МЭС (г.Рубцовск, ул. К.Маркса, 168); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Славгородские МЭС (г. Славгород, ул. Луначарского,159). |  |  |  |  |  |  |  |  |