| ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявитель: юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели, за исключением юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно и не включенных в инвестиционную программу на очередной период регулирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов по индивидуальному проекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания услуг (процесса): 1. Заявка в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств. 2. Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке. 3. Необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционную программу АО «СК Алтайкрайэнерго» на очередной период регулирования. Порядок оказания услуг (процесса): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап | Содержание / Условия этапа |  | Форма представления |  | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |  |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, принятие решения о дальнейшем статусе заявки, назначение ответственного за выполнение заявки. |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г.Барнаул, ул.Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством официального сайта сетевой организации (http://sk-altke.ru), единый портал. |  | При отсутствии замечаний срок принятия заявки составляет 1 рабочий день, в случае отсутствия необходимых сведений и документов АО «СК Алтайкрайэнерго» уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней. | п.п.8, 10, 15 Правил |  |
| 2 | Заключение соглашения о порядке взаимодействия (в случае технологического присоединения по индивидуальному проекту к единой национальной (общероссийской) электрической сети) | Подготовка и направление в адрес заявителя оформленного и подписанного в 2-х экземплярах проекта соглашения о порядке взаимодействия |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г.Барнаул, ул.Воровского, 163, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) |  | Сетевая организация в течении 10 рабочих дней со дня поступления заявки направляет в адрес заявителя оформленный и подписанный в 2 экземплярах проект соглашения о взаимодействии. Заявитель в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта соглашения о порядке взаимодействия подписывает оба экземпляра и направляет один экземпляр сетевой организации. | п. 30 (1-2) Правил |  |
| 3 | Установлении платы за технологическое присоединение | Направление сетевой организацией заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов |  |  |  | В течение 30 дней со дня поступления заявления об установлении платы. При отсутствии необходимых сведений и документов Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом АО «СК Алтайкрайэнерго». АО «СК Алтайкрайэнерго» направляет в Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления. Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тари-фов утверждает плату за технологическое присоеди-нение по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня получения запрошенных документов и сведений. | п.30.3 Правил |  |
| 4 | Уведомление заявителя о направлении заявления об установлении платы | Направление сетевой организацией уведомления заявителю о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов |  | Вручается лично заявителю в АО «СК Алтайкрайэнерго», г.Барнаул, ул.Воровского, 163, либо лично в Филиале АО «СК Алтайкрайэнерго» по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо направляется почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). |  | В течении 3-х рабочих дней со дня направления заявления об установлении платы | п.30.2. Правил |  |
| 5 | Разработка технических условий и подготовка договора ТП. | Договор должен содержать существенные условия, указанные в п.16 Правил. |  | Вручается лично заявителю в АО «СК Алтайкрайэнерго», г. Барнаул, ул. Воровского, 163, либо лично в Филиале АО «СК Алтайкрайэнерго» по месту нахождения энергопринимающих устройств, с приложением решения Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, либо направляется почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). |  | В течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу решения Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. | п.30.4. Правил |  |
| 6 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам заявитель вправе направить сетевой организации отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами (протокол разногласий). |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г.Барнаул, ул.Воровского, 163, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) |  | # Срок обращения Заявителя - в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора. # Срок направления сетевой организацией новой редакции проекта договора для подписания, а также технических условий - в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от подписания проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами. | # п.п. 15 и 30.4. Правил |  |
| 7 | Заключение договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора |  | Направляет один экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. |  | # В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора. В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо отказа от его заключения, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. В случае отказа от подписания Заявитель в течении 10 дней со дня предъявления соответствующих требований оплачивает фактически понесенные АО «СК Алтайкрайэнерго» расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости этого мероприятия, указанной в решении Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. | п.п.15, 30.4 Правил |  |
| 8 | Заключение договора энергоснабжения | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора ТП и копии представленных документов заявителем. |  | В письменной или электронной форме |  | В течении 2 рабочих дней с даты заключения договора ТП | П. 15 Правил |  |
| 9 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям АО «СК Алтайкрайэнерго» | Служба АО «СК Алтайкрайэнерго» выдает платежные документы заявителям: счета на оплату услуг за технологическое присоединение |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г.Барнаул, ул.Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). |  | Производится в соответствии с условиями договора | п.п.16.2, 16.4, 17 Правил |  |
| 10 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | Силами сторонних электромонтажных организаций |  |  |  | В срок, предусмотренный договором ТП, уведомить АО «СК Алтайкрайэнерго» о выполнении ТУ | п.16 Правил |  |
| 11 | Выполнение АО «СК Алтайкрайэнерго» мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения, составление и подписание Актов) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки выполнения заявителем ТУ АО «СК Алтайкрайэнерго» осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов |  | Акты вручаются лично заявителю. Вместе с Актами заявителю передается подписанный договор энергоснабжения. |  | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора. | п.п.16, 18,19 Правил |  |
| 12 | Заключение договора энергоснабжения | Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию |  | В письменной или электронной форме |  | В течении 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию | п. 19(1) Правил |  |
| 13 | Получение разрешения уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | Разрешение требуется для заявителей I особой, I, категории электроснабжения не зависимо от максимальной мощности, II категории надежности электроснабжения максимальная мощность которых свыше 150 кВт, объектов классом напряжения свыше 20 кВ и объектов III категории электроснабжения, максимальная мощность которых составляет более 670 кВт |  | Личное обращение заявителя в Ростехнадзор |  | Согласно внутреннего регламента, утвержденного в Центральном Управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | п.п.7-г, 18-е, 18(1)-18(3) Правил |  |
| Принятые сокращения: ТУ - технические условия, договор ТП - договор технологического присоединения, Единый портал - федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии..., |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акты - акт об осуществлении технологического присоединения и Акт о выполнении технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиалы АО "СК Алтайкрайэнерго": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Алейские МЭС (г.Алейск, пер.Пляжный,2); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Белокурихинские МЭС (г.Белокуриха, ул.Изумрудная,7); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Бийские МЭС (г.Бийск, ул. Революции, 96); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Змеиногорские МЭС (г.Змеиногорск, ул. Ломоносова, 35); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Каменские МЭС ( г.Камень-на-Оби, ул. Титова, 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Кулундинские МЭС (с. Кулунда, ул. Спортивная, 37); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Новоалтайские МЭС (г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 11); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Рубцовские МЭС (г.Рубцовск, ул. К.Маркса, 168); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Славгородские МЭС (г. Славгород, ул. Луначарского,159). |  |  |  |  |  |  |  |  |