| ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе опосредованное присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя, в точке присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации или в соответствующем объеме части максимальной мощности на центре питания (с учетом положений пункта 34(3) настоящих Правил). При осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою максимальную мощность. В отношении лиц, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществлено после 1 января 2009 г., перераспределение максимальной мощности на центре питания может быть осуществлено только при наличии технической возможности технологического присоединения, определяемой сетевой организацией в соответствии с критериями, установленными пунктом 28 настоящих Правил. В отношении потребителей, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых было осуществлено до вступления в силу настоящих Правил, перераспределение максимальной мощности в пользу иных потребителей может быть осуществлено только после переоформления документов о технологическом присоединении в порядке, установленном разделом VIII настоящих Правил. Потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категории надежности электроснабжения. Критерии невозможности оказания услуг (процесса): Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, следующими лицами: а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности; б) лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения; в) физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно; г) лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети; д) лица, не внесшие плату за технологическое присоединение либо внесшие плату за технологическое присоединение не в полном объеме; е) лица, осуществившие технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности лица, осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства, в пользу собственника или иного законного владельца объекта по производству электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оказания услуг (процесса): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап | Содержание / Условия этапа |  | Форма представления |  | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |  |
| 1 | Подача уведомления и соглашения о перераспределении мощности в сетевую организацию | Рассмотрение уведомления и соглашения о перераспределении мощности на предмет полноты и достоверности сведений, проверка прилагаемой документации, принятие решения о дальнейшем статусе заявки. |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г.Барнаул, ул.Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством официального сайта сетевой организации (http://sk-altke.ru). |  | При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению, технологическое присоединение посредством перераспределения мощности не осуществляется. | п.34 Правил |  |
| 2 | Получение документов заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность | Выдача ТУ и 2 экземпляров Договоров заявителю, в пользу которого перераспределяется мощность |  | Вручается лично заявителю либо почтой заказным письмом |  | 20 рабочих дней для заявителей, указанных в п.п. 9, 12 Правил. | п.15 Правил |  |
| 3 | Получение документов заявителем, максимальная мощность которого перераспределяется по соглашению | Направление информации об изменениях в ТУ Заявителю, максимальная мощность которого перераспределяется по соглашению |  | Вручается лично заявителю либо почтой заказным письмом |  | Срок подготовки и направления информации - 10 рабочих дней с даты выдачи ТУ лицу, в пользу которого перераспределяется мощность. | п.38 Правил |  |
| 4 | Заключение договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора |  | Направляет один экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. |  | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного АО «СК Алтайкрайэнерго» договора ТП | п.15 Правил |  |
| 5 | Заключение договора энергоснабжения | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора ТП и копии представленных документов заявителем. |  | В письменной или электронной форме |  | В течении 2 рабочих дней с даты заключения договора ТП | П. 15 Правил |  |
| 6 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям АО «СК Алтайкрайэнерго» | Служба АО «СК Алтайкрайэнерго» выдает платежные документы заявителям: счета на оплату услуг за технологическое присоединение |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г.Барнаул, ул.Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). |  | Производится в соответствии с условиями договора | п.п.16(2), 16(4), 17 Правил |  |
| 7 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | Силами сторонних электромонтажных организаций |  |  |  | В срок, предусмотренный договором ТП, уведомить АО «СК Алтайкрайэнерго» о выполнении ТУ | п.16-б, 37порт Правил |  |
| 8 | Выполнение мероприятий лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется в пользу другого лица | Выполнить мероприятия по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется максимальная мощность, а также выполнить следующие действия: а) реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией; б) внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие с сетевой организацией, и подписать документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности. |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г.Барнаул, ул.Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). |  | Сетевая организация обязана направить лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, информацию об изменениях, внесенных в ранее выданные ему технические условия, не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности. | п. 38 Правил |  |
| 9 | Выполнение АО «СК Алтайкрайэнерго» мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения, составление и подписание Актов) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки выполнения заявителем ТУ АО «СК Алтайкрайэнерго» осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов |  | Акты вручаются лично заявителю. Вместе с Актами заявителю передается подписанный договор энергоснабжения. |  | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора. | п.п.16, 18, 37, 38.3 Правил |  |
| 10 | Заключение договора энергоснабжения | Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию |  | В письменной или электронной форме |  | В течении 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию | п. 19(1) Правил |  |
| 11 | Получение разрешения уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | Разрешение требуется для заявителей I особой, I, категории электроснабжения не зависимо от максимальной мощности, II категории надежности электроснабжения максимальная мощность которых свыше 150 кВт, объектов классом напряжения свыше 20 кВ и объектов III категории электроснабжения, максимальная мощность которых составляет более 670 кВт |  | Личное обращение заявителя в Ростехнадзор |  | Согласно внутреннего регламента, утвержденного в Центральном Управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | п.п.7-г, 18-е, 18(1)-18(3) Правил |  |
| 12 | Получение расчета стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности | Сетевая компания направляет в письменном виде информацию, содержащую: а) расчет стоимости технологического присоединения б) сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств в) требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, перераспределяющих максимальную мощность в пользу другого лица, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальную мощностьэнергопринимающих устройств; г) срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению. Информация предоставляется на возмездной основе, при этом плата не может составлять более 550 рублей по запросу расчета. |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г.Барнаул, ул.Воровского, 163, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), |  | В течение 30 дней с момента обращения в сетевую компанию. Сетевая компания может отказать по следующим причинам: а) запрос расчета поданы в сетевую организацию, не владеющую сетевыми объектами, к которым присоединены энергопринимающие устройства лица (лиц), максимальная мощность которых перераспределяется; б) запрос расчета не содержат сведений, установленных пунктах 34 и 35 Правил, либо содержат недостоверные сведения; | п. 35, 36 Правил |  |
| 13 | Снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств в пользу сетевой компании | Подача заявки об уменьшении максимальной мощности. Сетевая компания направляет соглашение об уменьшении максимальной мощности и информацию о внесенных изменениях в технические условия. Подписание документов о технологическом присоединении |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г.Барнаул, ул.Воровского, 163, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) |  | В течении 30 дней со дня обращения | п. 40.1, 40.2 Правил |  |
| 14 | Опосредованное технологическое присоединение | Направление уведомления об опосредованном технологическом присоединении. Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению. Подписание документов о технологическом присоединении сторонами опосредованного технологического присоединения. Переоформление документов о технологическом присоединение владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств |  | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г.Барнаул, ул.Воровского, 163, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) |  | Мероприятия по опосредованному технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий соглашения. | п. 40.4-40.10 Правил |  |
| Принятые сокращения: ТУ - технические условия, договор ТП - договор технологического присоединения, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии..., утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акты - акт об осуществлении технологического присоединения и Акт о выполнении технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиалы АО "СК Алтайкрайэнерго": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Алейские МЭС (г.Алейск, пер.Пляжный,2); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Белокурихинские МЭС (г.Белокуриха, ул.Изумрудная,7); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Бийские МЭС (г.Бийск, ул. Революции, 96); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Змеиногорские МЭС (г.Змеиногорск, ул. Ломоносова, 35); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Каменские МЭС ( г.Камень-на-Оби, ул. Титова, 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Кулундинские МЭС (с. Кулунда, ул. Спортивная, 37); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Новоалтайские МЭС (г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 11); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Рубцовские МЭС (г.Рубцовск, ул. К.Маркса, 168); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал Славгородские МЭС (г. Славгород, ул. Луначарского,159). |  |  |  |  |  |  |  |  |